# КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА  ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА:

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ  НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ, САНАЦИЈИ И ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА И ДВОРИШТА ОШ „8. СЕПТЕМБАР“ У ПИРОТУ – II ФАЗА

Ознака из Општег речника набавке:

45261000, 45262700, 45420000, 45454000, 45350000

ОТВОРЕНИ  ПОСТУПАК

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 1.3.41/2019

УКУПАН БРОЈ СТРАНА:  129

ОБЈАВЉЕНО НА ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВKИ

03.07.2019. године

| Рок за достављање понуда | 05.08.2019. година до 12.00 часова |
| --- | --- |
| Јавно отварање понуда | 05.08.2019. година до 12.15 часова |

Град Пирот, јул 2019.

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15- у даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени  гласник РС”, бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке брoj: 1.3.41/2019, број одлуке 404-549/2019 од 02.07.2019. године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку број: 404-550/2019 од 02.07.2019. године, припремљена је

# КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА  ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА:

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ  НА  РЕКОНСТРУКЦИЈИ, САНАЦИЈИ И ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА И ДВОРИШТА ОШ „8. СЕПТЕМБАР“ У ПИРОТУ – II ФАЗА ,

У ОТВОРЕНОМ  ПОСТУПКУ, ЈН БРОЈ: 1.3.41/2019

Конкурсна документација садржи :

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | ОПШТЕ ПОДАТКЕ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ | 3 |
| II | ПОДАТКЕ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ | 4 |
| III | ВРСТУ, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНУ И ОПИС РАДОВА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ И СЛ. | 4 |
| IV | ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ И ПЛАНОВЕ | 7 |
| V | УСЛОВЕ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА | 9 |
| VI | УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ | 16 |
| VII | ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ | 28 |
| VIII | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ | 32 |
| IX | ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ | 33 |
| X | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА | 34 |
| XI | МОДЕЛ УГОВОРА | 35 |
| XII | ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНE | 47 |
| XIII | ОБРАЗАЦ О ПРОИЗВОЂАЧИМА МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ | 121 |
| XIV | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ | 124 |
| XV | ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ | 125 |
| XVI | ИЗЈАВА О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ | 126 |
| XVII | ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА | 127 |
| XVIII | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА | 128 |
| XIX | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ | 129 |

Конкурсна документација има укупно  129   страна.

## I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о наручиоцу:

Назив наручиоца: Град Пирот .

Адреса наручиоца: Српских владара бр. 82, 18300 Пирот  .

Матични број : 07131674

ПИБ: 100386203

Шифра делатности: 8411

Интернет страница наручиоца: www.pirot.rs .

Врста наручиоца: Градска и општинска управа .

Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са одредбама Закона  и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке, као и прописима којима се уређује изградња објеката, односно извођење грађевинских радова.

Врста предмета јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 1.3.41/2019  су радови.

Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

Резервисана јавна набавка

Наручилац не спроводи резервисану јавну набавку у смислу одредби члана 8. Закона.

Електронска лицитација

Наручилац не спроводи електронску лицитацију у смислу члана 42. Закона.

Лице за контакт или служба

Лице (или служба) за контакт:Милица Голубовић,

е-mail адреса (или број факса): javnenabavke@pirot.rs.

Рок у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора

Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од 10 дана, с тим што тај рок не може бити дужи од 25 (двадесет пет) дана од дана отварања понуда.

## II. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- Предмет јавне набавке

Опис предмета јавне набавке: Предмет јавне набавке број:1.3.41/2019 је извођење радова на реконструкцији, санацији и инвестиционом одржавању објекта и дворишта ОШ „8. септембар“ у Пироту – II фаза.

###### Назив и ознака из Општег речника набавке:

45261000 – крововезачки, кровопокривачки и са њима повезани радови;

45262700 – адаптација зграда;

45420000 – радови на уградњи столарије;

45454000 – радови на реконструкцији;

45350000 – машинске инсталације

Партије

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

## III. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА,ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И УВИД У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

- Врста радова

Радови на реконструкцији, санацији и инвестиционом одржавању објекта и дворишта ОШ „8. септембар“ у Пироту – II фаза у складу са техничком документацијом, спецификацијама и техничким условима који су саставни део Конкурсне документације.

Техничке карактеристике, квалитет, количина, опис радова

Техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова дати су поглављу XII.  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ које садржи спецификацију радова, јединицу мере, уградњу материјала и сл. као и  количину радова коју је потребно извршити.

Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета

За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од акредитоване лабораторије за тај тип материјала.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност или функционалност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет Извођача радова.

ПРОИЗВОЂАЧИ ИМЕНОВАНИ У ПРЕДМЕРУ РАДОВА

Када се у техничким условима помиње име неког произвођача у вези са неким производом или материјалом, то је из разлога пружања примера са становишта захтеваног стандарда за тај производ или материјал. Произвођач који је на овај начин наведен у техничким условима неће се сматрати номинованим произвођачем. Понуђач може да предложи и прибави производ или материјал од другог произвођача, под условом да може да докаже се ради о еквивалентном производу и материјалу.

Наручилац обавештава понуђача да је, свако навођење елемената попут робног знака, патента, типа или произвођача, у конкурсној документацији, праћено речима „или одговарајуће“.

Појам „или одговарајуће“, за одређене ставке, наведене у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме, понуђач доказује навођењем произвођача и модела који нуди и достављањем техничких листова свих добара, производа или материјала наведених у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме. На сваком техничком листу понуђач мора уписати редни број позиције из предмера радова односно Обрасца.

Образац о произвођачима материјала и опреме (поглавље XIII) чини обавезни део понуде и саставни је део уговора о извођењу радова.

У случају да се установи да техничка спецификација понуђеног добра, не одговара захтевима Наручиоца дефинисаним пројектом за извођење који је саставни део конкурсне документација и другим захтевима Наручиоца наведеним у конкурсној документацији, понуда Понуђача ће се одбити као неодговарајућа у складу са чланом 3. став 1. тачка 32) Закона.

У случају немогућности прибављања и уградње материјала и опреме према понуђеним моделима и произвођачима наведеним у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме, понуђач је дужан да прибави документ од произвођача којим образлаже немогућност испоруке (престанак производње и слично), као и предлог за замену еквивалентне опреме коју доставља на сагласност Стручном надзору и Наручиоцу.

Предметни материјал и опрема који се замењује, у односу на понуђене моделе и произвођаче у поглављу Образац о произвођачима материјала и опреме, уз сагласност Стручног надзора и Наручиоца, мора бити еквивалентан и одговарати техничким карактеристикама претходно понуђеног добра и испоручен и уграђен по уговореној цени.

Уз понуду обавезно је доставити Техничке листове свих добара, производа или материјала наведених у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме. На сваком техничком листу понуђач мора уписати редни број позиције предмера радова на коју се технички лист односи, а који је захтеван конкурсном документацијом.

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши у складу са законом којим се уређује планирање и изградња.

Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца.

Контрола и обезбеђивање гаранције квалитета спроводе се преко стручног надзора који, у складу са законом, одређује Наручилац, који проверава и утврђује да ли су радови изведени у складу са техничком документацијом и предвиђеном спецификацијом радова у погледу врсте, количине, квалитета  и рока за извођење радова, о чему редовно извештава Наручиоца, у складу са уговором о вршењу стручног надзора и према законским прописима.

Након окончања свих предвиђених радова уписом у Грађевински дневник, извођач радова је у обавези да обавести предстaвника наручиоца и стручни надзор, како би се потписао Записник о примопредаји радова.

Битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се односе на заштиту животне средине, енергетску ефикасност, безбедност и друге околности од општег интереса, морају да се поштују приликом извођења грађевинских и грађевинско занатских радова, у складу са прописима којима се уређују наведене области.

Контрола извођења радова вршиће се и од стране лица одговорног код Наручиоца за праћење и контролисање извршења  уговора који буде закључен по спроведеном поступку предметне јавне набавке. Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза је Милица Голубовић, телефон: 0648979217.

Рок за извођење радова

Рок за извођење грађевинских радова који су предмет јавне набавке не може бити дужи од  90   ( деведесет ) календарских дана од увођења у посао понуђача- извођача радова. Надзор је дужан да Извођача уведе у посао у року од 10 дана од ступања на снагу Уговора, уколико другачије није договорено.

Радови на објекту изводе се  без фаза извођења у складу са функционисањем објекта.

Место извођења радова

Град Пирот, кат. Парцела 1769/1 КО Пирот град, објекат ОШ „8. септембар“, намена образовање, ул. Данила Киша 21, Пирот

Обилазак локације за  извођење радова и увид у пројектну  документацију

Ради обезбеђивања услова за припрему прихватљивих понуда, Наручилац ће омогућити обилазак локације за  извођење радова и увид у пројектну  документацију за предметну јавну набавку, али само уз претходну пријаву, која се подноси  дан пре намераваног обиласка локације,  на меморандуму заинтересованог лица  и која садржи податке о лицима овлашћеним за обилазак локације.

Заинтересована лица  достављају пријаве на e-mail адресу Наручиоца javnenabavke@pirot.rs, које  морају бити примљене од  Наручиоца  најкасније  два дана пре истека рока за пријем понуда. Обилазак локације није могућ на дан истека рока за пријем понуда.

Лице за контакт: Бојан Ивковић телефон 062217269 .

Сва заинтересована лица која намеравају да поднесу понуду морају да изврше обилазак локације за  извођење радова и увид у пројектну документацију, што ће се евидентирати од стране Наручиоца.

О извршеном обиласку локације за извођење радова и о извршеном увиду у пројектну документацију, понуђач даје изјаву на Обрасцу изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију (Поглавље XIX. Конкурсне документације).

## IV. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

Прилог конкурсне документације чини пројектно техничка документације која обухвата:

Пројекат ПЗИ за реконструкцију, санацију и инвестиционо одржавање објекта и дворишта ОШ 8. Септембар

| 0. | ГЛАВНА СВЕСКА | бр. део пзи- 02-721/17 |
| --- | --- | --- |
| 1. | ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ | бр. део пзи- 02-721/17 |
| 4. | ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА ДЕО- УНУТРАШЊЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ | бр. 17/18 |
| 4.1 | ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА- СПОЉАШЊЕ ОСВЕТЉЕЊЕ | бр. 17/18 |
| 5. | ПРОЈЕКАТ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ И СИГНАЛНИХ ИНСТАЛАЦИЈА- СИСТЕМ ОЗВУЧЕЊА | бр. 17/18 |
| 9. | ПРОЈЕКАТ СПОЉНОГ УРЕЂЕЊА | бр. део пзи- 02-721/17 |

И

Идејног пројекта за Енергетску санацију фасаде и инвестиционо одржавање дела објекта О.Ш. 8. Септембар, ул. Данила Киша бр. 21, Пирот

| 0. | ГЛАВНА СВЕСКА | бр. 02-323-2/18 |
| --- | --- | --- |
| 1. | ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ | бр. 02-323-2/18 |
|  | Елаборат ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ | бр. 08/16 |

У смислу Закона о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10 и 14/16), Закона о транспорту опасне робе ("Службени гласник РС", бр. 104/16) и Правилника о начину складиштења, паковању и обележавању опасног отпада ("Службени гласник РС", бр. 92/10), за грађевински материјал који се сматра опасним отпадом, односно за транспорт, складиштење, третман и одлагање задужена су предузећа овлашћена од стране Агенције за заштиту животне средине Министарства пољопривреде и зажтите животне средине. У случају да изабрани понуђач односно Извођач радова не поседује процедуре према важећим стандардима може ангажовати стручно лице за извршење предметне позиције радова за део радова за које је лиценца неопходна.

Када је у питању неопасан отпад, у складу са чланом 70. став 1. тачка 1) Закона о о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10 и 14/16), дозвола за транспорт отпада није потребна ако сам произвођач отпада транспортује отпад у постројење за управљање отпадом које за то има дозволу, користећи своја транспортна средства, а количине отпада не прелазе 1000 килограма по једној пошиљци, искључујући опасан отпад. У супротном, неопходно је ангажовање стручног лица (Оператера) за извршење предметне позиције радова.

Израда пројектно-техничке документације и извођење радова који су описани у техничким захтевима ове конкурсне документације, морају се обављати у складу са домаћим и међународним позитивноправно прописима, укључујући, али не ограничавајући се на:

- Закон о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09‐исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 и 121/12, 42/13–одлука УС, 50/2013–одлука УС, 98/2013–одлука УС, 132/14, 145/14 и 83/18.);

- Закон о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09);

- Закон о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10 и 14/16)

- Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04, 36/09, 36/09 - др. закон , 72/09 - др. закон, 43/11 - УС, 14/ 2016, 76/2018);

- Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, бр. 35/04 и 25/15);

- Закон о заштити ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 10/13);

- Закон о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 93/12 и 101/16);

- Закон о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 88/10);

- Закон о заштити од нејонизујућих зрачења („Службени гласник РС“, бр. 36/09);

- Закон о енергетици („Службени гласник РС“, бр. 145/14);

- Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС“, бр. 111/09 и 20/15).

- Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“, бр. 101/05 и 91/15, и 113/17).

## V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.   75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1.ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

Право на учешће у поступку јавне набавке имају понуђачи који испуњавају ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ за учешће у поступку јавне набавке, који су прописани чланом 75. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон). Обавезни услови су:

- Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора да докаже  да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1) Закона).

| Доказ: |
| --- |
| Правно лице: | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда. |
| Предузетник | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда. |
| Физичко лице | / |

- Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора да докаже да он и његов  законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2) Закона).

| Доказ: |
| --- |
| Правно лице | Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и за неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се подноси према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника, дужан је да достави доказ за сваког од њих. |

| Предузетник и физичко лице | Извод из казнене евиденције: 1) уверење надлежне полицијске управе МУП-а којим се потврђује да да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). |
| --- | --- |

ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ТАЧКА 2. ЗАКОНА, НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА.

- Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. (члан 75. став 1. тачка 4) Закона).

| Доказ: |
| --- |
| Правно лице | уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода |
| Предузетник | уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода |
| Физичко лице | уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода |
| Орган надлежан за издавање: | Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа Регионални центар - Филијала/експозитура - према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода. Град, односно општина - градска, односно општинска пореска управа према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода. Уколико локална (општинска) пореска управа у својој потврди наведе да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од других локалних органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду локалне пореске управе приложи и потврде осталих локалних органа/организација/установа. |

ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ТАЧКА 4. ЗАКОНА, НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА.

- Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. (члан 75. став 1. тачка 5) Закона).

Напомена: „За ову јавни набавку дозвола надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке није предвиђена посебним прописом“.

- Услов: Понуђачи су дужни да при састављању својих понуда изричито наведу да су поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона).

Доказ: Попуњена, потписана Изјава о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. Образац наведене изјаве дат је у Поглављу X. Конкурсне документације.

2. ДОДАТНИ УСЛОВИ

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, одређене у члану 76. став 2. Закона, и то: да располаже потребним финансијским, пословним, техничким и кадровским капацитетом.

- Финансијски капацитет:

Услов: (1) да остварени пословни приход у последње три године (2016, 2017, 2018) за које су достављени подаци мора да буде већи од 100.000.000,00 динара; (2) да понуђач, у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда, није био неликвидан.

Доказ: Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) Агенције за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године, показатеље за оцену бонитета за претходне три обрачунске године (2016, 2017 и 2018). Уколико Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) не садржи податке за 2018. годину, доставити Биланс стања и Биланс успеха за 2017. годину. Уколико Извештај о бонитету не садржи податак о данима неликвидности у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда, понуђач је дужан да достави Потврду Народне банке Србије да понуђач у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда, није био неликвидан.

Привредни субјекти који у складу са Законом о рачуноводству, воде пословне књиге по систему простог књиговодства, достављају: - биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности издат од стране надлежног пореског органа, на чијој је територији регистровано обављање делатности за претходне 3 године. - потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 (три) обрачунске године. Привредни субјекти који нису у обавези да утврђују финансијски резултат пословања (паушалци), достављају: - потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 (три) обрачунске године.

- Пословни капацитет:

Услов: Да је понуђач у претходних шест година од дана објаве Позива на Порталу јавних набавки реализовао уговорe у укупној вредности од најмање 100.000.000,00 динара без пореза на додату вредност, а који се односе на извођење грађевинских и грађевинско занатских радова и инсталатерских радова (водовод, канализација, електроинсталације, инсталације грејања) на реконструкцији, адаптацији, санацији, изградњи и доградњи објеката високоградње (стамбени, стамбено-пословни, пословни и јавни објекти).

Доказ: Попуњен и потписан од стране одговорног лица понуђача Образац Референтне листе, који је дат у Поглављу XV. Конкурсне документације. Понуђач је дужан да уз Референтну листу достави потписане Обрасце потврда о раније реализованим уговорима, од стране наручилаца наведених у Референтној листи, који је дат у Поглављу XV. Конкурсне документације. Потврде наручилаца о реализацији закључених уговора могу бити на оригиналном Обрасцу из Конкурсне документације или издате од стране других наручилаца на њиховим обрасцима, при чему такве потврде морају имати све елементе које садржи Образац из Конкурсне документације и то: - назив и адресу наручиоца, - назив и седиште понуђача, - облик наступања за радове за које се издаје Потврда, - изјава да су радови за потребе тог наручиоца извршени квалитетно и у уговореном року, - врста радова, - вредност изведених радова, - број и датум уговора, - изјава да се Потврда издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити, - контакт особа наручиоца и телефон, - потпис овлашћеног лица и печат наручиоца. Уз потврду Наручиоца доставити: Фотокопије Уговора на које се потврда односи. Фотокопије одговарајућих страна Окончаних ситуација (прве и последње и других по потреби) по тим уговорима.

- Технички капацитет

Услов: Понуђач мора да располаже (по основу власништва, закупа, лизинга) опремом за извођење следећих радова: земљаних радова, радова на отклањању шута, зидарских радова, грађевинско-занатских радова, инсталатерских радова и других радова који се изводе у оквиру предмета јавне набавке. Минимално захтевана опрема којом понуђач мора да располаже: Врста Количина Камион „сандучар“ комада 1 Лако доставно возило комада 1 Конзолна дизалица – „врабац“ носивости мин 500кг комада 1 Комбинована машина – „Скип“ комада 1 Цеваста фасадна скела 500 м2

Доказ: а) за опрему набављену до краја године која претходи години у којој се спроводи јавна набавка, пописна листа или аналитичка картица основних средстава на којим ће видно бити означена тражена техничка опрема. Пописна листа мора бити са последњим датумом у години која претходи години у којој се јавна набавка спроводи, потписана од стране овлашћеног лица. б) за средства набављена у години у којој се јавна набавка спроводи – рачун и отпремница; в) доказ о закупу – фотокопија уговора о закупу са пописном листом закуподавца; г) доказ о лизингу – фотокопија уговора о лизингу. ђ) за камионе, багере точкаше и друга возила код којих постоји законска обавеза регистрације без обзира на основ коришћења (власништво, закуп, лизинг)– копије саобраћајних дозвола (фотокопије и испис из читача) и полисе осигурања важеће на дан отварања; Наручилац задржава право да од понуђача накнадно захтева доставу оригинала или оверене фотокопије уговора на увид. Понуђач је дужан да попуни Образац изјаве о техничкој опремљености, који је дат у Поглављу XIV. Конкурсне документације. Образац мора бити потписан од стране одговорног лица и достављен уз понуду.

4)Кадровски капацитет:

Услов: Понуђач мора да располаже потребним бројем и квалификацијама извршилаца за све време извршења уговора о јавној набавци и то: - најмање 25 извршилаца, - најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 400 или 401 или 410 или 411 или 800-који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци - најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 450 или 453 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци - најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 430 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци - најмање 1 лице за безбедност и здравље на раду са положеним стручним испитом

Доказ:

а) обавештење о поднетој пореској пријави ППП-ПД, извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку, а којим понуђач доказује да располаже са потребним бројем извршилаца. Понуђач је у обавези да достави извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку за месец који претходи месецу објаве позива за подношење понуда, оверену потписом овлашћеног лица понуђача.

б) доказ о радном статусу: за носиоце лиценци који су код понуђача запослени – фотокопију уговора о раду или М-А образац,

в) доказ о радном ангажовању: за носиоце лиценци који нису запослени код понуђача: уговор – фотокопија уговора о делу / уговора о обављању привремених и повремених послова или другог уговора о радном ангажовању или одговарајући М образац у складу са законом о раду односно законом о доприносима за обавезно социјално осигурање.

г) фотокопије личних лиценци која се мора оверити потписом имаоца лиценце.

д) за лице за безбедност и здравље на раду доставити доказ о радном статусу уколико је код понуђача запослен на неодређено време – фотокопија уговора о раду или М-А образац, фотокопију потребне лиценце-уверења. Уколико лице за безбедност и здравље на раду није у сталном радном односу код понуђача, доказ о радном ангажовању - фотокопија уговора о делу / уговора о обављању привремених и повремених послова или другог уговора о радном ангажовању или одоговарајући М образац у складу са законом о раду односно законом о доприносима за обавезно социјално осигурање) Уколико понуђач ангажује агенцију која се бави пословима безбедности и здравља на раду – уговор о пословно – техничкој сарадњи, фотокопија уговора о раду или М-А образац, фотокопију потребне лиценце-уверења.

5)Обилазак локације

Обилазак локације је обавезан за понуђаче како би понуђач детаљно прегледао локацију и извршио увид у пројектно техничку документацију и добио све неопходне информације потребне за припрему прихватљиве понуде. Услови и начин обиласка локације и увида у пројектну документацију одређени су у Поглављу III. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И УВИД У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ, Одељак 6. Обилазак локације за извођење радова и увид у пројектну документацију.

Доказ: Попуњен и потписан Образац изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију (Поглавље XIX. Конкурсне документације).

6) Сертификати

Услов: Понуђач мора да поседује сертификате о испуњености стандарда ISO 9001, систем менаџмента квалитетом, ISO 14001-2004 – заштита животне средине, OHSAS 18001 – 2007, безбедност на раду или одговарајуће за област сертификације која је у логичкој вези са предметом јавне набавке.

Доказ:

Фотокопије сертификата о испуњености стандарда ISO 9001, систем менаџмента квалитетом, ISO 14001- заштита животне средине, OHSAS 18001 – безбедност на раду или одговарајуће

Доказивање испуњености обавезних и додатних услова уколико понуду подноси група понуђача

Услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона: мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача, а испуњеност сваког од тих обавезних услова доказује се достављањем одговарајућих доказа наведених у овом делу Конкурсне документације, док је услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Услов из члана 75. став 2. Закона: Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона, који мора да потпише овлашћено лице сваког понуђача из групе понуђача, који је дат у Поглављу Х. Конкурсне документације.

Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Доказивање испуњености обавезних услова уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем

Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће извршити преко подизвођача. Aко је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача коме је поверио извршење тог дела набавке.

7) Понуда у електронској форми

Понуда треба да буде поднета у електронској форми (читљив скенирани документ на CD, DVD или USB, комплетна понуда са свим траженим доказима). У случају неслагања, папирна верзија понуде сматра ће се важећом.

Понуда која није поднета у електронској форми  сматраће се неприхватљивом.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја о стручној оцени понуда  оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из члана 75. став 1. тачка. 1) – Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Уколико су понуђачи регистровани у Регистру понуђача, који води Агенција за привредне регистре, не морају да достављају доказе из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, већ су у обавези, да јасно нагласе да су уписани у Регистар понуђача.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико понуда не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач у понуди наведе  интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. Уколико је доказ о испуњености  услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одглагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.

## VI. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

### ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуда мора бити састављена на српском језику.

### НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ ПОДНЕТА И САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или

кутији, затворену на начин  да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуда треба да буде поднета у електронској форми (читљив скенирани документ на CD, DVD или USB) и у папирном облику. У случају неслагања, папирна верзија понуде сматра ће се важећом.

Понуда која није поднета у електронској форми сматраће се неприхватљивом.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. Све понуде које су поднете супротно овој забрани,  Наручилац ће да одбије.

У Обрасцу понуде (Поглавље VII. Конкурсне документације), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду или подноси понуду са подизвођачем.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача ( заједничка понуда) , на коверти је

потребно назначити да се се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих понуђача из групе понуђача.

Понуду доставити на адресу (Наручиоца) Град Пирот, ул. Српских владара број 82, Писарница, канцеларија бр.4, 18300 Пирот, са назнаком „Понуда за јавну набавку радова на реконструкцији, санацији и инвестиционом одржавању објекта и дворишта ОШ „8. септембар“ у Пироту – II фаза, ЈН бр.1.3.41/2019, НЕ ОТВАРАТИ“. Понуда се сматра благовременом, ако је примљена од стране наручиоца до 05.08.2019. године, до 12:00  часова.

Наручилац ће по пријему понуде, на коверти, односно кутији, у којој се понуда налази, уписати време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди пријема понуде наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу поднети понуде, сматраће се неблаговременом.

Понуда, поред докумената којима се доказује испуњеност обавезних и додатних услова, мора да садржи:

- образац понуде,

- модел уговора,

- образац структуре цене,

- образац трошкова припреме понуде,

- образац изјаве о независној понуди,

- образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона,

- образац Референтне листе и образац Потврде о раније реализованим уговорима,

- образац Изјаве о техничкој опремљености,

- образац о произвођачима материјала и опреме са припадајућим атестима који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом,

- образац Изјаве о кључном техничком особљу,

- банкарску гаранцију за озбиљност понуде,

- образац изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију,

- оригинал писмо о намерама банке о издавању банкарске гаранције за добро извршење посла,

- оригинал писмо о намерама банке да изда гаранцију за отклањање грешака у гарантном року,

- оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања.

- комплетну понуду у електронској форми (читљив скенирани документ на CD, DVD или USB, комплетна понуда са свим траженим доказима),

- друге обрасце и изјаве из Конкурсне документације, ако су тражени у конкурсној документацији и ако је њихово достављање одређено као обавеза.

Понуђач је дужан да, на начин дефинисан конкурсном документацијом, попуни и потпише све обрасце из конкурсне документације. Обрасци се не могу попуњавати и потписивати графитном оловком.

Обрасце понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у, за њих предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмилен.

Понуда се даје у оригиналу, на обрасцима преузете конкурсне документације са свим страницама преузете конкурсне документације, са свим наведеним траженим подацима.

Понуђач је дужан да доказе о испуњености услова и понуду преда у форми која онемогућава убацивање или уклањање појединих докумената након отварања понуде (повезана јемствеником или на други начин).

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона и сл.), који морају бити потписани од стране свагог понуђача из групе понуђача.

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), то треба да дефинишу споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

### ПАРТИЈЕ

Предмет ове јавне набавке није обликован по партијама.

### ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

### НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Град Пирот, ул. Српских владара број 82, Писарница, канцеларија бр.4, 18300 Пирот, са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку Радови на реконструкцији, санацији и инвестиционом одржавању објекта и дворишта ОШ „8. септембар“ у Пироту – II фаза – ЈН бр. 1.3.41/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку Радови на реконструкцији, санацији и инвестиционом одржавању објекта и дворишта ОШ „8. септембар“ у Пироту – II фаза – ЈН бр. 1.3.41/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку Радови на реконструкцији, санацији и инвестиционом одржавању објекта и дворишта ОШ „8. септембар“ у Пироту – II фаза – ЈН бр. 1.3.41/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”   или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку Радови на реконструкцији, санацији и инвестиционом одржавању објекта и дворишта ОШ „8. септембар“ у Пироту – II фаза – ЈН бр. 1.3.41/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

### УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач понуду може да поднесе самостално или  са подизвођачем.

Понуду може поднети група понуђача (заједничка понуда).

Понуду може поднети задруга, самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара. Ако задруга подноси понуду у своје име, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари, у складу са законом. Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара, за обавезе из поступка јавне набавке и уговор о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

### ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Поглавље VII. Конкурсне документације) наведе да понуду подноси са подизвођачем, да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у  поглављу V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.  75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА Конкурсне документације, на начин како је то наведено у делу тог поглавља који се односи на Доказивање испуњености обавезних услова уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

У предметној јавној набавци Наручилац не предвиђа пренос доспелих потраживања директно подизвођачу.

### ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. став 4. тач. 1) до 2) Закона и то:

- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Поред наведених обавезних елемената, споразум садржи и податке о:

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

- понуђачу који ће издати рачун,

- рачуну на који ће бити извршено плаћање,

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу  V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА Конкурсне документације , на начин како је то наведено у делу тог поглавља који се односи на Доказивање испуњености обавезних и додатних услова уколико понуду подноси група понуђача.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

### НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

### 9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Плаћање ће се вршити на следећи начин:

- 30% аванс, у року од 45 дана од дана пријема авансног предрачуна,

- 70 % по ситуацијима.

Плаћање се врши на основу испостављеног авансног предрачуна, привремених месечних и окончане ситуације потписане од стране одговорног Извођача радова и стручног надзора. Поред уговора, основ за плаћање окончане ситуације мора бити и записник о примопредаји радова са позитивним мишљењем, потписан од стране свих чланова Комисије о примопредаји.

Рок плаћања је одмах, а најкасније 45 дана од дана пријема одговарајућег документа који испоставља Извођач радова, а којим је потврђено извођење радова, потписан од стране стручног надзора.

Плаћање се врши уплатом на рачун Извођача радова.

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Гаранција за радове на реконструкцији, санацији и инвестиционом одржавању објекта и дворишта ОШ „8. септембар“ у Пироту – II фаза не може бити краћа од 24 месеци од дана примопредаје радова. Гаранција не може бити краћа од 24 месеца од дана примопредаје радова, осим ако је Правилником о минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката, односно радова другачије одређено.

За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова.

9.3. Захтев у погледу рока и места извођења радова

Рок за извођење грађевинских радова који су предмет јавне набавке не може бити дужи од  90   ( деведесет ) календарских дана од увођења у посао понуђача - извођача радова. Надзор је дужан да Извођача уведе у посао у року од 10 дана од ступања на снагу Уговора, уколико другачије није договорено.

Радови на објекту изводе се  без фаза извођења, у складу са коришћењем објекта .

Место извођења радова -  кат. Парцела 1769/1 КО Пирот град, објекат ОШ „8. септембар“, место Пирот, адреса Данила Киша 21..

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

9.5. Други захтеви-Полиса осигурања

Изабрани понуђач (извођач радова) је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави наручиоцу, најкасније 5 (пет) дана од дана закључења уговора, полису осигурања, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова.

Изабрани понуђач (извођач радова) је такође дужан да, најкасније до момента увођења у посао, достави наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим прописима.

Уколико се рок за извођење радова продужи, изабрани понуђач (извођач радова) је дужан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања са новим периодом осигурања.

Понуђач попуњава Образац изјаве о достављању полисе осигурања, који је дат у Поглављу XVIII. Конкурсне документације.

### ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

### ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства финансија.

Подаци о заштити животне средине се могу добити угенцији за заштиту животне средине и у министарству надлежном за послове заштите животне средине (тренутно то је Министарство заштите животне средине).

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада могу се добити у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

### ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

- Понуђач је дужан да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде са назначеним износом не мањим од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а и роком важности 60 дана од дана јавног отварања понуда, која мора бити неопозива, без права на приговор, са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист Наручиоца Град Пирот, ул. Српских владара број 82, 18300 Пирот. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за озбиљност понуде уколико:

- Понуђач након истека рока за подношење понуде повуче, опозове или измени своју понуду;

- Понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци;

- Понуђач коме је додељен уговор не поднесе банкарску гаранцију за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документције;

- Понуђач коме је додељен уговор не достави Наручиоцу полису осигурања за објекат у изградњи и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима са важношћу, за цео период радова који су предмет уговора.

Наручилац ће вратити средство обезбеђења за озбиљност понуде понуђачима са

којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде у року који је за то одређен, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

- Понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, обавезујућег карактера за банку, да ће у случају да понуђач добије посао, најкасније у року од 7 дана од дана закључења уговора, издати банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, у висини аванса без ПДВ-а, са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист Наручиоца. Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта.

- Понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла, обавезујућег карактера за банку, да ће у случају да понуђач добије посао, најкасније у року од 7 дана од дана закључења уговора, издати банкарску гаранцију за добро извршење посла, у висини не мањој од 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који не може бити краћи од рока одређеног у конкурсној документацији. Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта.

- Оригинал писмо о намерама банке, да ће у случају да понуђач добије посао, на дан примопредаје радова, издати банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, обавезујућег карактера за банку, у висини не мањој од  5% укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који не може бити краћи од рока одређеног у конкурсној документацији. Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта.

Уколико понуђач не достави тражена писма о намерама банке, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ДОСТАВИ:

Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања - најкасније 7 дана од дана закључења уговора, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини аванса без ПДВ-а, са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист Наручиоца. Вредност ове гаранције смањује се онако како се буде правдао износ исплаћеног аванса – пропорционално кроз вредности издатих ситуација.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања мора се продужити.

Банкарску гаранцију за добро извршење посла - најкасније 7 дана од дана закључења уговора, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини не мањој од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист Наручиоца. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора се продужити.

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року - Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку примопредаје уграђене опреме и радова преда наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини не мањој од 5% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, у корист Наручиоца. Рок важности банкарске гаранције мора бити 5 дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања грешака који би могли умањити могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.

По извршењу уговорених обавеза понуђача на која се односе, средства финансијског обезбеђења ће бити враћена.

### ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Отварање понуда одржаће се 05.08.2019. године, у 12:15 часова у радним просторијама Наручиоца, на адреси: ул. Српских владара број 82, просторијa: Мала сала Скупштине Пирот, спрат II.

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

У поступку отварања понуда активно могу да учествују само овлашћени представници понуђача.

Пре почетка поступка јавног отварања понуда овлашћени представници понуђача, који ће учествовати у поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају овлашћење на меморандуму Понуђача, на основу кога ће доказати  овлашћење за активно учешће у поступку отварања понуда.

### ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање понуђачима.

### ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА О ПОНУЂАЧИМА

Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио речју „ПОВЕРЉИВИ“ у понуди. Наручилац ће одбити  давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

Наручилац је дужан да чува као пословну тајну имена заинтересованих лица и  понуђача, као и податке о поднетим понудама, до отварања понуда.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

### ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца Град Пирот, ул. Српских владара број 82, 18300 Пирот, електронске поште на e-mail javnenabavke@pirot.rs  или факсом на број 010-313-901) тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуалне недостатке и неправилности у Конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева објави одговор на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом "Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 1.3.41/2019".

Ако наручилац измени или допуни кокурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чл. 20. Закона.

### ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

### ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Критеријум за оцењивање понуде је „Најнижа понуђена цена“.

При  оцењивању понуда, Наручилац је дужан да примењује само критеријум који је одређен  Конкурсном документацијом.

### ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок.

Ако је исти и понуђени гарантни рок, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извођења радова.

### КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

Наручилац ће одбити понуду ако:

- понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

- понуђач не докаже да испуњава додатне услове

- понуђач није доставио тражена средства финансијског обезбеђења;

- у понуди није приложена попуњена и потписана Изјава о обезбеђењу

полиса/е осигурања;

- је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;

6. није доставио потписане све обавезне обрасце дефинисане конкурсном документацијом

7. понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама;

8. ако понуђач није доставио понуду у траженој електронској форми (читљив скенирани документ на CD, DVD или USB).

У случају да се установи да техничка спецификација понуђеног производа или материјала, не одговара захтевима Наручиоца дефинисаним пројектом за извођење који је саставни део конкурсне документација и другим захтевима Наручиоца наведеним у конкурсној документацији, понуда Понуђача ће се одбити као неодговарајућа у складу са чланом 3. став 1. тачка 32) Закона.

Образац о произвођачима материјала и опреме чини обавезни део понуде и саставни је део уговора о извођењу радова.

Понуђач се обавезује да уграђује материјале и опрему наведену у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме.

У случају немогућности прибављања и уградње материјала и опреме према понуђеним моделима и произвођачима у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме, Понуђач је дужан да прибави документ од произвођача којим образлаже немогућност испоруке (престанак производње и слично), као и предлог за замену еквивалентне опреме коју доставља на сагласност стручном надзору и Наручиоцу.

Предметни материјал и опрема који се замењује у односу на понуђене моделе и произвођаче у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме, уз сагласност стручног надзора и наручиоца, мора бити еквивалентан и одговарати техничким карактеристикама претходно понуђеног добра и испоручен и уграђен по уговореној цени.

21. НЕГАТИВНА РЕФЕРЕНЦА

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

- поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона;

- учинио повреду конкуренције;

- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

- одбио да достави доказе и средства финансијског обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Докази на основу којих наручилац може одбити понуду су:

- исправа о наплаћеној уговорној казни;

- исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

- правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

- рекламације корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

- извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

- изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

- доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

- други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

### 22. РОКОВИ И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА СА УПУТСТВОМ О УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. ЗАКОНА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно  заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у овом поступку јавне набавке и које је претрпело или би могло да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона (у даљем тексту: подносилац захтева).

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних  набавки на адресу: Немањина  22-26,  11000  Београд.

Захтев за заштиту права доставља се непосредно, електронском поштом на e-mail: javnenabavke@pirot.rs, факсом на број 010-313-901 или препорученом пошиљком са повратницом.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.

- Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања, и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

- После доношења одлуке о додели уговора из члана 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из члана 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока из члана 149. ст. 3. и 4. Закона, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспорати радње наручиоца за које је подносилац захтева по поднетом захтеву знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац објављује обавештење на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

После поднетог захтева за заштиту права, Наручилац спроводи, односно зауставља  даље  активности у складу са одредбом члана 150. Закона.

Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на следећи рачун: Текући рачун: 840-30678845-06, Модел: 97, Позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, Прималац: буџет Републике Србије.

Подносилац захтева дужан је да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од:

-120.000 динара, ако се захтев за зaштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

- 250.000 динара ако се захтев за зaштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност већа од 120.000.000 динара;

-120.000 динара, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

- 0,1 % процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.

Поступак заштите права понуђача уређен је одредбама чл. 138. – 159. Закона, а посебна овлашћења Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, одредбама чл. 160 до 167.Закона.

### 23. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

### 24. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА РЕКОНСТРУКЦИЈИ, САНАЦИЈИ И ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА И ДВОРИШТА ОШ „8. СЕПТЕМБАР“ У ПИРОТУ – II ФАЗА

Наручилац може, након закључења Уговора о јавној набавци на реконструкцији, санацији и инвестиционом одржавању објекта и дворишта ОШ „8. септембар“ у Пироту – II фаза., без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора.

Наручилац ће дозволити продужетак рока за извођење радова ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на:

- природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

- мере које буду предвиђене актима надлежних органа;

- услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;

- закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао;

- хитне непредвиђене радове, чије је предузимање било нужно због осигурања стабилности објекта или ради спречевања настанка штете, а изазвани су неочекиваном тежом природом земљишта, неочекиваном појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, у складу са чланом 634. Закона о облигационим односима и чланом 19. став 2. Посебних Узанси о грађењу („Службени лист СФРЈ“ бр. 18/77).

Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона.

Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне набавке.

## VII  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од ________________ за јавну набавку радова на реконструкцији, санацији и инвестиционом одржавању објекта и дворишта ОШ „8. септембар“ у Пироту – II фаза, ЈН број 1.3.41/2019

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име лица за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име лица за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име лица за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име лица за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају они понуђачи који подносе заједничку понуду. Потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ Радови на реконструкцији, санацији и инвестиционом одржавању објекта и дворишта ОШ „8. септембар“ у Пироту – II фаза

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок и начин плаћања | Рок плаћања је 45 дана од достављања авансног предрачуна и привремених ситуација и окончане ситуације |
| Рок важења понуде | ___ дана од дана отварања понуда |
| Рок извођења радова од дана увођења у посао | ____ календарских дана од дана увођења у посао |
| Гарантни период | ___ месеци/а од дана примопредаје радова |

НАПОМЕНА:

Овом понудом прихватамо све услове из позива за подношење понуда и конкурсне документације за ову јавну набавку

Датум 					              Понуђач

_____________________________			________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, понуду потписује члан групе понуђача који је Споразумом овлашћен да поднесе понуду, а понуду могу да потпишу сви понуђачи из групе понуђача

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

## VIII.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

На основу члана 26. став 2. Закона, ____________________________________________,

(назив понуђача)

дајем следећу

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да сам понуду у поступку јавне набавке. Радови на реконструкцији, санацији и инвестиционом одржавању објекта и дворишта ОШ „8. септембар“ у Пироту – II фаза, бр 1.3.41/2019, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: |  | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

## IX.  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

На основу члана 88. став 1. Закона, _______________________________________, као понуђач,	назив понуђача

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

| Датум: |  | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

## X.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА

Поступајући по одредби члана 75. став 2. Закона, __________________________________, 										назив понуђача

као овлашћено лице понуђача (или као законски заступник понуђача) ,  дајем следећу

ИЗЈАВУ

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да је Понуђач __________________________________________ при састављању понуде за јавну набавку 	назив понуђача

Радови на реконструкцији, санацији и инвестиционом одржавању објекта и дворишта ОШ „8. септембар“ у Пироту – II фаза бр. 1.3.35/2019, поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и потврђујем да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

| Датум: |  | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

## XI.  МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР

О ИЗВОЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА

РЕКОНСТРУКЦИЈИ, САНАЦИЈИ И ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА И ДВОРИШТА ОШ „8. СЕПТЕМБАР“ У ПИРОТУ – II ФАЗА

Закључен  у ________________, дана___________године, између:

НАРУЧИЛАЦ РАДОВА:

Град Пирот са седиштем у Пироту, ул. Српских владара 82, ПИБ 100386203, кога заступа Милица Голубовић,помоћница Градоначелника града Пирота (у даљем тексту: Наручилац),

и

ИЗВОЂАЧ РАДОВА:

______________________________________________са седиштем у ______________________

назив извођача

ул.___________________________________бр. ______, ПИБ___________________ кога заступа

адреса

___________________________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова).

Или

Носилац посла ______________________________________са седиштем у _________________

назив носиоца посла

ул.___________________________________бр. ______, ПИБ___________________ кога заступа

адреса

___________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова) са члановима групе

__________________________________________са седиштем у _________________

назив члана групе

ул.________________________________________бр. ______, ПИБ_______________ и

адреса

__________________________________________са седиштем у _________________

назив члана групе

ул.________________________________________бр. ______, ПИБ_______________

или

Носилац посла ______________________________________са седиштем у _________________

назив носиоца посла

ул.___________________________________бр. ______, ПИБ___________________ кога заступа

адреса

___________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова) са подизвођачем

__________________________________________са седиштем у _________________

назив Подизвођача

ул.________________________________________бр. ______, ПИБ_______________ и

адреса

Члан 1.

Уговорне стране констатују:

- да је Наручилац на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15- у даљем тексту: Закон), дана        године, објавио Позив за подношење понуда у отвореном поступку и Конкурсну документацију, за јавну набавку извођења грађевинских радова на реконструкцији, санацији и инвестиционом одржавању објекта и дворишта ОШ „8. септембар“ у Пироту – II фаза,ЈН. Бр. 1.3.41/2019,  на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца,

- да је у прописаним роковима спровео поступак јавне набавке, извршио оцену, вредновање и упоређивање понуда и да је као најповољнију понуду изабрао понуду коју је поднео Извођач радова, која у потпуности одговара свим условима из Закона, захтевима конкурсне документације, као и техничким спецификацијама;

- да се средства за извођење предметних радова обезбеђују у складу са Програмом обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите, који је утврдила Влада Закључком 05 Број: 351-3817/2016 од 8. априла 2016. године, Програмом о измени и допунама Програма обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите, који је утврдила Влада Закључком 05 Број: 351-9644/2016 од 11. октобра 2016. године, Програмом о изменама и допунама Програма обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите који је утврдила Влада Закључком 05 Број: 351-562/2017-1 од 24. јануара 2017. године, Програмом о изменама и допунама Програма обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите, који је утврдила Влада Закључком 05 Број: 351-8011/2018 од 28. августа 2018. године, као и Програмом о изменама и допунама Програма обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства, социјалне заштите и спорта, који је утврдила Влада Закључком 05 Број: 351-1100/2019 од 7. фебруара 2019. године (у даљем тексту: Програм), преко Канцеларије за управљање јавним улагањима (у даљем тексту: Канцеларија)

-да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона донео Одлуку о додели уговора бр._______од___________ године, којом је уговор о јавној набавци доделио Извођачу радова.

Предмет уговора

Члан 2.

Предмет овог уговора је реконструкција, санација и инвестиционо одржавање објекта и дворишта ОШ „8. септембар“ у Пироту – II фаза .

Ради извршења радова који су предмет Уговора, Извођач радова се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.

Вредност радова – цена

Члан 3.

Уговорне стране утврђују да цена свих радова који су предмет Уговора износи: ______________ динара са ПДВ-ом (словима: _________________________________________), од чега је ПДВ_______________, што без ПДВ-а износи ______________________ (словима:_____________________________) а добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде Извођача радова број ___________ од ___________2019. године.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача радова.

Понуђеном ценом из става 1. овог члана обухваћено је: вредност материјала, радне снаге, механизације, скеле, оплате, средства за рад, унутрашњи и спољашњи транспорт, чување и одржавање радова, осигурање и обезбеђење одвијања саобраћаја у току радова, обезбеђење целокупних радова, материјала, грађевинске механизације, гаранције, осигурање, рад ноћу и рад недељом и празником, све привремене радове потребне за извођење сталних радова, све таксе, накнаде, као и све трошкове мобилизације и демобилизације градилишта, организације истог, спровођење мера безбедности и здравља на раду и заштите животне средине, градилишних прикључака, припремних радова, градилишне ограде и градилишне табле, прилазне путеве и платое за комуникацију и организацију грађења, режијске и све друге трошкове који се јаве током извођења радова и који су потребни за извођење и завршетак радова у складу са захтевима Наручиоца. Уговорене јединичне цене за материјал, инсталације и сву опрему, подразумевају франко градилиште, односно објекат, размештено и изведено према техничкој документацији.

Услови и начин плаћања

Члан 4.

Плаћање уговорене цене ће се извршити на следећи начин:

1. Авансно, у висини од 30% од укупне уговорене цене, у року од 45 дана од дана пријема авансног предрачуна, уз достављање следеће документације:

-	предрачуна у износу аванса;

-	банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања.

2. У висини од 70%, по основу привремених месечних ситуација и окончаној ситуацији, сачињеним на основу грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр. ________од _________ и потписаним од стране стручног надзора, у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема ситуације, с тим што окончана ситуација мора износити минимум 10% (десет процената) од уговорене вредности.

Уплату средстава обрачунатих на начин и у роковима из става 1. овог члана, Канцеларија ће вршити директно на рачун Извођача радова.

Услов за окончану ситуацију је извршена примопредаја изведених радова.

Кoмплетну документацију неопходну за привремену ситуацију: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију, Извођач радова доставља стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач радова признаје без права приговора.

Рок за завршетак радова

Члан 5.

Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе у року од ____ (______________________) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао, а према приложеном динамичком плану, који је саставни део Уговора. У случају обуставе радова која се евидентира  у грађевинском дневнику, рок за извођење радова се продужава за онолико дана колико је трајала обустава радова и тај рок се не обрачунава у календарске дане који су потребни  за завршетак радова. Разлози за обуставу радова у складу са чланом  6. овог уговора су:

- природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

- мере предвиђене актима надлежних органа;

- услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документациjом;

Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник. Рок за увођење у посао је најкасније 10 дана од дана ступања на снагу овог уговора, уколико није другачије одређено.

Под завршетком радова сматра се дан њихове спремности за примопредају изведених радова, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.

Ако постоји оправдана сумња да ће радови бити изведени у уговореном року, Наручилац има право да затражи од Извођача радова да предузме потребне мере којима се обезбеђује одговарајуће убрзање радова и њихово усклађивање са уговореним планом грађења.

Члан 6.

Извођач радова има право да зaхтева продужење рока за извођење радова у случају у коме је због промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца био спречен да изводи радове.

Као разлози због којих се, у смислу става 1. овог члана, може захтевати продужење рокова, сматрају се нарочито:

- природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

- мере предвиђене актима надлежних органа;

- услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документациjом;

- закашњење увођења Извођача радова у посао;

- хитни непредвиђени радови према члану 16. овог уговора.

Наручилац одлучује да ли ће и за колико продужити рок за завршетак радова у  року од 8 дана од дана када је Извођач радова затражио од Наручиоца да одлучи о продужењу рока за завршетак радова. Уколико Извођач радова пропусти да достави благовремено упозорење о кашњењу или не сарађује у смислу решавања овог кашњења, кашњење изазавано овим пропустом се неће разматрати приликом одређивања новог рока за завршетак радова.

Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач радова писмено подноси Наручиоцу у року од једног дана од сазнања за околност, а најкасније 10 (десет) дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране закључе Анекс уговора у складу са одлуком коју Наручилац донесе на начин и под условима прописаним чланом 115. Закона.

У случају да Извођач радова не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Ако Извођач радова падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

Уговорна казна

Члан 7.

Уколико Извођач радова не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу радова уговорну казну у висини 0,1% (0,1 проценатa) од укупно уговорене вредности без ПДВ-а за сваки дан закашњења. Уколико је укупан износ обрачунат по овом основу већи од 5% од Укупне уговорене цене без ПДВ-а, Наручилац може једнострано раскинути Уговор.

Наплату уговорне казне Наручилац радова ће извршити, без претходног пристанка Извођача радова, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео какву штету, може захтевати од Извођача радова и потпуну накнаду штете, независно од уговорене казне и заједно са њом.

Обавезе Извођача радова

Члан 8.

Извођач радова се обавезује да радове изведе у складу са важећим техничким

прописима, документацијом и овим уговором као и да исте по завршетку преда Наручиоцу радова, као и:

- да пре почетка радова Наручиоцу радова достави решење о именовању одговорног Извођача радова. Уколико у току извођења радова дође до потребе за променом кључног особља које ће бити одговорно за извршење уговора и квалитет изведних радова, Извођач о томе обавештава Наручиоца и даје свој предлог на сагласност Наручиоцу. У случају промене кључног особља, особље мора бити квалификација истих или бољих од захтеваних у конкурсној документацији, што Извођач документује доказима.

- да по пријему пројектно-техничке документације исту детаљно прегледа и брижљиво проучи и у року од 10 дана, рачунајући од дана примопредаје техничке документације, достави у писаном облику Наручиоцу евентуалне примедбе на разматрање и даље поступање. Неблаговремено уочене или достављене примедбе, као и евентуални недостаци у пројектно-техничкој документацији који нису могли остати непознати да је пројектно-техничка документација, на време, савесно и брижљиво сагледана, неће се узете у обзир, нити ће имати утицаја на рок и цену извођења радова;

- да у року од 7 (седам) дана од дана потписивања уговора достави стручном надзору динамични план извођења радова;

- да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту градилишну таблу у складу са важећим прописима;

- да се строго придржава мера заштите на раду;

- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоцу радова да је завршио радове и да је спреман за њихову примопредају;

- да изводи радове према документацији на основу које је издато одобрење за изградњу, односно главном пројекту, у складу са прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета које важе за поједине врсте радова, инсталацију и опреме;

- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;

- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац радова ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу радова;

- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије;

- да на градилишту обезбеди уговор о грађењу, решење о одређивању одговорног извођача радова на градилишту и главни пројекат, односно документацију на основу које се објекат гради;

- да омогући вршење стручног надзора на објекту;

- да омогући сталан и несметан приступ Грађевинском дневнику на захтев Стручног надзора или Наручиоца;

- у случају немогућности прибаљања и уградње материјала и опреме према понуђеним моделима и произвођачима наведеним у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме, Извођач је дужан да прибави документ од произвођача којим образлаже немогућност испоруке (престанак производње и слично), као и предлог за замену еквивалентне опреме коју доставља на сагласност стручном надзору и наручиоцу. Предметни материјал и опрема који се замењује у односу на понуђене моделе и произвођаче у поглављу Листа произвођача, уз сагласност стручног надзора и наручиоца, мора бити еквивалентан и одговарати техничким карактеристикама претходно понуђеног добра и испоручен и уграђен по уговореној цени.

- да омогући наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу количине и квалитета употребљеног материјала;

- да поступа у складу са Законом о управљању отпадом;

- да поступа у складу са Законом о заштити животне средине;

- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца радова датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;

- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;

- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци;

- да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању грешака у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана;

- да обезбеди доказ о квалитету извршених радова, односно уграђеног материјала, инсталација и опреме;

- да Извођач отклони, све евентуално начињене штете на постојећим инсталацијама, објектима, саобраћајницама, јавним и приватним површинама.

Обавезе Наручиоца радова

Члан 9.

Наручилац радова ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача радова.

Наручилац радова се обавезује да уведе Извођача радова у посао, предајући му техничку документацију као и обезбеђујући му несметан прилаз градилишту.

Наручилац радова се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и коначни обрачун изведених радова са стручним надзором и Извођачем радова.

Наручилац радова се обавезује да пре почетка рада на градилишту писменим актом одреди координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова, а у складу са законом који регулише ову област.

Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа

Члан 10.

Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа уписују се у грађевински дневник.

Извођач радова је дужан да поступи по оправданим примедбама и захтевима надзорног органа и да отклони недостатке у радовима у погледу којих су стављене примедбе и то на сопствени трошак.

Финансијско обезбеђење

Члан 11.

Извођач радова се обавезује да преда Наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања најкасније у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини аванса, са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист Наручиоца. Вредност ове гаранције смањује се онако како се буде правдао износ исплаћеног аванса – пропорционално кроз вредности издатих ситуација.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања мора се продужити.

Извођач радова се обавезује да на дан закључења Уговора, а најкасније у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора, преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист Наручиоца, у износу од 10% (десет процената) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, с тим да евентуални продужетак рока за завршетак радова има за последицу и продужење рока важења гаранције, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак радова.

Приликом примопредаје радова Извођач радова се обавезује да Наручиоцу преда банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у висини од 5% (пет процената) од укупне вредности изведених радова без ПДВ-а, са роком трајања који је 5 (пет) дана дужи од истека гарантног рока.

Осигурање

Члан 12.

Извођач радова је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од уобичајних ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави наручиоцу полису осигурања, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова.

Извођач радова је такође дужан да достави наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим законским прописима.

Уколико се рок за извођење радова продужи, извођач радова је дужан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања из става 1. и 2. овог члана, са новим периодом осигурања.

Гаранција за изведене радове и гарантни рок

Члан 13.

Извођач радова гарантује да су изведени радови у време примопредаје у складу са уговором, прописима и правилима струке и да немају мана које онемогућавају или умањују њихову вредност или њихову подобност за редовну употребу, односно употребу одређену уговором.

Гарантни рок за квалитет изведених радове износи 2 (две) године и рачуна се од датума примопредаје радова. Гарантни рок за сву уграђену опрему и материјал је у складу са гарантним роком произвођача рачунајући од датума примопредаје радова, с тим што је извођач радова дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача опреме, заједно са упутствима за употребу, прибави и преда Наручиоцу радова.

Извођач радова је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се покажу у току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала у року од 5 дана од пријема писаног захтева од стране Наручиоца.

Независно од права из гаранције, Наручилац радова има право да од извођача радова захтева накнаду штете која је настала као последица неквалитетно изведених радова или уградње материјала неодговарајућег квалитета.

Квалитет уграђеног материјала

Члан 14.

За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од акредитоване лабораторије за тај тип материјала.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност и функционалност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет Извођача радова.

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши складу са законом којим се уређује планирање и изградња.

Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца.

Вишкови и мањкови радова

Члан 15.

За свако одступање од техничке документације на основу које се изводе радови и уграђује опрема, односно за свако одступање од уговорених радова, Извођач радова је дужан да о томе обавести Наручиоца и да тражи писмену сагласност за та одступања.

Извођач радова не може захтевати повећање уговорене цене за радове које је извршио без сагласности Наручиоца.

Вишкови или мањкови радова за чије извођење је Наручилац дао сагласност, обрачунавају се и плаћају по уговореним фиксним јединичним ценама и стварним количинама изведених радова, а у складу са Посебним узансама о грађењу („Службени лист СФРЈ“ бр. 18/77 - у даљем тексту: Узансе).

Наручилац има право да у току извођења радова, односно монтаже опреме, одустане од дела радова и опреме предвиђених у техничкој документацији чија укупна вредност не прелази 10% укупне уговорене цене, под условом да се тим одустајањем не угрозе гарантоване карактеристике објекта као целине.

Хитни непредвиђени радови

Члан 16.

Хитни непредвиђени радови су радови чије је предузимање било нужно због осигурања стабилности објекта или ради спречевања настанка штете, а изазвани су неочекиваном тежом природом земљишта, неочекиваном појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, у складу са чланом 634. Закона о облигационим односима) и чланом 19. став 2. Посебних Узанси о грађењу („Службени лист СФРЈ“ бр. 18/77 - у даљем тексту: Узансе).

Хитне непредвиђене радове Извођач радова може да изведе и без претходне сагласности Наручиоца, ако због њихове хитности није био у могућности да прибави ту сагласност.

Извођач радова је дужан без одлагања обавестити Наручиоца о разлозима за извођење хитних непредвиђених радова и о предузетим мерама.

Извођач радова има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове из овог члана, који су морали бити обављени.

Наручилац може раскинути овај уговор ако би услед хитних непредвиђених радова уговорена цена морала бити повећана за 5%, и више, о чему је дужан без одлагања обавестити Извођача радова.

У случају раскида уговора Наручилац је дужан исплатити Извођачу радова одговарајући део цене за већ извршене радове, као и правичну накнаду за учињене неопходне трошкове.

Примопредаја изведених радова

Члан 17.

Примопредаја изведених радова врши се по завршетку извођења уговорених радова на објекту, односно свих радова предвиђених одобрењем за изградњу или одобрењем за извођење радова и техничком документацијом. Примопредаја изведених радова може да се врши и упоредо са извођењем радова на захтев Наручиоца, ако по завршетку извођења свих радова на објекту не би могла да се изврши контрола дела изведених радова.

Примопредаја изведених радова обухвата контролу усклађености изведених радова са одобрењем за изградњу или одобрењем за извођење радова и техничком документацијом на основу које се изводе уговорени радови, као и са техничким прописима и стандардима који се односе на поједине врсте радова, односно материјала, опреме и инсталација.

Извођач радова о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 (петнаест) дана од завршетка радова.

Комисију за примопредају радова именоваће Наручилац, а обавезно је чине 3 (три) представника Наручиоца, 1 (један) представник Стручног надзора, уз присуство Извођача радова.

Комисија сачињава записник о примопредаји.

Извођач радова је дужан да приликом примопредаје преда Наручиоцу, пре техничког прегледа пројекте изведених радова у два примерка са одговарајућим атестима за уграђени материјал и извештајима.

Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања и предаје радова, Извођач радова мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач радова не почне да отклања у року од 3 (три) дана и ако их не отклони у разумно утврђеном року, Наручилац има право да те недостатке отклони преко другог лица на терет Извођача радова.

Евентуално уступање отклањања грешака другом лицу, Наручилац ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.

Примопредају радова обезбедиће Наручилац у законски предвиђеном року.

Наручилац ће у моменту у примопредаје радова од стране Извођача радова примити на коришћење изведене радове.

Коначни обрачун

Члан 18.

Коначну количину и вредност изведених радова по Уговору утврђује Комисија за коначни обрачун на бази стварно изведених радова у грађевинској књизи и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.

Комисију за коначни обрачун именоваће Наручилац радова, а обавезно је чине 3 (три) представника Наручиоца, 1 (један) представник Стручног надзора, уз присуство Извођача радова.

Комисија сачињава Записник о коначном обрачуну изведених радова.

Окончана ситуација за изведене радове испоставља се истовремено са Записником о примопредаји и Записником о коначном обрачуну изведених радова.

Раскид Уговора

Члан 19.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико Извођач радова касни са извођењем радова дуже од 15 (петнаест) календарских дана.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача радова, а Извођач радова није поступио по примедбама стручног надзора, као и ако Извођач радова не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова.

Наручилац задржава право да једнострано раскине уговор у случају да Извођач није омогућио несметан приступ Грађевинском дневнику на захтев Стручног надзора и Наручиоца.

Наручилац може једнострано раскинути уговор уколико Извођач ангажује лице као подизвођача које није наведено у понуди у уговору о јавној набавци, у складу са чланом 170. став 1. тачка 4. Закона.

Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка средстава за његову реализацију.

Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било предмет овог Уговора заједничка Комисија ће сачинити Записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу са Уговором.

Уговор се раскида писаном изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој уговорној страни.

У случају раскида Уговора, Извођач радова је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта као и преглед стварно изведеним радова до дана раскида уговора, потписан од стране одговорног извођача радова и надзорног органа.

Измене уговора

Члан 20.

Наручилац може, након закључења овог уговора, без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора.

Наручилац ће дозволити продужетак рока за извођење радова, ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на:

- природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

- мере које буду предвиђене актима надлежних органа;

- услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;

- закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао;

- хитне непредвиђене радове према члану 16. овог уговора.

Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона.

Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне набавке.

Члан 21.

У случају потребе извођења хитних непредвиђених радова из члана 16. овог уговора, поред продужења рока, наручилац ће дозволити и промену цене, до износа трошкова који су настали због извођења тих радова.

У року од 3 дана од почетка извођења радова на позицијама хитних непредвиђених радова, Извођач је у обавези да достави Надзорном органу на сагласност Понуду са анализом цена за наведене позиције хитних непредвиђених радова.

Сходна примена других прописа

Члан 22.

На питања која овим уговором нису посебно утврђена, примењују се одговарајуће одредбе закона којим се уређује планирање и изградња и закона којим се уређују облигациони односи.

Саставни део уговора

Члан 23.

Прилози и саставни делови овог уговора су:

- техничка документација

- понуда Извођача радова бр. _______________ од __________. Године

- образац о произвођачима материјала и опреме

- динамика извођења радова

Решавање спорова

Члан 24.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Нишу

Број примерака уговора

Члан 25.

Овај уговор сачињен је у 6 (шест) једнака примерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну и 2 (два) за Канцеларију за управљање јавним улагањима.

Ступање на снагу

Члан 26.

Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу обе уговорне стране а ступа на снагу даном предаје Наручиоцу банкарске гаранције за добро извршење посла од стране Извођача радова.

| ЗА НАРУЧИОЦА |  | ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА |
| --- | --- | --- |
| Милица Голубовић |  |  |
| САГЛАСНА: КАНЦЕЛАРИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ УЛАГАЊИМА |
| В.Д. ДИРЕКТОРА Марко Благојевић |
| Датум _________________ |

## XII.  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

| Р.бр. | Опис позиције | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ДВОРИШТЕ |  |  |  |  |
| I | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1. | Геодетски снимак почетног стања површине целе друге фазе, превођење висина на делу платоа на ком се задржава подлога од асвалта и исколчавање и обележавање траса и профила на делу интерне саобраћајнице и платоа који се покрива бехатоном. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 2694,00 |  |  |
| 2. | Машинско рушење постојећих елемената од армираног бетона са утоваром у транспортна средства и одвозом на градску депонију. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м3 |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 15,00 |  |  |
| 3. | Машинско разбијање терена од асфалта дебљине д = 7 цм са утоваром и одвозом шута на градску депонију. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 385,00 |  |  |
| 4. | Машинско разбијање подлоге од бетона дебљине д = 10 цм са утоваром и одвозом шута на градску депонију. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 50,00 |  |  |
| 5. | Машинско разбијање подлоге од бехатона на бетонској подлози дебљине д = 10 цм са утоваром и одвозом шута на градску депонију. Бехатон прикупити и одложити запоновну употребу. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 15,00 |  |  |
| 6. | Извршити разбијање бетона након сечења, пикамером, утовар у камион и одвоз шута до депоније удаљене до 10 km на местима проласка топловода. Обрачунава се по m2. напомена : сечење бетона је на 1,8 m ширине, да би се сачувале ивице приликом ископа: 11,0 x 1,8 = 19,8 m2 |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 19,8 |  |  |
| 7. | Извршити сва потребна пробијања зидова шахти за продор и полагање топловодних цеви. Обрачунава се по комаду . |  |  |  |  |
|  | а) пробијање отвора у зиду шахти величине Ø0,2 x 0,4 m | kom | 12 |  |  |
| 8. | Извршити сва потребна рабицирања, зазиђивања, крпљења и малтерисања пробијених отвора по завршеном полагању цеви. Обрачунава се по комаду. |  |  |  |  |
|  |  | kom | 12 |  |  |
| 9. | Машински ископ земље треће категорије за израду ровова топловода DN80 mm . Ширина рова за смештај шест цеви у рову Ø160 mm са изолацијом је 180 cm, просечна дубина по подужном пресеку је 0,8 m. Обрачун по m3. |  |  |  |  |
|  | 0,7 x 1,8 x 0,8 x 22,0 = 22,18 m3 | m3 | 22,18 |  |  |
| 10. | Ручни ископ земље треће категорије за израду ровова топловода DN100 mm . Ширина рова за смештај две цеви у рову Ø 200 mm са изолацијом је 85 cm, просечна дубина по подужном пресеку је 1.05m. Обрачун по m3. |  |  |  |  |
|  | 0,3 x 1,8 x 0,8 x 22,0 = 9,50 m3 | m3 | 9,5 |  |  |
| 11. | Уклањање бетонских плоча постојећег техничког канала. Плоче су дебљине d=10 cm. |  |  |  |  |
|  | 1,8 x 22,0 = 39,6 m2 | m2 | 39,6 |  |  |
| 12. | Разбијање и уклањање бетонског канала из рова. Димензије светлог отвора бетонског корита канала износе 1,6 x 0,8 m. Дебљина бетонског зида канала је 0,1 m. Обрачун по m3 бетонског канала |  |  |  |  |
|  | (2 x 0,1 x 0,7 + 0,1 x 1,6) x 22,0 = 6,6 m3 | m3 | 6,6 |  |  |
| 13. | Набавка, транспорт и насипање средњезрног песка у ров. Прво убацити слој дебљине 10 cm за постељицу цеви и набити до мин 90% збијености по стандардном Прокторовом опиту. После завршене монтаже цеви, песак пажљиво набијати испод и уз бокове цеви са истовременом подизањем оплате тако да се оствари контакт песка и терена. насипање вршити у слојевима од 10-20 cm изнад темена цеви са набијањем од 90% по Проктору. Песак пажљиво набити око и изнад темена цеви. Радове извести у свему према условима произвођача цеви . Обрачун по m3 набављеног и уграђеног песка. |  |  |  |  |
|  | 1,8 x 22,0 x 0,36 = 14,26 m3 | m3 | 14,26 |  |  |
| 14. | Затрпавање рова канала шљунком у слојевима d= 20 cm и ручним набијањем до горње коте постељице на делу рова топловода испод асфалтираних и бетонских површина . Обрачун по m3 уграђеног шљунка. |  |  |  |  |
|  | 1,8 x 11,0 x 0,94 = 18,61 m3 | m3 | 18,61 |  |  |
| 15. | Затрпавање рова канала земљом у слојевима d= 20 cm и ручним набијањем до коте терена у делу зелених површина. Обрачун по m3 уграђене земље. |  |  |  |  |
|  | 1,8 x 11,0 x 0,94 = 18,61 m3 | m3 | 18,61 |  |  |
| 16. | Одвоз земље и шута из ископа, камионом на даљину до 10 km. Обрачун по m3 одвеженог материјала (увећање 25% због растреситости материјала |  |  |  |  |
|  | 1,25 x (39,6x0,1 + 6,6+22,18+9,5-18,61)=29,54 m3 | m3 | 29,54 |  |  |
| 17. | Ручно уклањање подлоге од бехатона на шљунчаној подлози дебљине д = 6 цм са одлагањем на градилишну депонију. Бехатон прикупити и одложити за поновну употребу. Бехатон се уклања за пстављање канализације олука. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 30,00 |  |  |
|  |  | СВЕГА ПРИПРЕМНИ РАДОВИ: |  |
| II | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1. | Машински ископ земље III категорије димензија 0,4/0,80м, за израду темеља бетонске ограде парцеле школе и санацију подлоге. Са утоваром и одвозом на депонију у оквиру школског дворишта, вишак на градску депонију. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м3 | m3 | 160,00 |  |  |
| 2. | Машински ископ земље III категорије у широком откопу, дубине ископа 0,20м, за израду интерне саобраћајнице, са утоваром и одвозом вишка земље на градску депонију. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м3 |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 252,00 |  |  |
| 3. | Ручни ископ земље III категорије димензија 0,3 x 0,3м, за полагање бетонских ивичњака и кишне канализације, са утоваром и одвозом шута и вишка ископаног матерјала на депонију у оквиру школског дворишта, тело трибина. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м3 |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 64,00 |  |  |
| 4. | Набавка , довоз, насипање и планирање песка за доскочиште у оквиру терена за скок у даљ, у ровове за канализациони развод и ров за водоводну мрежу. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м3 |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 7,20 |  |  |
| 5. | Набавка , довоз, насипање и набијање шљунка за тампон испод темеља ограде дворишта, клупа амфитеатра и сеника у слоју дебљине d=10цм. Комплетан посао изградње ограде урадити према детаљима пројектанта. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 180,00 |  |  |
| 6. | Набавка, утовар, довоз и разастирање чисте земље у слојевима са давањем надмере од 20 % ради накнадног слегања. Просечна дебљина насипа од земље 20 цм. Урадити фино планирање и ваљање дрвеним ваљком. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 1090,00 |  |  |
| 7. | Набавка , довоз, насипање и набијање шљаке за тампон у оквиру терена за бацање кугле, дебљина слоја 20цм. Комплетан терен за бацање кугле урадити према детаљима пројектанта. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 150,00 |  |  |
| 8. | Машинско разастирање, планирање и ваљање - сабијање постељице од дробљеног матерјала 0-30мм дебљине до 0.2м, до нивоа прописаног за конкретну површину - интерну саобраћајницу, школско игралиште, под атријума и двориште МЦ 35МPa. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 1610,00 |  |  |
|  |  | СВЕГА ЗЕМЉАНИ РАДОВИ: |  |
| III | БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1. | Бетонирање темељних стопа ограде и зидова базена са песком у земљи и платоа бацалишта кугле на земљи бетоном МБ 20. У цену укључити неопходну арматуру и оплату. Армирање се врши конструктивном арматуром са по 4РАØ10мм и узØ6мм/20цм у подужном правцу и МАР Q188 двострано унутар бетонских елемената. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м3 |  |  |  |  |
|  | темељи летње поз.: 0.945+1.01м3 |  |  |  |  |
|  | ограда I фазе: (0.4x0.3)м2 x 78.50м1 |  |  |  |  |
|  | ограда II фазе 0.12м2 x 177.0м1 |  |  |  |  |
|  | ограда III фазе 0.12м2 x 99.0м1 |  |  |  |  |
|  | базен са песком 2 x(3,0 + 8,0)x 0,20x0,50 |  |  |  |  |
|  | Плато за бацање кугле (3.14x2.8x2.8)x 0,1 |  |  |  |  |
|  | Седишта вртног сенила (6.25x0.40x4.0)x 0,2 |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 62,00 |  |  |
| 2. | Бетонирање темељних зидова, парапета и стубова ограде бетоном МБ 20. У цену укључити неопходну арматуру и двострану оплату. Армирање се врши конструктивном арматуром са по 4РАØ10мм и узØ6мм/20цм у подужном правцу и МАР Q188 двострано унутар бетонских елемената. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м3 |  |  |  |  |
|  | темељни зидови летње поз.: 0.45м3 |  |  |  |  |
|  | ограда I фазе: (0.4x0.15+1.0x0.15)м2x78.50м1 |  |  |  |  |
|  | оград II фазе 0.21м2 x 177.0м1 |  |  |  |  |
|  | ограда III фазе 0.21м2 x 99.0м1 |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 85,00 |  |  |
| 3. | Бетонирање темељних зидова, стубова и косих греда променљиве висине трибина летње позорнице бетоном МБ 20. У цену укључити неопходну арматуру и четворострану оплату и тространу оплату са подупирачима. Армирање се врши конструктивном арматуром са по 4РАØ12мм и узØ6мм/20цм у подужном правцу и МАР Q188 двострано унутар бетонских елемената. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м3 |  |  |  |  |
|  | носачи трибина летње позорнице |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 7,00 |  |  |
| 4. | Малтерисање спортских трибина као припрема за постављање седишта од гециклата. Бетонску површину је потребно очистити од нечистоћа и слабих делова, опрати водом под притиском, цементним млеком импрегнирати а потом јаким продужним малтером омалтерисати. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 450,00 |  |  |
| 5. | Постављање бетонских сивих баштенских ивичњака на слоју свежег бетона МБ 20 на међусобном растјању од 1цм са фуговањем спојева цементним малтером. У случају уклапања ивичњака скраћивање извести одсецањем под углом. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 |  |  |  |  |
|  | дим 12 /18 или 18/12 (око интерне саобраћајнице и дечијег игралишта) | m1 | 450,00 |  |  |
|  | дим 7 / 18 (око спотрских игралишта и парка око летње учионице) | m1 | 215,00 |  |  |
|  |  | СВЕГА БЕТОНСКИ РАДОВИ : |  |
| IV | ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1. | Справљање и уграђивање асфалтне масе БНХС 16 од кречњачког агрегата, просечне дебљине д = 6 цм у уваљаном стању. Маса се наноси на претходно припремљену постељицу (позиција II.10). |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 1500,00 |  |  |
| 2. | Справљање и уграђивање асфалтне масе АБ 8 од кречњачког агрегата, просечне дебљине д = 3 цм у уваљаном стању. Маса се наноси на претходно припремљену површину спортских игралишта за потребе изравнавања пре постављања рециклата. Комплет потребанза рад је финишер, мали глатки ваљак, гумени ваљак и велики ваљак. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 1540,00 |  |  |
| 3. | Набавка и уградња двослојних вибропресованих бетонских плоча, димензија 10/10/6цм црне боје. Плоче су израђене од водонепропусног бетона и отпорне на утицај мраза и соли, отпорне су и на хабање због висиког процента силицијума у завршном слоју. Плоче се постављају на предходно припремљену подлогу од слоја песка и камене ситнежи коју је потребно урачунати у цену. Завршно испунити фуге песком и очистити пповршине од вишка матерјала. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 180,00 |  |  |
| 4. | Набавка и уградња двослојних вибропресованих бетонских плоча, димензија 20/20/6цм сиве боје. Плоче су израђене од водонепропусног бетона и отпорне на утицај мраза и соли, отпорне су и на хабање због висиког процента силицијума у завршном слоју. Плоче се постављају на предходно припремљену подлогу од слоја песка и камене ситнежи коју је потребно урачунати у цену. Завршно испунити фуге песком и очистити пповршине од вишка матерјала. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 200,00 |  |  |
| 5. | Набавка и уградња вибропресованих бетонских плоча, димензија 50/30/6цм сиве боје типа РАСТЕР. Плоче су израђене од водонепропусног бетона и отпорне на утицај мраза и соли, отпорне су и на хабање због висиког процента силицијума у завршном слоју. Плоче се постављају на предходно припремљену подлогу дебљине 35цм од слоја песка и камене ситнежи којом се и пуне након постављања а коју је потребно урачунати у цену. Завршно испунити фуге песком и очистити пповршине од вишка матерјала. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 | m2 | 145,00 |  |  |
| 6. | Израда завршног пода терена за мале спортове од вишебојног (највише три боје) комадног гуменог пода дебљине до 2 цм преко асфалтних површина. Основну масу сва три терена радити у другој боји а детаље у највише две боје са обавезним атестирањем у погледу еластичности и водонепропустљивости. Под мора бити заштићен од неовлашћеног одношења. У цену урачунати обележавање терена за рукомет, кошарку и одбојку. Под према опису: |  |  |  |  |
|  | Набавка, испорука и инсталација спортског мултифункционалног портабл пода за спољну употребу БОМА или слично. Спортски под мора бити израђен од висококвалитетних пропилен кополимер плоча димензија 300 м x 300 мм x 16 мм (+/- 5% дозвољено одступање). Тежина једне плоче је 475 гр (+/- 5% дозвољено одступање). Спортски под мора да поседује минималну тврдоћу 90, густину 270 кг/м3, фрикцију измедју 80-110. Спортски под се поставља пуззле системом на већ припремљену, равну, тврду и постојану подлогу без већих пукотина, удубљења или испупчења. Могућност одабира боја из широке палете произвођача. Произвођач мора поседује ИСО 9001 и ИСО 14001 сертификате што се документује уз понуду. Спортски под мора поседује стручно мишљење да је израђен у складу са ФИБА стандардом што се документује уз понуду. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 | m2 | 1530,00 |  |  |
|  |  | СВЕГА ПОДОПОЛ. РАДОВИ |  |
| V | РАЗНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1. | Набавка, израда и уградња седишта трибина летње учионице и вртног сенила. Седишта трибина израдити од куване букове грађе, димензије пресека појединачних гредица 10/10цм, грађу обрадити и монтирати на металне носаче на размаку од 1-2цм у свему према изведеним седиштима у дворишту, цртежима и упутству надзора. Пре и након монтаже седишта заштитити уљаним безбојним лаком. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по ком. |  |  |  |  |
|  | Димензија: 0,60/1,80м | kom | 12,00 |  |  |
|  | димензије: 0,60/1,95м | kom | 8,00 |  |  |
|  | димензије: 0,60/2,10м | kom | 8,00 |  |  |
| 2. | Набавка, израда и уградња седишта трибина поред спортских терена. Седишта трибина израдити од вишебојног (највише две боје) гуменог рециклата, димензије величине појединачних седишта 30/50цм на међусобном растојању од 15цм и минималне дебљине 15мм, матерјал за подлогу лепити полиуретанским лепком у свему према упутствима произвођача, цртежима и упутству надзора. Пре постављања седишта потербно је доставити на увид надзорном органу доказ квалитета за рециклат, примењене боје, отпорност на ултравиолетно зрачење, високе летње температуре, утицај мраза у зимским условима и атмосверских вода (кише) односно да производ не задржава воду. Пре и након монтаже седишта извршити потребне поправке лепком и полиуретанском бојом. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по ком. |  |  |  |  |
|  | Димензија: 0,30м/0,50м/0,015м | kom | 350,00 |  |  |
| 3. | Израда и монтажа металног дела ограде парцеле димензија поља 4,00/0,60м. Метални део ограду извести од црних безшавних цеви димензија Ø50мм и Ø30мм тако да је рам и једно укрућење од цеви Ø50мм а вертикална испуна од цеви Ø30мм. Заштита браварије се врши основним бојењем минијумом и завршним бојењем емајл лаком у боји по избору надзорног органа. У цену урачунати и набавку потребног матерјала за монтажу ограде у пољима. Ограду извести у свему у складу са детаљима и према упутству надзорног органа. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по ком. |  |  |  |  |
|  | Димензија: 4,00/0,60м | kom | 95,00 |  |  |
| 4. | Израда и монтажа металне ограде трибине димензија поља 4,50/1,10м. Металну ограду извести од црних безшавних цеви димензија Ø50мм/3мм и Ø30мм/2,2мм тако да је рукохват, прва хоризонтала и вертикално укрућење (стуб) од цеви Ø50мм а хоризонтална испуна од цеви Ø30мм на размаку од 15цм, на размаку од 2,25м поставити укрућење од цеви Ø30м. Заштита браварије се врши основним бојењем минијумом и завршним бојењем емајл лаком у боји по избору надзорног органа. У цену урачунати и набавку потребног матерјала за монтажу и анкерисање ограде у пољима на трибини. Ограду извести у свему у складу са детаљима и према упутству надзорног органа. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по метру дужном. |  |  |  |  |
|  |  | м | 50,00 |  |  |
| 5. | Набавка матерјала и уградња олучног сливника на делу фасаде којој је угрожен подрумски део. Олучне сливнике уградити са припадајућом ПВЦ канализацијом Ф160мм просечне дужине 10м до канализационе шахте. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду. |  |  |  |  |
|  |  | ком | 10,00 |  |  |
| 6. | Набавка матерјала и изградња вртног сенила. Конструкцију вртног сенила израдити од обрађене чамове грађе прве класе са обореним ивицама потребних пресека: 10/10цм носећа конструкција, 5/8цм кровна конструкција, подашчавање извести цоловом даском а покривање крова извести теголом зелене боје. Вртно сенило извести према решењу из пројекта. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду. |  |  |  |  |
|  |  | ком | 1,00 |  |  |
| 7. | Демонтажа постојећих челичних цеви из бетонског канала у комплету са челичним фитингом и челичним ослонцима. |  |  |  |  |
|  | Ø88,9x3,2 | m | 142 |  |  |
| 8. | Демонтажа изолације са челичних цеви. Изолација је од минералне вуне дебљине 50 mm у облози од тер папира. Демонтирану изолацију складиштити на прописан начин у ПВЦ вреће како не би дошло до расипања материјала. |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 85 |  |  |
| 9. | Набавка, испорука и уградња челичних бешавних цеви, следећих димензија: |  |  |  |  |
|  | Ø88,9x3,2 | m | 10 |  |  |
| 10. | Набавка, испорука и уградња челичних хамбуршких лукова, следећих димензија: |  |  |  |  |
|  | Ø88,9x3,2 | ком. | 20 |  |  |
| 11. | Набавка, испорука и уградња челичних бешавних предизолованих цеви (челичне цеви предизоловане тврдом полиуретанском пеном у PE заштитној цеви на бази PUR PEN/PEHD сходно EN 253), за израду топловода, са жицама за детекцију цурења система предизолованих цеви, следећих димензија: |  |  |  |  |
|  | DN80, Ø48,3x2,6 mm (Da 160 mm) | m | 142 |  |  |
| 12. | Набавка, испорука и уградња предизолованих цевних лукова 1,5D- 90°, са жицама за детекцију цурења система предизолованих цеви, следећих димензија: |  |  |  |  |
|  | DN80, Ø88,9x3,2 mm (Da 160 mm) |  |  |  |  |
|  | Продужени L=1000 mm | ком. | 6 |  |  |
|  | Кратки L=600 mm | ком. | 12 |  |  |
| 13. | Набавка, испорука и уградња заптивних обруча (гумени заптивни прстенови) за цев (пролаз кроз зид): |  |  |  |  |
|  | DN80, Ø88,9x3,2 mm (Da 160 mm) | ком. | 12 |  |  |
| 14. | Набавка, испорука и уградња термоскупљајућих спојница за цев у комплету са два термоскупљајућа рукавца и два лепљива полиетиленска чепа са флеком (по спојници) и сировином за испењавање, (пур-пеном А+Б), спојницама за спајање бакарних жица за детекцију влаге а све у складу са ЕN 489: |  |  |  |  |
|  | DN80, Ø88,9x3,2 mm (Da 160 mm) | ком. | 36 |  |  |
| 15. | Набавка, испорука и уградња завршних капа за предизоловане цеви, димензија: |  |  |  |  |
|  | DN80, Ø88,9x3,2 mm (Da 160 mm) | ком. | 12 |  |  |
| 16. | Набавка, испорука и уградња компензационих јастука за предизоловане цеви: |  |  |  |  |
|  | DN80, Ø88,9x3,2 mm (Da 160 mm) | ком. | 12 |  |  |
| 17. | За помоћни материјал за монтажу предизолованих челичних цеви усваја се 20% од укупне вредности позиције 5-10. |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,2 |  |  |
| 18. | Набавка, испорука и уградња траке упозорења жуте боје са натписом "ПАЖЊА ТОПЛОВОД" |  |  |  |  |
|  |  | m | 132 |  |  |
| 19. | Након завршетка машинских радова, а пре зтрпавања топловода, извршити испитивање топловода на непропусност и чврстоћу. Испитивање извршити хладним воденим притиском у складу са техничким нормативима и правилником за овакву врсту инсталација. Испитивање извршити у присуству Надзорног органа за машинске радове. О извршеном испитивању сачинити записник. |  |  |  |  |
|  |  | пау. | 1 |  |  |
| 20. | Набавка матерјала и бојење бетонских и малтерисаних површина фасадном бојом на воденој бази, фасадна дисперзија. Све видљиве површине трибина опрати фасадном подлогом до стабилизације површине и обојити са два слоја фасадне боје, реномираног произвођача, различитих боја нежних тонова усаглашених са бојама у дворишту. Одабир боја записнички врше корисник, надзор и извођач. Ограничено на укупно две боје из каталога одабраног произвођача. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по метру квадратном. | м2 | 450,00 |  |  |
| 21. | Набавка и уградња фасадног матерјала кулирпласт на подлози од два слоја грађевинског лепка за израду термо фасада са једним слојем ПВЦ мрежице. Све видљиве површине вртних жардоњера, седишта, бициклистичких остава и седишта сенила атријума и бочних страна трибина опрати фасадном подлогом до стабилизације површине и обрадити са два слоја лепка између којих је постављен слој ПВЦ мрежице из фасадних система и коначно заштитити фасадним кулирпластом, реномираног домаћег произвођача, различитих боја усаглашених са бојама на фасади. Одабир боја сваке жардињере записнички врше корисник, надзор и извођач. Ограничено на укупно четири боје из каталога одабраног произвођача. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по метру квадратном. | м2 | 300,00 |  |  |
|  |  | СВЕГА РАЗНИ РАДОВИ |  |

|  | РЕКАПИТУЛАЦИЈА |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| II | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| III | БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| IV | ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| V | РАЗНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
|  |  | УКУПНО: |  |

| 2. | ДРУГА ФАЗА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А.III. | РЕКОНСТРУКЦИЈА И САНАЦИЈА УНУТРАШЊОСТИ ОБЈЕКТА- АДМИНИСТРАЦИЈА |  |  |  |  |
| III.1. | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
|  | ХОДНИЦИ |  |  |  |  |
| 1. | Демонтажа дрвених портала са летећим вратима димензија 3,90м/3,00м, са изношењем из зграде и складирањем на место које одреди инвеститор. У цену урачунати и демонтажу угаоних лајсни и подконструкције. Портали се скидају у следећим просторијама: Приземље : 10. Спрат : 10. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду. | kom | 3 |  |  |
| 2. | Демонтажа дрвених портала са летећим вратима димензија 2,25м/2,60м, са изношењем из зграде и складирањем на место које одреди инвеститор. У цену урачунати и демонтажу угаоних лајсни и подконструкције. Портали се скидају у следећим просторијама: Приземље : 25. Спрат : 40. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду. | kom | 2 |  |  |
| 3. | Демонтажа металне ограде главног степеништа које води на спрат и подеста, ходник бр.10 на приземљу. Демонтажу ограде извести тако да делови постојеће ограде остану као анкери за постављање нове ограде, не разбијати и не вадити на силу постојеће анкере. Сав скинути материјал утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор а шут одвести на градску депонију. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2. | m2 | 16,5 |  |  |
| 4. | Ручно и машинско пробијање отвора у подовима ходника првог спрата за пролаз платформе за вертикални транспорт лица са посебним потребама, дубине до 35 цм са одвозом шута у двориште и одвозом на градску депонију. Позицију извести као припремну за израду бетонског обруча око рупе. У позицију спадају и сви неопходни радови на подупирању и осигурању отвора и пода од урушавања подвлакама и металним стубовима. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2. | m2 | 5,3 |  |  |
| 5. | Демонтажа дрвених врата са крилом димензија 0,90м/1,60м са помоћне просторије испод главног степеништа, са изношењем из зграде и складирањем на место које одреди инвеститор. У цену урачунати и демонтажу угаоних лајсни и подконструкције. Врата се скидају у следећим просторијама: Приземље : 10. Спрат : /. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду. | kom | 2 |  |  |
| 6. | Демонтажа дрвеног портала испред канцеларије директорке димензија 2,80м/2,80м, са изношењем из зграде и складирањем на место које одреди инвеститор. У цену урачунати и демонтажу угаоних лајсни и подконструкције. Портали се скидају у следећим просторијама: Приземље : / Спрат : 10. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду. | kom | 1 |  |  |
| 7. | Демонтажа дрвених облога/шток раније демонтораних врата у ходнику испред канцеларије директорке димензија 0,50м/5,00м, са изношењем из зграде и складирањем на место које одреди инвеститор. У цену урачунати и демонтажу угаоних лајсни и подконструкције. Облоге се скидају у следећим просторијама: Приземље : / Спрат : 13. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду. | kom | 2 |  |  |
| 8. | Демонтажа дрвених облога/заштита дилатационих спојница објекта у ходнику испред канцеларије директорке димензија 0,30м/10,00м, са изношењем из зграде и складирањем на место које одреди инвеститор. У цену урачунати и демонтажу угаоних лајсни и подконструкције. Облоге се скидају у следећим просторијама: Приземље :12/ Спрат : 12. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду. | kom | 4 |  |  |
|  | АДМИНИСТРАЦИЈА |  |  |  |  |
| 9. | Демонтажа дрвених унутрашњих врата различитих димензија. До 2 м2 демонтира се 7 ком а преко 2 м2 демонтира се 3 ком. Врата пажљиво демонтирати и записнички предати инвеститору. Штокове врата пажљиво демонтирати и поправити настала оштећења на зидовима. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду врата до 2.00м2. | kom | 7 |  |  |
|  | Обрачун по комаду врата преко 2.00м2. | kom | 3 |  |  |
| 10. | Обијање малтера са зидова и плафона на местима која су поткоружена и оштећена. Малтер обити до опеке а фуге очистити кланфом и челичним четком остругати зид. Процена оштећења од укупне површине 30 %. Пре почетка радова са извођачем радова обићи објекат и записнички константовати обим радова. По завршетку радова такође записнички потврдити изведени обим радова. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2. | m2 | 183 |  |  |
| 11. | Скидање подних керамичких плочица, постављених у цем. малтеру. Обити плочице и скинути оштећену подлогу. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2. | m2 | 30 |  |  |
| 12. | Обијање зидних плочица са изношењем шута ван зграде. У цену урачунати утовар у камион и одвоз шута на депонију. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2. | m2 | 98 |  |  |
| 13. | Рушење делова зидова од пуне опеке ради проширења отвора за уградњу врата и прозора и проширење канцеларија. Шут прикупити, истерати напоље и одвести на депонију. Отвори и просторије се проширавају у приземљу на просторијама 35, 46,48 и 49. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м3. | m3 | 4,2 |  |  |
| 14. | Рушење зида од опеке д = 12 цм ( свлачионице и канцеларије поред мале спортске хале ) са изношењем шута и одвозом на депонију. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2. | m2 | 5 |  |  |
| 15. | Демонтажа нових ПВЦ прозора различитих димензија, прозоре демонтирати без оштећења. Материјал изнети из објекта и одвести на место које одреди инвеститор. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду. |  |  |  |  |
|  | 200/85цм | kom | 2 |  |  |
|  | 245/85цм | kom | 1 |  |  |
| 16. | Демонтажа бојлера, разних фазонских комада и цеви у просторији будућег архива рачуноводства, просторија бр. 47 и кабинета у којима има бојлера. Демонтирани материјал складирати на место које изабере инвеститор. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду фазонских екемената. | kom | 6 |  |  |
|  | Обрачун по комаду сливника. | kom | 2 |  |  |
|  | Обрачун по комаду бојлера. | kom | 4 |  |  |
|  | Обрачун по м1 цеви. | m1 | 38 |  |  |
| 17. | Рушење димњака од опеке д = 12 цм ( изнад учионице поред наставничке канцеларије ) са изношењем шута и одвозом на депонију. Позиција обухвата израду заштите кровног лима од шута површине 3м*3м (радна платформа са прилазом од фосни на стиропору дебљине 5цм са подигнутим бочним странама висине 20цм), демонтажу бетонске капе 0.6м*0.9м*0,15м, разиђивање димњака до нивоа испод кровног лима укупне весине 3м, демонтажу опшивке од поцинкованог лима развијене дужине 3.4м, затварање новонасталог отвора површине 1.5м2 тр лимом у свему према постојећем и одвоз свог непотребног матерјала на депонију ван школе. У цену улази и израда радне скеле за приступ крову. |  |  |  |  |
|  | Обрачун паушално према датом опису. | паушал | 1 |  |  |
|  | СПОРТСКА САЛА |  |  |  |  |
| 18. | Демонтажа металних унутрашњих врата димензија 65цм/205цм из велике спортске сале. До 2 м2 демонтирају се једна врата. Врата пажљиво демонтирати и записнички предати инвеститору. Штокове врата пажљиво демонтирати и поправити настала оштећења на зидовима након постављања нових. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду. | kom | 1 |  |  |
| 19. | Заштита новог спортског пода у сали од оштећења приликом репарације зидова сале од фасадне цигле. Заштита се поставља у минималној ширини од 3м дуж зида који се ради, заштита пода је од физичких и хемиских утицаја. Заштиту извести од гумитаног платна-цераде међусобно и уз зид чврсто спојене. Ако је потребно извести вишеслојну заштиту. Сва оштећења НОВОГ пода падају на терет извођача радова. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2. | m2 | 220 |  |  |
| 20. | Монтажа лагагане, лако монтажне скеле на гуменим дустанцерима/подметачима за обраду зидова од фасадне опеке у спортској сали. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2. | m2 | 256 |  |  |
|  | РАДИОНИЦА У ПОДРУМУ |  |  |  |  |
| 20A. | Ручно разбијање пода од оштећеног бетона (под радионице у подруму) дебљине до 12 цм са одвозом шута на градску депонију. Позицију извести као припремну за израду бетонског пода - плоче д = 12 цм као подлоге за израду хидроизолације и постављање подне облоге. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м3. | m2 | 57,5 |  |  |
| 20Б. | Ископ ручни земље треће категорије (под радионице у подруму) у широком откопу дубине до 15 цм са одвозом земље у двориште и одвозом на градску депонију . Позицију извести као припремну за израду бетонског пода - плоче д = 12 цм као подлоге за израду хидроизолације. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м3. | m3 | 8,65 |  |  |
| 21. | Ископ ручни земље треће категорије (поред темељног зида радионице у подруму на месту продора канализационе хоризонтале) у широком откопу дубине до 2,10м са одвозом земље у двориште и одвозом на градску депонију . Позицију извести као припремну за израду бетонског зида - плоче д= 12 цм као заштите хидроизолације око продора канализације. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м3. | m3 | 19 |  |  |
| 22. | Набавка, насипање и планирање тампон шљунка дебљине д = 10 цм испод пода са набијањем вибро набијачем. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2. | m2 | 57,51 |  |  |
| 23. | Набавка, насипање и планирање слоја глине након израде АБ зида и хидроизолације испод, око и изнад канализационе цеви на месту продора кроз зид подрума у слојевима дебљине д = 20 цм са набијањем вибро набијачем. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м3. | m3 | 20 |  |  |
|  |  | СВЕГА ПРИПРЕМНИ РАДОВИ: |  |
| III.2. | ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1. | Малтерисање зидова и плафона продужним малтером на местима која су претходно обијена. Малтерисати продужним малтером 1:3:9 у два слоја. Процена оштећења од укупне површине 30 %. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2. | m2 | 183 |  |  |
| 2. | Зазидавање отвора врата опекарским блоком д = 25 цм након вађења врата на архиви администрације, зидање зидова д = 25цм и д = 12 цм у продужном малтеру 1:3:9 у ходницима и просторији за одржавање хигијене посуђа и прибора за јело. |  |  |  |  |
|  | За зидове д=25цм | m3 | 2,5 |  |  |
|  | За зидове д=15цм | m2 | 6,9 |  |  |
| 3. | Малтерисање зидова продужним малтером 1:3:9 у два слоја дебљине до 2,0 цм. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2. | m2 | 31 |  |  |
| 4. | Набавка материјала и израда цементне кошуљице дебљине д = 4 цм преко флексибилне непенетрирајуће изолације на бази полимер цементних система. Цементни малтер је размере 1 : 3. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2. | m2 | 57,51 |  |  |
| 5. | Kрпљење шлицева на плафону и зидовима након демонтаже дрвених портала и других преграда и облога. Малтер је продужни са додатком гипса. Површину загладити глет масом у два наноса. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1. | m1 | 120 |  |  |
|  |  | СВЕГА ЗИДАРСКИ РАДОВИ: |  |
| III.3. | ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1. | Поравка постојећег степеништа од ливеног тераца. У цену урачунати : одмашћивање пода одговарајућим хемијским средствима, премаз пукотина прајмером, попуњавање пукотина смесом епоксидне смоле која након очвршћавања постаје светло сива. Након стезања масе урадити шлајфовање површина машински брусним каменом док се не добије компактна и глатка површина. На крају под премазати средствима на бази воска ради водоодбојности и трајности. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2. | m2 | 30 |  |  |
| 2. | Набавка и уградња винил пода типа ИQ Оптима Таркетт или одговарајући по карактеристикама. Ојачана полиуретаном, дуготрајна и отпорна подна облога за високофреквентне просторе. Kласа хабања 34/43 , дебљина 2,00 мм, тежина 2700 гр/м2, отпоран на хабање и абразију - група П <0,15мм димензиона стабилност ≤0,40%, статичко улегнуће отисак <0.03мм, постојаност боје ≥ 6, против клизне особине Р9, отпорност на хемикалије - задовољава, отпорност на развој буђи и гљивица отпорност на точкиће намештаја - задовољава запаљивост Б1 ( ДИН 4102 ) У цену урачунати : отпрашивање, чишћење и припрема подлоге по упутству произвођача, санација ситних пукотина и оштећења, прајмерисање, изливање масе за нивелацију, украјање и лепљење подне облоге, испорука и варење спојева канапом за варење и испорука и постављање ПВЦ ободне лајсне. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2. | m2 | 500 |  |  |
|  |  | СВЕГА ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ: |  |
| III.4. | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1. | Припрема постојећег пода од ливеног тераца за облагање керамичким плочицама. У цену урачунати : одмашћивање пода одговарајућим хемијским средствима, премаз пукотина прајмером, попуњавање пукотина смесом цемента, мермерног брашна и адитива. На крају под премазати прајмером за боље пријањање лепка за керамичке плочице. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2. | m2 | 613 |  |  |
| 2. | Набавка матерјала и облагање подова гранитном керамиком дим. 30x30 цм. Kерамику прве класе, противклизну и отпорну на механичко хабање и хемиске утицаје, лепити преко постојећих керамичких плочица специјалним лепком за ту сврху. У цену урачунати припрему и одмашћивање подлоге. Плочице фуговати водоотпорном фуг масом. Подне плочице поставити у приземљу просторије бр. 352, 353, 451, 452 и 47 а у подруму просторија бр. 9. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2. | m2 | 155 |  |  |
| 3. | Набавка матерјала и облагање зидова соклом од гранитних керамичких плочица минималних димензија 12 x 30 цм лепком или у цем малтеру зависно од локације. Плочице слагати на отворену фугу. Обложене површине морају бити равне и вертикалне. Фуговање тонираном водоотпорном фуг масом. Плочице поставити у приземљу просторије бр. 352, 353, 451, 452 и 47 а у подруму просторија бр. 9. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 зида. | m1 | 121 |  |  |
| 4. | Набавка и уградња подних керамичких плочица димензија 45/45/0.9цм на отворену фугу 3мм-4мм. Набавка подних керамичких плочица прве класе реномираних домаћих произвођача (Зорка или други) са имитацијом текстуре камена (серије CRISTAL или слична) у нежној крем (окер) боји. Плочице морају испуњавати стандарде: противклизности (R9 до R11), отпорност на хабање завршног слоја (класе 4 или 5), отпорности према стварању мрља на видљивој површини (класе 5 или 4) и отпорности на хемиске утицаје средстава за одржавање хигијене просторија (GA, GLA И GHA). Плочице се постављају на већ припремљену површину старих плочица, приликом постављања плочице смакнути у реду за једну трећину дужине. Уз ивице хидника, на удаљености до 90цм од зида, поставити бордуру од плочица из исте серије у светло сивој нијанси у облику рама. Плочице на под поставити одговарајућим лепком за присутне матерјале а потом, након сушења лепка, фуговати водоотпорном фуг масом светле боје. Подне плочице поставити у приземљу просторија бр. 351. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2. | m2 | 18 |  |  |
| 5. | Набавка матерјала и облагање зидова соклом, минималне висине 180цм, од керамичких плочица, из исте серије као и подне плочице, димензија 25 x 40 цм постављених лепком или у цем малтеру зависно од локације. Плочице морају имати одговарајућу отпорност на хемиска средства која се користе у одржавању хигијене прибора за зело. Плочице слагати на отворену фугу. Обложене површине морају бити равне и вертикалне. Фуговање тонираном водоотпорном фуг масом. Плочице поставити у приземљу просторије бр. 351. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 зида. | m1 | 22 |  |  |
| 6. | Набавка и уградња подних керамичких плочица димензија 30/60цм на отворену фугу 3мм-4мм. Набавка подних керамичких плочица прве класе реномираних домаћих произвођача (Зорка или други) са имитацијом текстуре камена (серије MANTOVA или слична) у нежној крем (окер) боји. Плочице морају испуњавати стандарде: противклизности (R9 до R11), отпорност на хабање завршног слоја (класе 4 или 5), отпорности према стварању мрља на видљивој површини (класе 5 или 4) и отпорности на хемиске утицаје средстава за одржавање хигијене просторија (GA, GLA И GHA). Плочице се постављају на већ припремљену површину тераца, приликом постављања плочице смакнути у реду за једну трећину дужине. Уз ивице хидника, на удаљености до 30цм од зида, поставити бордуру од плочица из исте серије у светло сивој нијанси у облику рама. Плочице на под поставити одговарајућим лепком за присутне матерјале а потом, након сушења лепка, фуговати водоотпорном фуг масом светле боје. Подне плочице поставити у приземљу просторије бр. 10 а на спрату просторије бр. 10 и подест главног степеништа. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2. | m2 | 73 |  |  |
| 7. | Набавка и уградња подних керамичких плочица димензија 60/60цм на отворену фугу 3мм-4мм. Набавка подних керамичких плочица прве класе реномираних домаћих произвођача (Зорка или други) са имитацијом текстуре камена (серије MANTOVA или слична) у нежној крем (окер) боји. Плочице морају испуњавати стандарде: противклизности (R9 до R11), отпорност на хабање завршног слоја (класе 4 или 5), отпорности према стварању мрља на видљивој површини (класе 5 или 4) и отпорности на хемиске утицаје средстава за одржавање хигијене просторија (GA, GLA И GHA). Плочице се постављају на већ припремљену површину тераца, приликом постављања плочице смакнути у реду за једну четвртину дужине. Уз ивице хидника, на удаљености до 30цм од зида, поставити бордуру од плочица из исте серије у светло сивој нијанси у облику рама. Плочице на под поставити одговарајућим лепком за присутне матерјале а потом, након сушења лепка, фуговати водоотпорном фуг масом светле боје. Подне плочице поставити у приземљу просторији бр. 10' и 13. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2. | m2 | 60 |  |  |
| 8. | Набавка и уградња подних керамичких плочица димензија 30/60цм на отворену фугу 3мм-4мм. Набавка подних керамичких плочица прве класе реномираних домаћих произвођача (Зорка или други) са имитацијом текстуре бетона (серије VILLET или слична) у нежној крем (окер) боји. Плочице морају испуњавати стандарде: противклизности (R9 до R11), отпорност на хабање завршног слоја (класе 4 или 5), отпорности према стварању мрља на видљивој површини (класе 5 или 4) и отпорности на хемиске утицаје средстава за одржавање хигијене просторија (GA, GLA И GHA). Плочице се постављају на већ припремљену површину тераца, приликом постављања плочице смакнути у реду за једну трећину дужине. Уз ивице хидника, на удаљености до 30цм од зида, поставити бордуру од плочица из исте серије у светло сивој нијанси у облику рама. Плочице на под поставити одговарајућим лепком за присутне матерјале а потом, након сушења лепка, фуговати водоотпорном фуг масом светле боје. Подне плочице поставити у приземљу просторије бр. 6 и 12 а на спрату просторије бр. 1 и 12. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2. | m2 | 475 |  |  |
| 9. | Набавка и уградња подних керамичких плочица димензија 30/60цм на отворену фугу 3мм-4мм. Набавка подних керамичких плочица прве класе реномираних домаћих произвођача (Зорка или други) са имитацијом текстуре бетона (серије VILLET или слична) у нежној крем (окер) боји. Плочице морају испуњавати стандарде: противклизности (R9 до R11), отпорност на хабање завршног слоја (класе 4 или 5), отпорности према стварању мрља на видљивој површини (класе 5 или 4) и отпорности на хемиске утицаје средстава за одржавање хигијене просторија (GA, GLA И GHA). Плочице се постављају на већ припремљену површину тераца степеништа, приликом постављања плочице смакнути у реду за једну трећину дужине. Уз ивице хидника, на удаљености до 30цм од зида, поставити бордуру од плочица из исте серије у светло сивој нијанси у облику рама. Плочице на степенице поставити одговарајућим лепком за присутне матерјале а потом, након сушења лепка, фуговати водоотпорном фуг масом тамне боје. Подне плочице поставити на степеништу у приземљу просторија бр. 12 а на спрату просторија бр. 12. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 газишта. | m1 | 152 |  |  |
| 10. | Набавка и уградња подних керамичких плочица преко сокле од тераца минималних димензија 12 до 15цм на отворену фугу 3мм-4мм. Набавка подних керамичких плочица прве класе реномираних домаћих произвођача (Зорка или други) са имитацијом текстуре камена или бетона (серије MANTOVA, VILLET или слична) у боји и текстури подних. Плочице морају испуњавати стандарде: противклизности (R9 до R11), отпорност на хабање завршног слоја (класе 4 или 5), отпорности према стварању мрља на видљивој површини (класе 5 или 4) и отпорности на хемиске утицаје средстава за одржавање хигијене просторија (GA, GLA И GHA). Плочице се постављају на већ припремљену површину тераца, приликом постављања плочица сокле фуге усагласити са подним фугама. Плочице на зид поставити одговарајућим лепком за присутне матерјале а потом, након сушења лепка, фуговати водоотпорном фуг масом светле боје. Подне плочице поставити у приземљу просторије бр. 6, 61, 10, 101 и 12 а на спрату просторије бр. 1, 10, 12 и 13. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1. | m1 | 330 |  |  |
| 11. | Набавка и монтажа алуминијумских ободних лајсни за керамику на степеницама. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1. | m1 | 330 |  |  |
|  |  | СВЕГА КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ: |  |
| III.5. | СТОЛАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1. | Набавка и уградња дрвених врата тип СВ Т 1000 лакирана у бело полиуретаном, крило МДФ, рам крила пуно дрво, испуна крила картонско саће, шток пуно дрво, перваз лајсне штелујуће обострано, стандард АГБ брава са кваком и два кључа. Крило носе три бродске шарке потребне носивости са могућношћу подешавања. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду врата. |  |  |  |  |
|  | Једнокрилна 90/205 ( канцеларије ) | kom | 3 |  |  |
| 2. | Израда и постављање једнокрилних ПВЦ врата у просторији за одржавање хигијене, административном блоку и мокрим чворовима. Врата израдити од високоотпорног тврдог ПВЦ-а са вишекоморним системом профила, са ојачаним челичним нерђајућим профилима. Врата дихтовати трајноеластичним ЕПДМ гумом, вулканизованом на угловима. Оков, брава са два кључа, три шарке по избору пројектанта. Боја бела. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду врата. |  |  |  |  |
|  | Једнокрилна 80/205 | kom | 2 |  |  |
|  | Једнокрилна 90/205 | kom | 2 |  |  |
|  | Једнокрилна 110/215 | kom | 1 |  |  |
| 3. | Израда и постављање двокрилних ПВЦ врата и преграда у ходнику и административном блоку, врата су са стакленом испуном у горњем делу. Нацин отварања врата дат је у пројекту. Врата израдити од високоотпорног тврдог ПВЦ-а са вишекоморним системом профила, са ојачаним челичним нерђајућим профилима. Врата дихтовати трајноеластичним ЕПДМ гумом, вулканизованом на угловима. Оков, брава са два кључа, три шарке по избору пројектанта. Боја бела. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду врата. |  |  |  |  |
|  | Двокрилна 90+90/230 | kom | 3 |  |  |
|  | Пос. 8. портал дим. 390 х 300 | ком | 1 |  |  |
|  |  | СВЕГА СТОЛАРСКИ РАДОВИ: |  |
| III.6. | МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1. | Бојење унутрашњих зидова и плафона дисперзивном бојом отпорном на суво трљање. Пре првог наношења боје, површине треба по потреби остругати, искрпити, глетовати и импрегнирати (површине око новопробијених отвора и демонтираних преграда). Пре почетка радова са надзорним органом дефинисати површине које треба стругати, глетовати и припремити за бојење. Подлога мора бити сува без присуства водоотпорних соли, прашине, масних мрља, рђе и сл. Боја се наноси у две руке - први пут растворена са 10 % воде а други пут са 5 % воде. Боје се плафони и зидови изнад масне сокле ( изнад 1,5 м1 ). Израда неопходне скеле улази у цену радова. Просторије приземља: 351,352,353, 451, 452, 46,47, 48, 49, 50, 51 и плафони санитарних чворова након поправке инсталација. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 зида и плафона | m2 | 960 |  |  |
| 2. | Бојење нових унутрашњих зидова дисперзивном бојом отпорном на суво трљање. Пре првог наношења боје, површине треба остругати, искрпити, глетовати и импрегнирати (зидови код и око ново пробијених отвора, зидова и демонтираних портала). Пре почетка радова са надзорним органом дефинисати површине које треба стругати, глетовати и припремити за бојење. Подлога мора бити сува без присуства водоотпорних соли, прашине, масних мрља, рђе и сл. Боја се наноси у две руке - први пут растворена са 10 % воде а други пут са 5 % воде. Боје се плафони и зидови изнад сокле ( изнад 0,15 до 1,5 м1 ). Израда неопходне скеле улази у цену радова. Просторије приземља: 351,352,353 и 47. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 зида и плафона | m2 | 430 |  |  |
| 3. | Бојење масне сокле уљаном бојом преко старе уљане боје. Површину сокле очистити и опрати детерџентом. Брусити, китовати оштећења и пукотине. Већа оштећења глетовати. Предбојити и закитовати подлогу уљаним китом и бојити други пут. Бојити уљаном бојом трећи пут. Висина сокле је 1,50 м1 од пода. Масну соклу урадити у архиви и у ходнику испред просторије за хигијену прибора. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 сокле. | m2 | 143,86 |  |  |
| 4. | Набавка матерјала и израда масне сокле уљаном бојом преко нових омалтерисаних површина. Површину зида очистити и опрати подлогом. Брусити, китовати оштећења и пукотине. Већа оштећења глетовати. Предбојити и закитовати подлогу уљаним китом и бојити други пут. Бојити уљаном бојом трећи пут. Висина сокле је 1,50 м1 од пода. Масну соклу урадити у архиви и у ходнику испред просторије за хигијену прибора. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 сокле. | m2 | 11,35 |  |  |
| 5. | Бојење топловодне мреже и радијатора од ливеног гвожђа ( инсталација која је пре неколико година замењена и у добром је стању - нови део објекта ) бојом отпорном на повишене температуре. У цену улази стругање старе боје наношење основне боје и фарбање 2 пута. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2. | m2 | 100 |  |  |
| 6. | Обрада плафона спортске сале, дурисол плоче, од дрвених опиљака и армираног бетона, лепком и пвц мрежицом за израду фасадних система. Веома неравана површина плафона, велика потрошња матерјала. Потребно је приликом обраде у три слоја сваки отсецати на месту споја две плоче како би могле да наставе да раде засебно. Први слој је најгушћи и утискује се у отворене шупљине плафона, у други слој се утискује пвц мрежица исечена у траке ширине једне плоче. Задњи слој треба да буде раван и гладак. У цену улази и заштита новог спортског пода и употреба покретне скеле која је обавезна. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2. | m2 | 600 |  |  |
| 7. | Обрада плафона спортске сале од армирано бетонских греда, лепком за израду фасадних система. Неравана површина плафона, велика потрошња матерјала. Потребно је приликом обраде у два слоја сваки отсецати на месту споја греде и плоче како би могле да наставе да раде засебно. Задњи слој треба да буде раван и гладак. У цену улази и заштита новог спортског пода и употреба покретне скеле која је обавезна. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2. | m2 | 300 |  |  |
| 8. | Бојење плафона спортске сале бојама на воденој бази отпорним на суво и влажно трљање. Боја се наноси на претходно припремљену површину у два слоја, избор боје у сарадњи са корисником објекта, светла нијанса сиве, голубије сива или окер а може и зелена банана. У цену улази и заштита новог спортског пода и употреба покретне скеле која је обавезна. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2. | m2 | 900 |  |  |
| 9. | Бојење зидова спортске сале, зидови од опеке, бојама на воденој бази отпорним на суво и влажно трљање. Површине зидова је потребно најпре одмастити и очистити механички од наталожених соли и нечистоћа а потом извршити инпрегнацију површина матерјалом који ће омогућити да зидови дишу. Боја се наноси на претходно припремљену површину у два слоја, избор боје у сарадњи са корисником објекта, тамна нијанса црвене, бордо или окера. У цену не улази и заштита новог спортског пода и употреба скеле. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2. | m2 | 300 |  |  |
|  |  | СВЕГА МОЛЕРСКИ РАДОВИ: |  |
| III.7. | МОНТЕРСКИ РАДОВИ САНИТАРИЈЕ |  |  |  |  |
| 1. | Замена неисправних славина за воду. Скинути неисправне славине, очистити спој и монтирати стандардну славину са једним изливом прилагођену за прање прибора. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду. | kom | 2 |  |  |
| 2. | Набавка и монтажа проточног бојлера за славине са једним изливом. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду. | kom | 2 |  |  |
| 3. | Набавка и монтажа класичног бојлера 50л за славине са једним изливом. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду. | kom | 2 |  |  |
| 4. | Отпушивање зачепљене канализације у приземљу, просторије за хигијену руку код сале и за хигијену прибора. Исту одгушити увлачењем челичне сајле потребне дужине и након тога урадити прање канализације јаким млазом воде. Након одгушивања инсталације извршити демонтажу оштећеног канализационог развода на месту загушивања, набавити матерјал и поставити нов развод у дужини од 3-5м. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду зачепљења. | kom | 2 |  |  |
|  |  | СВЕГА МОНТЕРСКИ РАДОВИ: |  |
| III.8. | БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1. | Бетонирање бочних ивица новоформираних отвора за пролаз платформе армираним бетоном МБ20 д = 20/30 цм. Обзиром да обе међуспратне конструкције приземља спадају у ситноребрасте конструкције потребно је извршити повезивање скраћених ребара са местом ослањања. У цену урачунати израду потребне армаруре и оплате у дужини до 2,00м. Оплата је висећа или подупрета са доње стране. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 ивице. | m1 | 6 |  |  |
| 2. | Бетонирање подне плоче у подруму и приземљу бетоном МБ 20, д = 10 цм са употребом арматуре Q188 и пердашењем површине као подлоге за постављање изолације и керамичких плочица. Обрачун по м2 пода. | m2 | 160 |  |  |
| 3. | Бетонирање темеља бетоном МБ 20, домензија 50/50/80цм потребних за монтажу кошева, држача мреже и голова на спољном игралишту. У цену по м3 улази и ископ потребних јама са сечењем асвалта на обележеном месту. Обрачун по м3 темеља. | m3 | 1,3 |  |  |
| 4. | Бетонирање зидне плоче са спољне стране подрума димензија 2.0/2.0м, бетоном МБ 25, д = 12 цм са употребом оплате, арматуре Q188 и употребом адитива за водонепропустност бетона. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 зида. | m2 | 8 |  |  |
|  |  | СВЕГА БЕТОНСКИ РАДОВИ: |  |
| III.9. | РАЗНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1. | Набавка матерјала, израда и уградња металне ограде главног степеништа. Ограду израдити од кованог гвожђа са украсима и детаљима који су инспирисани образовањем, један стилизовани доминантни украс и по три детаља распоређени у сваком пољу ограде, испуна ограде је од каљеног стакла зелене боје дебљине 15мм у пољима дужине 150цм и висине 70цм, рукохват је од храстовог дрвета прве класе без недостатака. Вертикалне делове конструкције ограде обојити у црну боју са примесама патине, држаче стаклене испуне обојити у боји сребра са примесама патине а детаље обојити у боју старог злата. Рукохват ограде од пуног дрвета украсити једноставним машинским дуборезом са стране по дужини, прилагодити за држање са горње стране и лакирати до пуног сјаја. Боје одредити са надзорним органом на основу датих узорака и ускладити са бојом назначених матерјала. Након поставњања на анкере који су остали од старе ограде извршити потребне поправке и корекције. Димензије ограде 1500/110цм. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по метру дужном. | m1 | 15 |  |  |
| 2. | Набавка и уградња алуминијумске заштитне ивичне лајсне на свим изложеним вертикалним ивицама зидова где се крећу ученици. Лајсна је са заобљеном ударном ивицом, висине до 1,50 м причвршћена ниско експандирајућом пур пеном или трајно еластичним китом за зид. У цену улази припрема зида за уградњу лајсне. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1. | m1 | 188 |  |  |
| 3. | Набавка и уграђивање металних заштитних врата са механизмом за закључавање и квалитетним оковом и шаркама. Врата израђена од металних профила и лима потребне дебљине, по узору на постојећа, поставити на бочној фасади велике фискултурне сале. Пре и након постављања комплетна врата обојити заштитном бојом за метал и елајл лаком. Боју одредити са надзорним органом и ускладити са бојом фасаде. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду. |  |  |  |  |
|  | Димензије врата 80/210цм. | kom | 1 |  |  |
| 4. | Набавка материјала и израда хидроизолације пода и зидова радионице у подруму објекта. Тип изолације је флексибилни и пенетрирајући премаз у више слоја. Премаз нанети на подну бетонску плочу отпрашену и добро наквашену. Зидове обити до висине 40 цм изнад нивоа дворишта. Фуге очистити до дубине 2 цм. Зид отпрашити и добро поквасити. Посебну пажњу посветити споју зида и пода који треба прошлицати и пунити пенетрат китом. Премаз одржавати према упутству произвођача хидроизолације. Хидроизолацију радити до висине 30 цм изнад нивоа дворишта тј. до висине 1,50 м1 мерено од пода радионице. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 | m2 | 110 |  |  |
| 5. | Обрада хидроизолацијом, са спољне стране објекта, продора канализационе цеви кроз зид објекта. Исти очистити и потом нанети експандирајући изолациони кит по целом обиму цеви. Након 24 часа вишак материјала пажљиво одсећи и по потреби поправити. Цео спој и део зида завршно премазати флексибилним и пенетрирајућим премазом у више слоја у површини од 3м2. Након сушења флексибилне изолације исту заштитити армирано бетонским зидом/плочом дебљине 12цм од водонепропусног бетона, дат у позицији III.8.4. Заштитни бетонски зид мора бити најмање 65цм од зида цеви у свим правцима, а не сме бити круто спојен са канализационом цеви. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по ком продора | kom | 2 |  |  |
| 6. | Простор око заштитног зида хидроизолације, до нивоа од 30цм изнад горње ивице цеви, испунити слојем финог глиненог матерјала, без крупних нечистоћа. Матерјал сабијати ручно у слојевима од 15цм ручним набијачима. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м3. | m3 | 8 |  |  |
| 7. | Набавка матерјала, израда и уградња фиксне металне ограде отвора за покретну платформу. Ограду израдити од комбинације кованог гвожђа са једноставним украсима и детаљима који су инспирисани образовањем и транспарентног каљеног стакла дебљине 10мм са унутрашње стране ограде. Вертикалне делове конструкције ограде обојити у црну боју са примесама патине, држаче украса обојити у боји старог злата а детаље обојити у боју сребра са примесама патине. Боје одредити са надзорним органом на основу узорка и ускладити са бојом назначених матерјала. Након поставњања на анкере извршити потребне поправке и корекције. Димензије ограде ш=180/в=240цм. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по метру дужном. | m1 | 10 |  |  |
| 8. | Набавка матерјала, израда и уградња металне капије ограде отвора за покретну платформу. Капију израдити од комбинације кованог гвожђа са једноставним украсима и детаљима који су инспирисани образовањем и транспарентног каљеног стакла дебљине 10мм. Вертикалне делове конструкције ограде обојити у црну боју са примесама патине, држаче украса обојити у боји старог злата а детаље обојити у боју сребра са примесама патине. Капију опремити посебном бравом са читачем картица и аутоматским отварањем и затварањем. Боје одредити са надзорним органом и ускладити са бојом назначених матерјала. Након поставњања на анкера извршити потребне поправке и корекције. Димензије капије 150/150цм. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду. | ком | 4 |  |  |
| 9. | Набавка рукометних голова за унутрашње и спољашње игралиште. Набавка и постављање готових, комплетних голова са мрежицом израђених од квалитетне дрвене грађе са металним носачима мрежице и завршно офарбане квалитетном бојом за спољашње услове. Голове на спољном игралишту учврстити типловањем у подлогу са 16 ошрафа М10мм према упутству произвођача опреме. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду. | ком | 4 |  |  |
| 10. | Набавка фиксних кошева за кошарку за спољашње игралиште. Набавка и постављање готових, комплетних кошева са таблом и мрежицом израђених од квалитетне металне грађе са металним обручем, мрежицом и дрвеном таблом. Кошеви морају бити и завршно офарбане квалитетном бојом за спољашње услове.Кошеве на спољном игралишту учврстити убетонирањем у подлогу бетоном МБ30 према упутству произвођача опреме. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду. | ком | 2 |  |  |
| 11. | Набавка склопивих кошева за кошарку за унутрашње игралиште. Набавка и постављање на зид готових, комплетних кошева са таблом и мрежицом израђених од квалитетне металне грађе са металним обручем, мрежицом и дрвеном таблом. Кошеви морају бити и завршно офарбани квалитетном бојом за спољашње услове. Кошеве на унутрашњем игралишту учврстити типловањем у зидну подлогу ошрафима са типлима М16мм према упутству произвођача опреме. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду. | ком | 2 |  |  |
| 12. | Набавка фиксних металних голова за рукомет за спољашње игралиште. Набавка и постављање готових, комплетних голова са мрежицом израђених од квалитетне металне грађе са металним држачем мрежице. Голови морају бити и завршно офарбане квалитетном бојом за спољашње услове. Голове на спољном игралишту учврстити убетонирањем у подлогу бетоном МБ30 према упутству произвођача опреме. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду. | ком | 2 |  |  |
| 13. | Набавка склопивих голова за рукомет за унутрашње игралиште, фискултурна сала. Набавка и постављање готових, комплетних голова са мрежицом израђених од квалитетне дрвене грађе са металним држачем, мрежицом и дрвеним рамом. Голови морају бити и завршно офарбани квалитетном бојом за спољашње услове. Голове на унутрашњем игралишту учврстити типловањем у под специјалним сидрима, према упутству произвођача опреме. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду. | ком | 2 |  |  |
| 14. | Набавка монтажно/демонтажних стубова за одбојку за унутрашње и спољашње игралиште. Набавка и постављање готових, комплетних стубова са чаурама за постављање и мрежом израђених од квалитетних металних профила. Стубови морају бити завршно офарбани квалитетном бојом за спољашње услове, мрежа је опремљена сајлама за отезање а чауре су од матерјала који добро подноси стално присуство влаге јер се убетониравају у подлогу. Стубови на спољном и унутрашњем игралишту постављају се у чауре које се постављају убетонирањем у подлогу бетоном МБ30 према упутству произвођача опреме. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комплету. | ком | 2 |  |  |
| 15. | Набавка матерјала и поправка система за вентилацију заменом неисправних делова и израдом недостајућих заштитних поклопаца. Исти је потребно обезбедити од задржавања лопти и реквизита додатном полукружном лименом облогом са горње стране. Извршити комплетан ремонт вентилатора и система за вентилацију који се налази са спољне стране сале. Димензије вентилационог система су 120/90/3500цм. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по метру дужном. | м1 | 32 |  |  |
| 16. | Набавка матерјала за поправку плафона у санитарним чворовима због радова на хоризонталном разводу. Поправка плафона се очекује у количини од 30% плафонских површина. Поправку извршити неким од система суве градње типа КНАУФ или РИГИПС са металном потконструкцијом. Све радове извести према упутству произвођача изабраног система, без импровизација. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по метру квадратном. | м2 | 100 |  |  |
| 17. | Набавка и уградња готових вертикалних платформи за превоз особа са посебним потребама. Вертикална платформа за транспорт носивости једног лица са пратиоцем са свим потребним елементима за безбедан рад, конструкција је без потребе укопавања пода испод платформе са ослањањем носећих профила на носеће зидове објекта на растојању 20цм до 35цм. Максимална димензија отвора за пролаз платформе је 120цм/150цм. У цену урачунати и заштитне вертикалне портале око плаформе. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду вертикалне платформе. | ком | 2 |  |  |
|  |  | СВЕГА РАЗНИ РАДОВИ: |  |
|  | РЕКАПИТУЛАЦИЈА УНУТРАШЊИХ РАДОВА У ДРУГОЈ ФАЗИ 2.А.: |  |  |  |  |
| III.1. | ПРПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| III.2. | ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| III.3. | ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| III.4. | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| III.5. | СТОЛАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| III.6. | МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| III.7. | МОНТЕРСКИ РАДОВИ САНИТАРИЈЕ |  |  |  |  |
| III.8. | БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| III.9. | РАЗНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
|  |  | СВЕГА 2.А.: |  |

| В.III. | РЕКОНСТРУКЦИЈА И САНАЦИЈА УНУТРАШЊОСТИ ОБЈЕКТА- САНИТАРНИ ЧВОРОВИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набавка материјала, цеви и фитинга потребног пречника и санација канализационих развода у мокрим чворима на приземљу и спрату објекта. У цену су урачунати сви радови потребни да се канализациони развод доведе до исправног стања: бушења, рушења, пробијања, демонтаже и монтажа канализације. Санитарни чворови (укупан број 20 с.ч.) су груписани у 11 целине по четри до пет шоља или чучавца, два подна сливника и три до четри умиваоника које захватају површину од 30м2. Посебно обратити пажњу да је потребно извршити комплетну замену развода и вертикала. |  |  |  |  |
|  |  | компл | 11,00 |  |  |
| 2 | Набавка материјала и замена вентила, потребних фитинга, цеви, розетни и довођење водоводне инсталације у исправно стање. У цену улазе сви радови потребни да се водоводна инсталација ВЦ-а доведе у исправно стање: сва обијања, демонтаже и монтаже елемената водоводне инсталације. Санитарни чворови (укупан број с.ч. је 20) су груписани у 11 целине по четри до пет шоља или чучавца, два подна сливника и три до четри умиваоника које захватају површину од 30м2. Посебно обратити пажњу да је потребно извршити комплетну замену развода и вертикала. |  |  |  |  |
|  |  | компл | 11,00 |  |  |
| 3 | Набвака материјала, транспорт и израда хидроизолације подова мокрих чворова на спрату полимер цементном двокомпонентном хидроизолацијом у два слоја. У угловима поставити тревиру, полиестерску тканину ради ојачања спојева на угловима. |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 150,00 |  |  |
| 4 | Облагање подова керамичким плочицама дим 45/45цм. Керамика је I класе, противклизна, лепи се преко постојећих плочица адекватним лепком. Пре лепљења плочица прајмерисати подлогу прајмером за неупијајуће подлоге. Плочице фуговати водоотпорном-антибактериском масом за фуговање. |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 275,00 |  |  |
| 5 | Облагање зидова керамичким плочицама дим 25x50цм. Керамика је I класе, лепи се преко постојећих плочица адекватним лепком. Пре лепљења плочица прајмерисати подлогу прајмером за неупијајуће подлоге. Плочице фуговати водоотпорном-антибактериском масом за фуговање. |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 647,48 |  |  |
| 6 | Замена неисправних славина за хладну воду. Скинути неисправне славине, очистити спој и монтирати стандардну славину са једним изливом. |  |  |  |  |
|  |  | kom | 9,00 |  |  |
| 7 | Замена неисправних славина за хладну воду. Скинути неисправне славине, очистити спој и монтирати славину са потисном батеријом. |  |  |  |  |
|  |  | kom | 27,00 |  |  |
| 8 | Набавка и монтажа комплет керамичког умиваоника. Исти причврстити за зид са два завртња и два типла. У цену улази и демонтажа оштећеног умиваоника. |  |  |  |  |
|  |  | kom | 40,00 |  |  |
| 9 | Набавка и замена керамичке шоље беле боје, комплет са клозетском даском. У цену урачунати и демонтажу оштећеног умиваоника керамичке шоље. |  |  |  |  |
|  |  | kom | 30,00 |  |  |
| 10 | Набавка и монтажа високомонтажног ПВЦ казанчета, Геберит или еквивалентни, са свим потребним елементима за повезивање на чучавац или шољу. У цену урачунати и демонтажу оштећених казанчета. |  |  |  |  |
|  |  | kom | 45,00 |  |  |
| 11 | Набавка и монтажа комплетног зидног писоара са скривеним сифоном стандардне беле боје. Пре монтаже демонтирати оштећени. |  |  |  |  |
|  |  | kom | 10,00 |  |  |
| 12 | Набавка и монтажа комплетног чучавца са скривеним сифоном стандардне беле боје. Пре монтаже демонтирати оштећени. |  |  |  |  |
|  |  | kom | 12,00 |  |  |
| 13 | Набавка и монтажа купатилског огледала дим 40џ60цм без етажера. У цену урачунати и демонтажу старих огледала. |  |  |  |  |
|  |  | kom | 34,00 |  |  |
| 14 | Кутија за тоалетни папир. Набавити и монтирати поред сваке њц шоље. Пре монтаже демонтирати оштећене. |  |  |  |  |
|  |  | kom | 43,00 |  |  |
| 15 | Посуда за течни сапун. Минимални капацитет посуде 200мл, мин висина 16цм. Пре монтаже демонтирати оштећен. |  |  |  |  |
|  |  | kom | 20,00 |  |  |
| 16 | Демонтажа старе решетке трокадера, набавка и монтажа нове пластифициране решетке. У цену улази сав потребни рад на замени решетке. |  |  |  |  |
|  |  | kom | 2,00 |  |  |
| 17 | Набавка , транспорт и монтажа сушача за руке у тоалетима за особље. У цени улази сав потребан рад на демонтажи, монтажи и повезивању сушача. |  |  |  |  |
|  |  | kom | 16,00 |  |  |
| 18 | Пре постављањазидних плочица потребно је учврстити сва постојећа врата на кабинама која су разглављена. У цени улази сав потребан рад на демонтажи, монтажи и учвршћивању штокова. |  |  |  |  |
|  |  | kom | 24,00 |  |  |
| 19 | Набавка , транспорт, израда и монтажа санитарних преграда са вратима у тоалетима у свему према достављеној шеми. |  |  |  |  |
|  | (1,4+2,5)*2,0*4 | m2 | 31,20 |  |  |
| 20 | Набавка материјала, транспорт и монтажа трокадера беле боје I класе са пластифицираном решетком. |  |  |  |  |
|  |  | kom | 2,00 |  |  |
|  |  | СВЕГА: |  |  |  |
|  | РЕКАПИТУЛАЦИЈА : |  |  |  |  |
| Б.III. | РАДОВИ НА САНАЦИЈИ САНИТАРНИХ ЧВОРОВА |  |  |  |  |
|  |  | СВЕГА 2.Б.: |  |
|  | РЕКАПИТУЛАЦИЈА УНУТРАШЊИХ РАДОВА ДРУГЕ ФАЗЕ 2.III: |  |  |  |  |
| 2.А. | Реконструкција и санација унутрашњости објекта |  |  |  |  |
| 2.Б. | Реконструкција и санација санитарних чворова објекта |  |  |  |  |
|  |  | СВЕГА: |  |  |  |

|  | REKONSTRUKCIJA ELEKTROINSTALACIJA OBJEKTA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nabavka, isporuka i montaža u posojećim razvodnim ormanima sledeće opreme: |  |  |  |  |
|  | tropolni automatski osigurači B25 A | kom | 2 |  |  |
|  | jednopolni automatski osigurači B16 A | kom | 18 |  |  |
| 2 | Isporuka, polaganje u zid i povezivanje instalcionog kabla tipa N2XH 5x4 mm2 za napanje lifta. | m | 50 |  |  |
| 3 | Isporuka, polaganje u zid i povezivanje instalcionog kabla tipa N2XH 3x2.5 mm2 za napajanje servisnih sušača ruku. | m | 560 |  |  |
| 4 | Dovođenje zidova u prvobitno stanje (krpljenje, gletovanje, krečenje i sl.) odnosno sanacije zidova, plafona, pregrada nakon završenih elektro radova. | pauš | 1 |  |  |
|  |  | SVEGA: |  |
|  | OZVUČENJE |  |  |  |  |
|  | Opšte napomene: Pozicije ovog predmera obuhvataju kompletnu nabavku, transport, isporuku sa potrebnim atestima i sertifikatima i montažu isporučenog i potrebnog materijala. Takođe podrazumeva povezivanje kablova na oba kraja (instalacije i uređaja), sa potrebnim merenjima, regulisanjem, isprobavanjem i puštanjem u rad kao i otklanjanjem svih eventualnih šteta tokom izvođenja radova kao i otklanjanjem nedostataka i kvarova u garantnom roku. Pozicija u predmeru podrazumeva dnevno uklanjanje otpada i šuta koji se pojavi prilikom izvođenja radova i odnošenje-odvoženje na gradilišnu deponiju ili mesto koje odredi pretstavnik investitora udaljeno do 5km. |  |  |  |  |
| 1 | Isporuka, montaža i povezivanje: Rek orman 15U/19" W6615 nazidni - po dva otvora za montažu ventilatora na krovu i na dnu (ventilatori se kupuju posebno), fleksibilna konstrukcija, sve strane se mogu skinuti radi jednostavnog pristupa opremi, staklena vrata sa bravom, mobilne prednje i zadnje šine 19", ulaz kabla na vrhu i dnu, vrhunski estetski izgled, uz rek se dobijaju M6 šrafovi sa kavez maticama (broj zavisi od veličine reka), nosivost 60kg, dimenzije 600x600x800mm. | kom | 1 |  |  |
| 2 | Isporuka, montaža i povezivanje: Polica fiksna heavy duty - za sve tipove rek ormana dubine 600mm koji imaju i zadnje šine 19" (kači se na 4 tačke) FS-60. | kom | 4 |  |  |
| 3 | Isporuka, montaža i povezivanje: 220V razvodni PDU panel 19"/1U sa 8 utičnih mesta, prekidačem i kablom 2m sa utikačem. | kom | 1 |  |  |
| 4 | Isporuka, montaža i povezivanje: Pojačalo sa FM prijemnikom i USB ulazom slično tipu CEOPA CE-MP360P , 360W izlazne snage, Dva ulaza za mikrofon, line-in ulaz, izlaz za druge uređaje, nezavisna kontrola pojačanja za MIC i AUX, kontrola visokih tonova i basa, kontrola jačine izlaza preko LED diodica, zaštita od kratkog spoja na izlazu, alarmni izlaz, FM radio, SD kartica, USB disk, daljinska kontrola. | kom | 1 |  |  |
| 5 | Isporuka, montaža , povezivanje i programiranje : Panel za slučaj opasnosti sličan tipu CEOPA CE-V15E , mogućnost automatskog aktiviranja usled alarma u trajanju do 60 sekundi , mogućnost kontrole jačine snimka , mogućnost kontrole jačine sirene. | kom | 1 |  |  |
| 6 | Isporuka, montaža i povezivanje: Mikrofon sa ugrađenim zvonom sličan tipu CEOPA CE-MC10 , 50HZ-12KHZ, impedansa 600 ohms, dimenzije 450x148x120mm, 0,55kg. | kom | 1 |  |  |
| 7 | Nabavka , isporuka i montaža : zvučne kutije za nazidnu montažu predviđena za unutrašnju montažu, sa transformatorskim izvodima od 10W/5W za priključenje na 100V liniju, predviđen izvod je na 5W , bele boje, Dimenzija: 275×185×120mm, sličan tipu OBT-428 sa prethodnom proverom instalacije i neophodnim sitnim materijalom . | kom | 52 |  |  |
| 8 | Isporuka i ugradnja :. Instalaciona bezhalogena cev slična tipu Eletrocanali ECTG2016B , PVC 16mm/13,50mm sa proširenjem za nastavljanje . Cena po 1m dužine sa dva nosača cevi tip ECCF16 | m | 550 |  |  |
| 9 | Isporuka i ugradnja : Instalaciona razvodna kutija slična tipu Dietzel univolt HFCB 16/3 , halogen free , sa 3 ulaza dim. fi 65mm,32mm, crno bela , sa poklopcem HFCBL 16-25 | kom | 52 |  |  |
| 10 | Isporuka, montaža i povezivanje: Zvučnički kabl LiHCH 2x1,5mm, sa omotačem bez halogenih elemenata. | m | 700 |  |  |
| 11 | Isporuka, montaža i povezivanje: Vatrootporni instalacioni kabl tipa JE-H(St)H FE180/E30- 1X2X0,8 za povezivanje PP centrale i panela za slućaj opasnosti . | m | 50 |  |  |
| 12 | Isporuka i montaža sistemskog kabla za povezivanje mikrofona | kom | 1 |  |  |
| 13 | Ostali nepredviđeni troškovi i sitan potrošan materijal, bez halogena | pauš |  |  |  |
| 14 | Završna električna merenja, izdavanje atesta, obuka korisnika, izrada tehničke dokumentacije izvedenog stanja i puštanje u rad. | pauš |  |  |  |
|  |  | SVEGA: |  |
|  | SPOLJNO OSVETLJENJE |  |  |  |  |
| 1 | Isporuka materijala, ugradnja i povezivanje kabla PPOO-A 4x16 mm2. Kabal se pola`e u rovu. | m | 500 |  |  |
| 2 | Isporuka materijala, ugradnja i povezivanje kabla PPOO-Y 3x2,5 mm2. Kabal se pola`e u rovu. | m | 50 |  |  |
| 3 | Isporuka materijala, ugradnja i povezivanje kabla PPOO-Y 3x2,5 mm2. Kabal se pola`e na obujmicama po zidu ili na drvenoj krovnoj konstrukciji. | m | 120 |  |  |
| 4 | Trasiranje, iskop rova u zemlji III kategorije, dubine 0.8m i {irine 0.4m. Na dnu rova postaviti sitnu zemlju iz iskopa u dva sloja, ispod i iznad kabla po 10 cm, zatrpavanje rova materijalom iz iskopa sa nabijanjem u slojevima po 15 cm. | m | 200 |  |  |
| 5 | Trasiranje, iskop rova u zemlji III kategorije, dubine 0.8m i {irine 0.4m. Na dnu rova postaviti pesak u dva sloja ispod i iznad kabla po 10 cm, zatrpavanje rova čvrstim materijalom-tucanikom, sa nabijanjem u slojevima po 15 cm. Odvoz vi{ka zemlje na deponiju do 5 km. | m | 250 |  |  |
| 6 | Sečenje asfalta, odvoz na deponiju do 5 km, i dovođenje terena u prvobitno stanje asfaltiranjem. | m2 | 50 |  |  |
| 7 | Demontaža behatona i ponovna montaža nakon zatrpavanja rova. U cenu uračunati pesak i sav ostali potrebni materijal. | m2 | 100 |  |  |
| 8 | Iskop zemlje na ravnom terenu za temelje stubova od 4,5 m, sa dimenzijama rupe po uputstvu proizvodja~a (pribli`ne dimenzije temelja su 0,6x0,6x0,6 m). Postavljanje oplate i 2m juvidur cevi fi 60mm za uvodjenje kablova u stub, sa ugradnjom anker vijka sa {ablonom za centriranje | kom | 9 |  |  |
| 9 | Iskop zemlje na ravnom terenu za temelje stubova od 8 m, sa dimenzijama rupe po uputstvu proizvodja~a (pribli`ne dimenzije temelja su 1x0,8x0,8 m). Postavljanje oplate i 2m juvidur cevi fi 60mm za uvodjenje kablova u stub, sa ugradnjom anker vijka sa {ablonom za centriranje | kom | 7 |  |  |
| 10 | Betoniranje temelja stubova nabijenim betonom MB20 (pribli`ne dimenzije temelja su 0,6x0,6x0,6 m) | kom | 9 |  |  |
| 11 | Betoniranje temelja stubova nabijenim betonom MB20 (pribli`ne dimenzije temelja su 1x0,8x0,8 m) | kom | 7 |  |  |
| 12 | Isporuka, postavljanje, nivelacija i fiksiranje stuba visine 4,5 m, sa plo~icom od araldita i topljivim osigura~em tipa FRA 16/5A, o`i~enog, sa anker korpom, sa monta`nim priborom i materijalom po specifikaciji proizvodja~a. Čelični okrugli konusni stub visine 4,5m, izrađen od čelika u skladu sa standardnom SRP EN40 (1-9) za brzine vetra ≥ 19m/s prema standardu S 235 JR sa nevidljivim „plazma“ varom. AK zaštita stuba postupkom toplog cinkovanja u skladu sa SRP EN ISO 1461. Stub se isporučuje bez dva reda po 4 komada urezanog navoja ѕa vijke za fiksiranje lire pri vrhu stuba 2x4xM10. Ekvivalnetno tipu Auriga P 60 4,5 (3) C SP 200x200 Zn proizvodnje Valmont ili odgovarajuce | kom | 9 |  |  |
| 13 | Isporuka, postavljanje, nivelacija i fiksiranje stuba visine 8 m, sa plo~icom od araldita i topljivim osigura~em tipa FRA 16/5A, o`i~enog, sa anker korpom, nosačem reflektora, monta`nim priborom i materijalom po specifikaciji proizvodja~a. Čelični okrugli konusni stub visine 8m, izrađen od čelika u skladu sa standardnom SRP EN40 (1-9) za brzine vetra od 19m/s prema standardu S 235 JR sa nevidljivim „plazma“ podužnim varom. Ekvivalentno tipu Antares P 60 8,0 (3) C SP 300x300 Zn proizvodnje Valmont ili odgovarajuce. Čelični četvorokraki nosač svetiljki, izrađen od ravnog čeličnog profila ili cevi dužine po 0,5m. Vidni deo vertikalnog dela 0,3m, a preostali deo koji ulazi u stub omogućava sigurnu vezu nosača i stuba. Na vertikalnom delu nosača koji ulazi u stub nalazi se na mestu donje vidljive tačke lire proširenje koje obezbeđuje sigurnu montažu i spečava propadanje lire u stub i prodor vode u stub. Predviđen za montažu 4 reflektora. AK zaštita stuba postupkom toplog cinkovanja u skladu sa SRP EN ISO 1461,ne obojeno Ekvivalnetno tipu Crossbar L 1 Zn proizvodnje Valmont ili odgovarajuce | Kom | 1 |  |  |
| 14 | Isporuka, postavljanje, nivelacija i fiksiranje stuba visine 8 m, sa plo~icom od araldita i topljivim osigura~em tipa FRA 16/5A, o`i~enog, sa nosačem reflektora, monta`nim priborom i materijalom po specifikaciji proizvodja~a. Čelični okrugli konusni stub visine 8m, izrađen od čelika u skladu sa standardnom SRP EN40 (1-9) za brzine vetra od 19m/s prema standardu S 235 JR sa nevidljivim „plazma“ podužnim varom. Ekvivalentno tipu Antares P 60 8,0 (3) C SP 300x300 Zn proizvodnje Valmont ili odgovarajuce. Čelični jednokraki nosač svetiljki, izrađen od ravnog čeličnog profila ili cevi dužine 1m. Predviđen za montažu 2 reflektora. AK zaštita stuba postupkom toplog cinkovanja u skladu sa SRP EN ISO 1461,ne obojeno Ekvivalnetno tipu Crossbar L 1 Zn proizvodnje Valmont ili odgovarajuce | kom | 6 |  |  |
| 15 | Isporuka, postavljanje, nivelacija i fiksiranje na stubu visine 4,5m svetiljke: Dimabilna svetiljka za urbano osvetljenje širokosnopne optike pogodne za šetališta i prilaze (DW) konusnog oblika maksimalne ukupne snage 41W, ulaznog svetlosnog fluksa kompletne svetiljke 6000Im a izlaznog 4560, i svetlosne efikasnosti minimum 111Im/W. Neutralna bela (NW) boja svetlosti temperature 4000K, indeks reprodukcije boje Ra veći od 70. Trajnost LED izvora minimum 80.000 sati, s tim da fluks ne opadne na manje od 80% od inicijalnog. Kućište svetiljke izrađeno od aluminijumske legure livene pod pritiskom i obojeno elektrostatičkim postupkom, sivom bojom u prahu (RAL 9006). Protektor od providnog, UV stabilisanog polikarbonata. Integrisan programabilni LED drajver. Mogućnost automatskog dimovanja na 50% u trajanju od 6 sati. Optika svetiljke asimetrična. Kompletna svetiljka u stepenu mehaničke zaštite IP66. Otpornost na udar IK10. Svetiljka odgovarajuća tipu Philips TownGuide Performer BDP100 LED60-/740 II DW PCC LS-6 SI 62P | kom | 9 |  |  |
| 16 | Isporuka, postavljanje, nivelacija i fiksiranje na stubu visine 8m svetiljke: Projektor sa 80 LED izvora svetlosti ukupne maksimalne snage 217W. Minimalna efikasnost svetiljke na početku radnog veka je 120 lm/W. Neutralno bela boja svetlosti temperature 4000K. Asimetrična svetlosna raspodela. Trajnost LED izvora je 75.000 sati (L80), nakon kojih će fluks svetiljki opasti na manje od 80% od inicijalnog (26.000 lm). Kućište i ram projektora su izradjeni od aluminijumske legure livene pod pritiskom i obojeni elektrostatičkim postupkom, bojom u prahu RAL 9007. Hladnjaci na kućištu omogućuju odvođenje toplote, a njihov dizajn sprečava skupljanje prljavštine. LED modul i integrisani drajver moraju imati prenaponsku zaštitu u vidu odvodnika prenapona od min. 6 kV. Optički blok od polikarbonata. Protektor od termički i mehanički ojačanog ravnog stakla se za kućište pričvršćuje sa osam vijaka. Kompletan projektor je u stepenu mehaničke zaštite IP66. Otpornost na udar je IK08. Projektor treba da je opremljen čeličnim nosačem u boji prirodnog aluminijuma i da sadrži uređaj za podešavanje i memorisanje ugla nagiba. Svetiljka je ekvivalentna tipu BVP130 LED260/740 A proiivodnje Phiiips. | kom | 16 |  |  |
| 17 | Isporuka, postavljanje, nivelacija i fiksiranje na zidu projektora sa 80 LED izvora svetlosti ukupne maksimalne snage 217W, orijentacionih dimenzija 486x389x40 mm (d x š x v), predviđen za osvetljavanje velikih površina. Minimalna efikasnost svetiljke na početku radnog veka je 120 lm/W. Neutralno bela boja svetlosti temperature 4000K. Asimetrična svetlosna raspodela. Trajnost LED izvora je 75.000 sati (L80), nakon kojih će fluks svetiljki opasti na manje od 80% od inicijalnog (26.000 lm). Kućište i ram projektora su izradjeni od aluminijumske legure livene pod pritiskom i obojeni elektrostatičkim postupkom, bojom u prahu RAL 9007. Hladnjaci na kućištu omogućuju odvođenje toplote, a njihov dizajn sprečava skupljanje prljavštine. LED modul i integrisani drajver moraju imati prenaponsku zaštitu u vidu odvodnika prenapona od min. 6 kV. Optički blok od polikarbonata. Protektor od termički i mehanički ojačanog ravnog stakla se za kućište pričvršćuje sa osam vijaka. Dihtovanje je obezbeđeno pouzdanim silikonskim zaptivkama, bez delova koji se spajaju lepljenjem, tako da se eventualna zamena LED modula ili drajvera može izvesti jednostavno i na licu mesta. Kompletan projektor je u stepenu mehaničke zaštite IP66. Otpornost na udar je IK08. Zaštita od strujnog udara je u klasi I. Projektor je ekvivaientan tpu Philips Lighting - OHSAS 18001:2007. BVP130 LED260/740 A | kom | 10 |  |  |
| 18 | Isporuka, postavljanje, nivelacija i fiksiranje na zidu LED Projektora sa 40 LED izvora svetlosti ukupne maksimalne snage 38W. Minimalna efikasnost svetiljke na početku radnog veka je 111 lm/W. Neutralno bela boja svetlosti temperature 4000K. Asimetrična svetlosna raspodela. Trajnost LED izvora je 75.000 sati (L80B10), nakon kojih će fluks kod maksimalno 10% svetiljki opasti na manje od 80% od inicijalnog (4.200 lm). Kućište i ram projektora su izradjeni od aluminijumske legure livene pod pritiskom i obojeni elektrostatičkim postupkom, bojom u prahu RAL 9007. Hladnjaci na kućištu omogućuju odvođenje toplote, a njihov dizajn sprečava skupljanje prljavštine. LED modul i integrisani drajver moraju imati prenaponsku zaštitu u vidu odvodnika prenapona od min. 6 kV. Optički blok od polikarbonata. Protektor od termički i mehanički ojačanog ravnog stakla se za kućište pričvršćuje sa osam vijaka. Kompletan projektor je u stepenu mehaničke zaštite IP65. Otpornost na udar je IK08. Projektor treba da je opremljen čeličnim nosačem u boji prirodnog aluminijuma i da sadrži uređaj za podešavanje i memorisanje ugla nagiba. Svetiljka odgovarajuća tipu OHSAS 18001:2007. BVP110 LED42/740 A proiivodnje Phiiips. | kom | 3 |  |  |
| 19 | Isporuka, postavljanje, nivelacija i fiksiranje na zemlji LED svetiljke za spoljašnu montažu izrađena od hromiranog čelika sa nerđajućim konektorom i pritisnim ventilom. Snaga svetiljke 10W, ulazni fluks 1320lm. Indeks reprodukcije boje veći od 85. Opseg temperaturnog rada -30 do +45 stepeni. Izrađen u IP67 i Ik10 zaštiti. Svetiljka je ekvivalentna tipu Fiberli - CG3 Z509 CW 10D 12W 220VAC 50HZ | kom | 6 |  |  |
| 20 | Isporuka i polaganje PVC trake za upozorenje | m | 400 |  |  |
| 21 | Isporuka i polaganje tvrdih PVC cevi fi 100 mm za prolaz kablova ispod ulice | m | 30 |  |  |
| 22 | Isporuka i polaganje plasti~nih {titnika za kablove | m | 400 |  |  |
| 23 | Isporuka, polaganje i povezivanje trake FeZn 25x4mm za izradu uzmeljenja stubova | m | 500 |  |  |
| 24 | Isporuka, polaganje u zid i delimično na obujmicama i povezivanje instalcionog kabla tipa N2XH 3x2.5 mm2 za napajanje reflektora u sali. | m | 100 |  |  |
| 25 | Dovođenje zidova u prvobitno stanje (krpljenje, gletovanje, krečenje i sl.) odnosno sanacije zidova, plafona, pregrada nakon završenih elektro radova. | m | 30 |  |  |
| 26 | Geodetsko snimanje trase kablova sa ucrtavanjem uplanove ED i Geodetske uprave. | pauš |  |  |  |
| 27 | Isporuka i ugradnja markera za obeleqavanje trase kablova u asfaltiranom trotoaru i kablovske kanalizacije. | kom | 5 |  |  |
| 28 | Isporuka i ugradnja ormana rasvete RO-R, dimenzija 800x800 mm sa slede}om opremom: 1 glavni prekida~ tipa 4G 25-10-U 1 komandni 1-0-2 prek. 10A tipa 4G 10-51-U 12 osigura~a tipaMC32/16 A 2 osigura~a tipa MC32/6 A 2 kontaktor tipa CN 16 3 prekida~ tipa 4G 16-10-U 1 pomo}ni relej 1 foto rele ,,FOREL" sonda foto relea i kabal za njeno napajanje, sitan monta`ni materijal i materijal za {emiranje | kom | 1 |  |  |
| 29 | Isporuka i ugradnja u ormanu RO-4 jednopolnog grebenastog prekida~a tipa GS-16A, kao i sav ostali sitan monta`ni materijal i materijal za {emiranje | kom | 1 |  |  |
| 30 | Ispitivanja i elektri~na merenja sa izdavanjem atesta od ovla{ene organizacije. | pauš |  |  |  |
|  |  | SVEGA: |  |

|  | Санација крова спортске сале |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтажа и поновна монтажа постојећих хоризонталних развода громобранске инсталације без уклањања са крова и његово раздвајање од вертикалних силаза због продужетка. У позицију улази и набавка матерјала и монтажа продуђжетка громобранске инсталације због постављања фасадне термоизолације и израде нове стрехе. У цену позиције урачунати сав потребан матерјал и рад за њено извршење. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 | м1 | 46 |  |  |
| 2 | Демонтажа постојећих вертикалних олука са спуштањем и складирањем на депонију коју одреди инвеститор у оквиру дворишта. У цену улази и демонтажа постојећих носача олука због постављања фасадне термоизолације или израде нове стрехе. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 | м1 | 46 |  |  |
| 3 | Демонтажа постојећих хоризонталних олука са спуштањем и складирањем на депонију коју одреди инвеститор у оквиру дворишта. У цену улази и демонтажа постојећих носача олука због постављања фасадне термоизолације или израде нове стрехе. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 | м1 | 65 |  |  |
| 4 | Преправка крова спотрске сале на делу уз хоризонталне олуке због њиховог постављања на фасаду објекта. Преправка се врши у циљу продужења кровне равни а због заштите будуће термоизолације и заштите унутрашњости сале од падавина. Продужење извести дрвеном кровном конструкцијом и челичним пластифицираним трапезним лимом ТР димензија као постојећи кровни покривач. Преправка подразумева да се након уклањања громобранске инсталације, вертикалних и хоризонталних олука кровни покривач ослободи од рожњаче на најнижој тачки и продужи кровна раван за 60цм уметањем наставка од одговарајућег ТРлима дужине 90цм због обезбеђивања преклопа од 30 цм. На спољној страни стубова потребно је додати нову розњачу/венчаницу димензија 12/10цм која би на носеће зидове и стубове била учвршћена помоћу носећих конзола (укупно 44ком.) израђених од кутијастих профила, |  |  |  |  |
|  | од кутијастих профила 30/30/3мм РД 1,10м које се типлују у носећу конструкцију зида, након тога потребно је извршити машинско сечење (не разбијање) вишка заштитне армирано-бетонске облоге стуба како не би сметала постављању продужетка кровне равни. У засек носећих стубова (део између носача и заштитне облоге) убацити дрвену греду димензија 10/10цм, целом дужином фасаде, која омогућава формирање дрвене потконструкције од кровних летви 5/3цм за опшивање стрехе ситноребрастим челичним пластифицираним лимом ТР 10/110мм у светло сивој боји ( RAL 9002 ). Кровне ломове шрафити у подконструкцију поцинкованим завртњима за дрво дебљине 6,3 мм са лименом капом и гуменом подлошком. Пластифицирани лим мора по доњој површини да има слој филца као заштиту од кондензовања како онај који се додаје кровном покривачу тако и онај који се користи за обраду стрехе. Позиција подразумева набавку свег потребног матерјала и потребног рада за њено извршење, стреха је предмет посебне позиције. За рад на висини се користи скела за фасаду. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 | м1 | 65 |  |  |
| 5 | Опшивање стрехе крова спортске сале челичним пластифицираним, поцинкованим лимом д = 0,55 мм висине ребра 10/110мм, РШ опшивке је 80цм у боји по узору на постојећи кровни лим (тамно смеђа RAL 9002), на дрвеној потконструкцији од кровних летви димензија 5/3цм. Пластифицирани лим мора по доњој површини да има слој филца као заштиту од кондензовања иако се користи за обраду стрехе. Опшивање извести техником препуштања вертикалне опшивке на делу прерађеног крова фискултурне сале. Позиције обухвата сав потребан матерјал и рад за израду потконструкције и опшивке стрехе. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 | м1 | 65 |  |  |
| 6 | Демонтажа постојеће вертикалне пењалице, на кров фискултурне сале, са спуштањем и складирањем на депонију коју одреди инвеститор у оквиру дворишта. У цену улази и демонтажа постојећих носача фасадне пењалице. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 | м1 | 6 |  |  |
| 7 | Набавка матерјала и преправка постојеће вертикалне пењалице за кров фискултурне сале. За постојећу пењалицу је потребно направити нове носаче, од сандучастих профила 30/30/3мм, минималне слободне дужине 20цм од фасадног зида, исте стабилно повезати са носећим зидом фискултурне сале анкерима са епоксидним пуњењем и завртњима са челичним типлима, по половина потребних анкера за сваки спој. Три места ослањања подве ослонске тачке и по четири анкера-укупно 24 анкера. Саму пењалицу употребом додатмог матерјала, цеви ф20/2,5мм и шпаринга 30/3мм, учинити сигурнијом израдом леђобрана. Спој пењалице и носача извести варењем базним електродама. Након постављања готове пењалице исту очистити од рђе и нечистоћа и заштитити полиуретанском бојом светле нијансе. У цену улази сав матерјал и неопходни рад на преправци и постављању фасадне пењалице. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 | м1 | 6 |  |  |
| 8 | Набавка матерјала, израда и монтажа кровних окапница од равног, пластифицираног, поцинкованог лима д = 0,55 мм, РШ 30цм, РАЛ 9002. Окапницу поставити на чеоним странама фискултурне сале након постављања фасадне термоизолације и њене заштите. Окапницу запертлати за постојећу окапницу калканске опшивке и учврстити поп нитнама на размаку од 30цм. Окапницу урадити у сарадњи са надзорним органом а према ситуацији на лицу места. Све спојеве фасадне лимарије и окапница обезбедити и заштитити трајноеластичним китом беле боје. У цену улази сав потребан матерјал и рад потребан за извршење позиције. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 | м1 | 37 |  |  |
| 9 | Монтажа постојећих хоризонталних олука са поправком и заменом оштећених делова. Процена количине за замену је 15 % . У цену урачунати и израду и монтажу нових носача олука на целокупној дужини олука а које поставити на одстојању од 3 цм од вертикалне опшивке стрехе. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 | м1 | 65 |  |  |
| 10 | Монтажа постојећих вертикалних олука са поправком и заменом оштећених делова. Процена количине за замену је 35 % . У цену урачунати и израду и монтажу нових носача олука са дистанцерима од цевастих челичних профила на целокупној дужини олука а које поставити на одстојању од 15 цм од фасадног зида ради каснијег пропуштања фасадне термоизолације дебљине 12 цм. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 | м1 | 45 |  |  |
|  | Санација крова летње позорнице |  |  |  |  |
| 1 | Демонтажа лимених опшивки - слемењака, ветар лајсни, вертикалних опшивки и сл. са спуштањем материјала и слагањем уз објекат. Демонтажу вршити на делу крова летње позорнице, улазне настрешнице бившег кухињског блока и настрешнице трпезаријског излаза у атријум. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 | м1 | 12 |  |  |
| 2 | Демонтажа постојећих хоризонталних олука са спуштањем и складирањем на депонију коју одреди инвеститор у оквиру дворишта. У цену улази и демонтажа постојећих носача олука због постављања фасадне термоизолације или израде нове стрехе. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 | м1 | 10 |  |  |
| 3 | Демонтажа покривача од трапезног профилисаног пластифицираног челичног и алуминијумског лима са спуштањем табли на тло и складиштење на месту које одреди инвеститор. Мера за скидање кровног покривача је 20цм од зида просторије разгласа. У цену урачунати рад на демонтажи са прекидом на дату меру. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 | м1 | 35 |  |  |
| 4 | Уклањање вишка носеће кровне конструкције изнад летње позорнице, са спуштањем отпадног материјала и одвозом на депонију. Тачна количина дрвене грађе зауклањање одредиће се након скидања старог лима и записнички се константовати од стране надзорног органа и извођача. Дрвени профили су различитог пресека : 10 / 10, 8 /10, 5 / 8 и 5 / 5 цм. Обрачун по м2 хоризонталне пројекције демонтиране кровне конструкције. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 | м1 | 35 |  |  |
| 5 | Санација постојећих елемената дрвене кровне конструкције и уклањање вишка изнад летње позорнице ( сечење и замена трулих дрвених греда новим чамовим гредицама, јелова грађа друге класе, са спуштањем отпадног материјала и одвозом на депонију. Тачна количина дрвене грађе за замену одредиће се након скидања старог лима и записнички се константовати од стране надзорног органа и извођача. Дрвени профили су различитог пресека : 10 / 10, 8 /10, 5 / 8 и 5 / 5 цм. Обрачун по м3 замењене грађе |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м3 | м3 | 1 |  |  |
| 6 | Опшивање стрехе крова код летње позорнице челичним пластифицираним, поцинкованим лимом д = 0,55 мм висине ребра 10/110мм, РШ опшивке је 60цм у боји по узору на постојећи кровни лим (тамно смеђа RAL 8019), на дрвеној потконструкцији од кровних летви димензија 5/3цм. Опшивање извести техником препуштања вертикалне опшивке на делу демонтираног крова летње позорнице након демонтаже вишка крова. Позиције обухвата сав потребан матерјал и рад за израду потконструкције и опшивке стрехе. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 | м1 | 10 |  |  |
| 7 | Монтажа постојећих хоризонталних олука са поправком и заменом оштећених делова. Процена количине за замену је 15 % . У цену урачунати и израду и монтажу нових носача олука на целокупној дужини олука а које поставити на одстојању од 3 цм од вертикалне опшивке стрехе. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 | м1 | 10 |  |  |
| 8 | Набавка матерјала, израда и монтажа вертикалних олука. У цену урачунати и израду и монтажу нових носача олука са дистанцерима од цевастих челичних профила на целокупној дужини олука а које поставити на одстојању од 15 цм од фасадног зида ради каснијег пропуштања фасадне термоизолације дебљине 12 цм. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 | м1 | 5 |  |  |
|  | Санација крова бочног улаза |  |  |  |  |
| 1 | Демонтажа покривача од трапезног профилисаног пластифицираног челичног и алуминијумског лима са спуштањем табли на тло и складиштење на месту које одреди инвеститор. Мера за скидање кровног покривача је 20цм од зида просторије разгласа. У цену урачунати рад на демонтажи са прекидом на дату меру. Обрачун по м2 | м2 | 12 |  |  |
| 2 | Санација постојећих елемената кровне конструкције ( сечење и замена трулих челичних цеви и профила ) са спуштањем отпадног материјала и одвозом на депонију. Мењају се сви оштећени профили новим са истим геометријским пресеком - висином и носивошћу. Процењује се да су профили цеви 40х80 и 60х80. Процењена потрошња материјала је 8 кг/м2 радове извести по ГН 701-501,2. У цену урачунати и антикорозивну заштиту новоуграђених профила |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 | м2 | 1,8 |  |  |
| 3 | Набавка, транспорт и постављање меко пресоване камене вуне дебљине д = 10 цм. Исту поставити преко постојеће термоизолације на кровној плочи. Преко новог слоја камене вуне поставити слој ПВЦ паропропусне водонепропусне фолије. У цену улази набавка , транспорт и постављање камене меко пресоване вуне и пвц паропропуснe водонепропуснe фолијe. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 | м2 | 24 |  |  |
| 4 | Покривање крова челичним пластифицираним трапезним лимом ТР 35/200/0,6 . Рачунато оптерећење по м2 мах 150 кN / м2. Максимални угиб f ≤ l / 200 . Максимални размак рожњача 2,61 м1. Лим је у светло сивој боји ( RAL 9002 ) Исти шрафити у подконструкцију поцинкованим завртњима за метал или дрво дебљине 6,3 мм са лименом капом и гуменом подлошком. Пластифицирани лим мора по доњој површини да има слој филца као заштиту од кондензовања. Препокривање се врши на делу крова који се санира. У цену по м2 урачунати набавку потребног матерјала и утрошеног радног времена. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 | м2 | 12 |  |  |
| 5 | Опшивање стрехе крова помоћног улаза у некадашњи кухињски део челичним пластифицираним, поцинкованим лимом д = 0,55 мм висине ребра 10/110мм, РШ опшивке је 60цм у боји ( RAL 9002 ) по узору на постојећи кровни лим , на металној потконструкцији од сандућастих профила димензија 40/20/2,5мм. Опшивање извести техником препуштања вертикалне опшивке на делу крова помоћног улаза у некадашњи кухињски део. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 | м1 | 8 |  |  |
| 6 | Набавка матерјала, израда и монтажа хоризонталних олука. У цену урачунати и израду и монтажу нових носача олука на целокупној дужини олука а које поставити на одстојању од 3 цм од вертикалне опшивке стрехе. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 | м1 | 6 |  |  |
| 7 | Набавка матерјала, израда и монтажа вертикалних олука. У цену урачунати и израду и монтажу нових носача олука са металним дистанцерима на целокупној дужини олука а које поставити на одстојању од 3 цм од фасадне ПВЦ столарије. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 | м1 | 4 |  |  |
|  | Санација крова кухиње и трпезарије |  |  |  |  |
| 1 | Демонтажа кровног покривача од равног и трапезног профилисаног пластифицираног челичног и алуминијумског лима са спуштањем табли на тло и складиштење на месту које одреди инвеститор. Кровни покривач скинути са атријумске настрешнице трпезариског дела и зашти9тне кућице система за вентилацију кухињског дела заједно са одводним каналима. Ценом обухватити рад радне снаге. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 | м2 | 20 |  |  |
| 2 | Уклањање вишка постојећих елемената металне кровне конструкције са спуштањем отпадног материјала и одвозом на депонију. Процењује се да су профили цеви 40х80 и 60х80. Процењена количина за демонтажу одрачунава се у м2 хоризонталне пројекције настрешнице и контролне кућице. Цена обухвата рад радника. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 | м2 | 20 |  |  |
| 3 | Демонтажа постојеће вертикалне пењалице, на кров школске зграде, са спуштањем и складирањем на депонију коју одреди инвеститор у оквиру дворишта. У цену улази и демонтажа постојећих носача фасадне пењалице. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 | м1 | 5 |  |  |
| 4 | Набавка матерјала и преправка постојеће вертикалне пењалице за кров школске зграде. За постојећу пењалицу је потребно направити нове носаче, од сандучастих прохила 30/30/3мм, минималне слободне дужине 30цм од фасадног зида због лакшег излаза на кров школе, исте стабилно повезати са носећим зидом школске зграде анкерима са епоксидним пуњењем и завртњима са челичним типлима, по половина потребних анкера за сваки спој. Три места ослањања по две ослонске тачке и по четири анкера-укупно 24 анкера. Саму пењалицу употребом додатног матерјала, цеви ф20/2,5мм и шпаринга30/3мм, учинити сигурнијом израдом леђобрана. Спој пењалице и носача извести варењем базним електродама. Након постављања готове пењалице исту очистити од рђе и нечистоћа и заштитити полиуретанском бојом светле нијансе. У цену улази сав матерјал и неопходни рад на преправци фасадне пењалице. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 | м1 | 5 |  |  |
| 5 | Санација постојећих елемената дрвене кровне конструкције и уклањање вишка изнад летње позорнице ( сечење и замена трулих дрвених греда новим чамовим гредицама, јелова грађа друге класе, са спуштањем отпадног материјала и одвозом на депонију. Тачна количина дрвене грађе за замену одредиће се након скидања старог лима и записнички се константовати од стране надзорног органа и извођача. Дрвени профили су различитог пресека : 10 / 10, 8 /10, 5 / 8 и 5 / 5 цм. Обрачун по м3 замењене грађе |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м3 | М3 | 1 |  |  |
| 6 | Покривање крова челичним пластифицираним трапезним лимом ТР 35/200/0,6 . Рачунато оптерећење по м2 мах 150 кN / м2. Максимални угиб f ≤ l / 200 . Максимални размак рожњача 2,61 м1. Лим је у светло сивој боји ( RAL 9002 ) Исти шрафити у подконструкцију поцинкованим завртњима за метал или дрво дебљине 6,3 мм са лименом капом и гуменом подлошком. Пластифицирани лим мора по доњој површини да има слој филца као заштиту од кондензовања. Препокривање се врши на делу крова који се санира. У цену по м2 урачунати набавку потребног матерјала и утрошеног радног времена. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 | м2 | 16 |  |  |
| 7 | Израда и монтажа кровних опшивки од равног, пластифицираног, поцинкованог лима д = 0,55 мм, РШ 45 цм.РАЛ 9002. Све спојеве фасаде и опшивки обезбедити и заштитити трајноеластичним китом беле боје. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 | м1 | 20 |  |  |
| 8 | Израда и монтажа ветар лајсне од равног, пластифицираног, поцинкованог лима д = 0,55 мм, РШ 25 цм.РАЛ 9002. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 | м1 | 15 |  |  |
|  | УКУПНО РАДОВИ НА САНАЦИЈИ КРОВОВА |  |

|  | УРЕЂЕЊЕ ФАСАДЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1 | Монтажа и демонтажа металне цевасте фасадне скеле, за радове у свему по важећим прописима и мерама ХТЗ-а. Скела мора бити статички стабилна, анкерована за објекат и прописно уземљена. На сваких 2м висине поставити радне платхорме од фосни. Са спољне стране платформи поставити фосне на "кант". Целокупну површину скеле покрити јутаним или ПВЦ засторима. Скелу прима и преко дневника даје дозволу за употребу статичар. Kористи се за све време трајања радова. |  |  |  |  |
|  | ОБРАЧУН :м2 вертикалне пројекције скеле | м2 | 2300 |  |  |
| 2 | Монтажа и демонтажа заштитне ограде од жичаног плетива. На сваких 2м поставити стубове за затезање плетива, висине 2м. Поставити капије за пролаз и на ограду поставити табле са упозорењем за пролазнике. Ограда се користи за све време трајања радова. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 | м2 | 600 |  |  |
| 3 | Израда и постављање табли обавештења да се изводе грађевински радови, са основним подацима о објекту, извођачу, инвеститору и пројектанту. Табла је димензија 200 x 300 цм. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду | kom | 1 |  |  |
|  | УКУПНО ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИХ РАДОВА: |  |  |  |  |
|  | РАДОВИ НА ДЕМОНТАЖИ И РУШЕЊУ |  |  |  |  |
| 1 | Пажљива демонтажа олучних вертикала, опшивки прозора и других елемената. Демонтирати само елементе који својим положајем онемогућавају радове на фасади. Лимарију пажљиво демонтирати, упаковати и одложити на градилишну депонију, а неупотребљив материјал одвести на градску депонију. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 | м1 | 330 |  |  |
| 2 | Пажљива демонтажа рефлектора, сиугрносних камера и каблова са фасаде. Опрему пажљиво демонтирати, упаковати и одложити на градилишну депонију ради поновне уградње. Након завршених радова на фасади инсталације вратити на место и пустити у рад. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду/паушал |  |  |  |  |
|  | рефлектор | ком. | 5 |  |  |
|  | сигурн. Камера | ком. | 2 |  |  |
|  | ел. каблови (сви) | ком. | 1 |  |  |
| 3 | Пажљива демонтажа лимених елемената одводних канала кухињске хаубе у дужини од 10м. Демонтирати само елементе који својим положајем онемогућавају радове на фасади. Све елементе кухињске хаубе пажљиво демонтирати, упаковати и одложити на градилишну депонију, а неупотребљив материјал одвести на градску депонију. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по ком |  |  |  |  |
|  | 40/60цм * 10.0м | ком. | 1 |  |  |
| 4 | Пажљива демонтажа постојећих ПВЦ прозора у некадашњем магацинском простору димензија210/80цм и свлачионицама димензија 160/80цм. Демонтирати само елементе који својим положајем онемогућавају радове на фасади. Столарију пажљиво демонтирати, упаковати и одложити на градилишну депонију, а неупотребљив материјал одвести на градску депонију. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по ком |  |  |  |  |
|  | 210/80цм | ком. | 1 |  |  |
|  | 160/80цм | ком. | 2 |  |  |
| 5 | Пажљива демонтажа постојећег металног портала на бочном улазу у некадашњем кухињском простору димензија 460/300цм и 240/300цм. Демонтирати само елементе који својим положајем онемогућавају радове на фасади. Столарију пажљиво демонтирати, упаковати и одложити на градилишну депонију, а неупотребљив материјал одвести на градску депонију. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по ком |  |  |  |  |
|  | 460/300цм | ком. | 1 |  |  |
|  | 240/300цм | ком. | 1 |  |  |
| 6 | Демонтажа постојећих металних врата на бочном улазу у спортску салу димензија 70/210цм. Демонтирати комплетна врата са штоком. Неупотребљив материјал одвести на градску депонију. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по ком |  |  |  |  |
|  | 70/210цм | ком. | 1 |  |  |
| 7 | Пробијање фасадних зидова због уградње адекватних прозора. По уклањању прозора отвор прошитоти смањењем парапетне висине на 85цм од готовог пода, висина додатног отвора је 80цм. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Стварна количина пробијања утврдиће се приликом извођења радова између извођача и надзора и имаће сагласност надзорног органа. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м3 |  |  |  |  |
|  | 210/80цм | м3 | 0,54 |  |  |
|  | 160/80цм | м3 | 0,78 |  |  |
| 8 | Обијање малтера са фасадних зидова. По обијању малтера кламфама очистити спојнице до дубине 2 цм, а површину фасадних зидова очистити челичним четкама и опрати водом. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију.Процењена површина за обијање је 20% укупне површине фасаде.Стварна количина обијања утврдиће се приликом извођења радова између извођача и надзора и имаће сагласност надзорног органа. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 |  |  |  |  |
|  | 1.400*0,20 | м2 | 280 |  |  |
| 9 | Обијање малтера са фасадне сокле просечне висине 60цм. По обијању малтера очистити бетонске површине, а површину фасадних зидова очистити челичним четкама и опрати водом. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Процењена дужина за обијање је 20% укупне дужине сокле. Стварна количина обијања утврдиће се приликом извођења радова између извођача и надзора и имаће сагласност надзорног органа. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 |  |  |  |  |
|  | 315,00*0,20 | м1 | 63 |  |  |
|  | УКУПНО ДЕМОНТАЖНИХ РАДОВА: |  |  |  |  |
|  | ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1 | Набавка матерјала и зазидавање прозорског отвора на фасади фискултурне сале на делу укрштања са кровним опшивкама. Отворе зазидати сипорексом димензија15/20/62,5цм зиданог у продужном малтеру тако да са унутрашње стране не остане места до стаклене испуне, са спољашње стране површину изједначити са површином фасаде а по висини зидати до наредне прозорске ПВЦ пречанке у коју ће се након обраде шпалетне ушрафити солбанак. У току зидања у бокове отвора подзид осигурати анкерима а преко подзида извести опјачање од два ф10мм и цементног малтера. Прозор са спољашње стране, према подзиду, заштитити ПВЦ фолијом и траком аслободан простор испунити ниско експандирајућом пурпеном. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 | м2 | 2,1 |  |  |
| 2 | Малтерисање делова фасаде са којих је обијен оронули малтер. Површину претходно испрскати цементним млеком и малтерисати у два слоја продужним малтером размере 1 : 2 : 6. Дебљину малтера ускладити са дебљином необијеног малтера. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 | м2 | 280 |  |  |
| 3 | Малтерисање делова фасадне сокле са које је обијен оронули малтер. Површину претходно испрскати цементним млеком и малтерисати у два слоја продужним малтером размере 1 : 2 : 6. Дебљину малтера ускладити са дебљином необијеног малтера. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 | м1 | 63 |  |  |
|  | УКУПНО ЗИДАРСКИХ РАДОВА: |  |  |  |  |
|  | ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1 | Набавка и постављање, на равним и изломљеним деловима фасаде, термоизолационих плоча од тврдо пресоване камене вуне дебљине 12 цм, са припремом за израду термо фасаде. Плоче од камене вуне поставити као термо и звучну изолацију фасаде преко грађевинског лепка у складу са препоруком произвођача и анкеровати специјалним типловима. Типлови су Ø10 дужине 250 мм. Број типла је 6-8 ком / м2. Преко плоча нанети слој грађевинског лепка назубљеном глетерицом величине зубаца 10-12 мм, утиснути по целој површини стаклену мрежицу, нанети завршни слој грађевинског лепка и запеглати га глетерицама минималне радне ширине 60цм, по детаљима и упутству пројектанта. Стаклена мрежица је од фибергласа тежине 145 г/м2. Мрежицу поставити са преклопом 10 цм. У цену по м2 урачунати алуминијумски почетни профил за дебљину изолације од 12 цм као и неопходне заштитне угаоне лајсне дим 10 х 15 цм. Обрачун се врши према стварно изведеној површини мереној на лицу места, као развијена дужина се рачунају преломи. Водити рачуна о заштити нове фасадне столарије фолијом и креп траком. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 | м2 | 1400 |  |  |
| 2 | Набавка матерјала и постављање на фасади, шпалетне око прозора просечне ширине до 25цм, термоизолационих плоча од тврдо пресоване камене вуне, дебљине од 2 до 5 цм, са припремом за израду термо фасаде. Добро отпрашене шпалетне опрати водом и инпрегнирати подлогом за стабилизацију изузетно слабих површина а према упутству произвођача подлоге. Плоче од камене вуне поставити као термо и звучну изолацију фасаде преко грађевинског лепка. Преко плоча нанети слој грађевинског лепка назубљеном глетерицом величине зубаца 10-12 мм, утиснути по целој површини стаклену мрежицу са преклопом ширине 5 - 10 цм а све ивице обрадити ПВЦ угаоним лајснама за дату дебљину термоизолације, нанети завршни слој грађевинског лепка и запеглати га глетерицама, по детаљима и упутству пројектанта. У цену урачунати обијање малтера у случају да је то неопходно због уклапања са већ постављеним прозорима. Водити рачуна о заштити нове фасадне столарије фолијом и креп траком. Позиција се односи само на шпалетне према фасадном зиду не и према бетонском стубу на фасади. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 | м1 | 450 |  |  |
| 3 | Термо изолација бетонских стубова на фасади, просечне развијене ширине 90цм. Термо изолацију дела стуба који излази ван равни фасаде извести на следећи начин: чело стуба заштитити тврдопресованом минералном вуном дебљине 12цм, све бочне стране стуба до фасадне равни заштитити минералном вуном дебљине 8цм, на дели прозора где положај постављеног прозора дозвољава употребу минералне вуне од 8цм облагање стуба завршити вуном до прозора. Плоче од камене вуне поставити као термо и звучну изолацију фасаде преко грађевинског лепка и анкеровати специјалним типлима. Типли су Ø10мм дужине 250 мм. Број типла је 4 ком / м2 Преко плоча нанети слој грађевинског лепка назубљеном глетерицом величине зубаца 10-12 мм, утиснути по целој површини стаклену мрежицу са преклопом ширине 5 - 10 цм, нанети завршни слој грађевинског лепка и запеглати га глетерицама, по детаљима и упутству пројектанта. |  |  |  |  |
|  | Стаклена мрежица је од фибергласа тежине 145 г/м2. Мрежицу поставити са преклопом 10 цм а све ивице обрадити угаоном ПВЦ лајсном потребних димензија. У цену по м2 урачунати алуминијумски почетни профил за дебљину изолације од 12 цм као и неопходне заштитне угаоне лајсне дим 10 х 15 цм. Отворе и друго заштитити ПВЦ фолијом што улази у цену. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 | м1 | 300 |  |  |
| 4 | Термо изолација бетонских стубова на фасади, просечне развијене ширине 90цм. Термо изолацију дела стуба који излази ван равни фасаде извести на следећи начин: чело стуба заштитити тврдопресованом минералном вуном дебљине 12цм, све бочне стране стуба до фасадне равни заштитити минералном вуном дебљине 8цм, на делу прозора где положај постојећег прозора захтева дебљину од 5цм употребом тврдопресованог стиропора (17грама) спојити прозор и минералну вуну од 8цм бочне облоге стуба. Плоче од камене вуне поставити као термо и звучну изолацију фасаде преко грађевинског лепка и анкеровати специјалним типлима. Типли су Ø10мм дужине 250 мм. Број типла је 4 ком / м2 Преко плоча нанети слој грађевинског лепка назубљеном глетерицом величине зубаца 10-12 мм, утиснути по целој површини стаклену мрежицу са преклопом ширине 5 - 10 цм а све ивице заштитити угаоним ПВЦ лајснама, нанети завршни слој грађевинског лепка и запеглати га глетерицама, по детаљима и упутству пројектанта. |  |  |  |  |
|  | Стаклена мрежица је од фибергласа тежине 145 г/м2. Мрежицу поставити са преклопом 10 цм. У цену по м2 урачунати алуминијумски почетни профил за дебљину изолације од 12 цм као и неопходне заштитне угаоне лајсне дим 10 х 15 цм. Отворе и друго заштитити ПВЦ фолијом што улази у цену. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 | м1 | 100 |  |  |
| 5 | Набавка и наношење, на равним и изломљеним деловима фасаде, додатног слоја лепка и мрежице до висине 1,5м од тла, са припремом за израду термо фасаде. Преко заштите од два слоја лепка и мрежице нанети слој грађевинског лепка назубљеном глетерицом величине зубаца 10-12 мм, утиснути по целој површини стаклену мрежицу, нанети завршни слој грађевинског лепка и запеглати га глетерицама минималне радне ширине 60цм, по детаљима и упутству пројектанта. Стаклена мрежица је од фибергласа тежине 145 г/м2. Мрежицу поставити са преклопом 10 цм. У цену по м2 урачунати потребну количину лепка и мрежице. Обрачун изломљених делова фасаде и стубова рачунаће се са развијеном дужином. Водити рачуна о заштити нове фасадне столарије фолијом и креп траком. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 | м2 | 500 |  |  |
| 6 | Обрада фасаде пластичним малтером (Акрилпласт) са зарибавањем, тако да се постигне зрнаста структура. Боја по избору пројектаната - у пет различитих нијанси. Подлога фасаде мора бити здрава и сува. Подлогу очистити и импрегнирати изолационом масом, ради боље везе. Нанети молерском четком у једном слоју, а ако подлога јако упија премазати два пута. На осушену подлогу нанети малтер, направљен и добро измешан да се добије једнолична и конзистентна маса. Припремљен материјал нанети глет хоблом у дебљини слоја до максималне величине зрна. Структуру малтера извући кружним зарибавањем гуменом глет хоблом или вертикалним или хоризонталним зарибавањем стиропором. Све спојеве ПВЦ столарије и акрилног малтера заптивати трајно еластичним китом беле боје. Отворе и друго заштитити ПВЦ фолијом што улази у цену. Отвори до 3 м2 се не одбијају док код отвора већих од 3 м2 одбија се разлика преко 3 м2. Количине тонова на фасади су : беж ( ЈUB JUMIX 1474 - 60 % ), а наранџаста ( 5531), зелена ( 4611 ), жута ( 5521 ) и тамно беж ( 2473 ) по 10 %. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 | м2 | 2400 |  |  |
|  | УКУПНО ФАСАДЕРСКИХ РАДОВА: |  |  |  |  |
|  | ЛИМАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1 | Прерада и монтажа олучних вертикала од поцинкованог лима, развијене ширине до 66цм, пресека 15x15цм, дебљине 0,6мм. Поједине делове олучних цеви увући један у други минимум 50мм и летовати калајем. Поцинковане обујмице поставити на размаку од 200цм. Преко обујмица поставити украсну траку. Цеви морају бити удаљене од површине зидне облоге минимум 20мм. У цену урачунати замену 30 % количине олука који су оштећени. Замену извршити лимом исте дебљине и нијансе као постојећи. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 | м1 | 70 |  |  |
| 2 | Набавка матерјала, израда нових хоризонталних и вертикалних олука и монтажа олука од поцинкованог лима, развијене ширине до 66цм, пресека 15x15цм, дебљине 0,6мм. Поједине делове олучних хоризонтала и вертикала увући један у други минимум 50мм и летовати калајем. Поцинковане обујмице поставити на размаку од 200цм. Преко обујмица поставити украсну траку. Хоризонтале морају бити удаљене од површине зидне облоге минимум 20мм. У цену урачунати све неопходне радове и потребни матерјал. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 | м1 | 120 |  |  |
| 3 | Набавка матерјала, израда и монтажа кровних окапница од равног, пластифицираног, поцинкованог лима д = 0,55 мм, РШ 30цм, РАЛ 9002. Окапницу поставити на чеоним странама фискултурне сале након постављања фасадне термоизолације и њене заштите. Окапницу запертлати за постојећу окапницу калканске опшивке и учврстити поп нитнама на размаку од 30цм. Окапницу урадити у сарадњи са надзорним органом а према ситуацији на лицу места. Све спојеве фасадне лимарије и окапница обезбедити и заштитити трајноеластичним китом беле боје. У цену улази сав потребан матерјал и рад потребан за извршење позиције. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 | м1 | 100 |  |  |
| 4 | Опшивање солбанака прозора пластифицираним лимом, развијене ширине до 33цм, дебљине 0,60мм. Стране солбанка према зиду и штоку прозора подићи у вис 25мм, у шток прозора учврстити шрафљењем на размаку 50-80мм. Спој лименог солбанка са фасадом и пвц столаријом заптивати трајноеластичним водоотпорним китом. Предњу страну солбанка ојачати дуплим фалцем због ззвијања. Мере узимати на лицу места након израде фасаде. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 | м1 | 330 |  |  |
|  | УКУПНО ЛИМАРСКИХ РАДОВА: |  |  |  |  |
|  | СТОЛАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1 | Набавка и уградња металних врата лакирана у бело полиуретаном, крило је комплетно од метала, рам крила од сандучастих профила 40/40/2,5мм, испуна крила је мекана минерална вина дебљине 50мм обострано заштићена равним челичним лимом дебљине 0,70мм, шток од сандучастих профила 40/60/2,5мм, адекватне шарке које носе тежину врата, АГБ брава за метална врата са кваком и два кључа. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду врата. |  |  |  |  |
|  | Пос 1. једнокрилна дим. 70 х 210 | ком | 1 |  |  |
| 2 | Израда и постављање ПВЦ портала са једнокрилним и двокрилним вратима . Врата израдити од високоотпорног тврдог ПВЦ-а са вишекоморним системом профила, са ојачаним челичним нерђајућим профилима. Врата дихтовати трајноеластичним ЕПДМ гумом, вулканизованом на угловима. Оков, брава са два кључа, три шарке по избору пројектанта. Боја бела. Застакљивање дуплим провидним термо стаклом 4 +12+4 мм. Радити у свему по угледу на постојећи метални портал. Мере узети на лицу места након демонтаже портала. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду врата. |  |  |  |  |
|  | Пос. 1. портал дим. 460 х 300 | ком | 1 |  |  |
|  | Пос. 2. портал дим. 240 х 300 | ком | 1 |  |  |
| 3 | Израда и постављање трокрилних и двокрилних ПВЦ прозора . Прозоре израдити од високоотпорног тврдог ПВЦ-а са вишекоморним системом профила, са ојачаним челичним нерђајућим профилима. Прозоре дихтовати трајноеластичним ЕПДМ гумом, вулканизованом на угловима. Оков, брава са два кључа, три шарке по избору пројектанта. Боја бела. Застакљивање дуплим провидним термо стаклом 4 +12+4 мм. Прозоре израдити у свему по угледу на постојећу фасадну столарију. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду прозора. |  |  |  |  |
|  | Пос. 1. прозор дим. 210 х 160цм | ком | 1 |  |  |
|  | Пос. 2. прозор дим. 160 х 160цм | ком | 2 |  |  |
|  | УКУПНО СТОЛАРСКИХ РАДОВА: |  |  |  |  |
|  | РАЗНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1 | Демонтажа постојећих заштитних решетки са фасадних прозора у приземљу (4) и на спрату (2). Решетке просечних димензија 2,60/2,40м уклонити без оштећења фасадне столарије. Позиција обухвата неопходни матерјал и рад за њено извршење. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по ком. | ком | 6 |  |  |
| 2 | Набавка матерјала и израда надстрешнице у атријуму школе. Надстрешницу извести од равног плексигласа дим боје и дебљине 15мм, димензије надстрешнице су 1,25м/3,20м која ја је о фасаду окачена линиским и тачкастим носачима од елоксираног алуминијума монтираним са горње стране, за плексиглас спојени држачима. Потребно је минимум пет тачкаста држача уз фасаду и пет линијска носача дужине 1,80м у предњој зони. Саму надстрешницу потребно је укројити између два стуба, сви продори и спојеви са фасадом се заптивају трајноеластичним китом беле боје а сама настрешница има благи пад од фасаде, од 5% до 10%. Након постављања надстрешнице фасаду довести у исправно стање. Ценом обухватити сав потребан матерјал и рад за извршење позиције. Обрачун по м2. | m2 | 4 |  |  |
| 3 | Громобранске вертикале на фасади се предвиђају да остану испод фасадне изолације. Уз помоћ одговарајућих држача, зиднох носача траке, додатно учврстити вертикале на фасади. Демонтирати само елементе који својим положајем онемогућавају радове на фасади, исте упаковати и одложити на градилишну депонију. Поцинковану траку и њену заштиту у нивоу тла такође додатно осигурати типлонањем, додатно учвршћивање извести држачима на сваки метар дужни. Приликом учвршћивања извршити и затезање траке. Позиција обухвата неопходни матерјал и рад за њено извршење. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1. | m1 | 120 |  |  |
| 4 | Набавка матерјала, уградња у термоизолацију фасаде и израда мерног места громобранске инсталације. На свакојвертикали громобранске мреже налази се мерно место, исто мора остати доступно и након постављања фасадне изолације. Продор у термоиуолацији за смештај кутије обрадити на начин да изолација остане заштићена од спољних утицаја.. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду. |  |  |  |  |
|  | Димензије кутије10/20цм. | kom | 15 |  |  |

| РЕКАПИТУЛАЦИЈА ФАСАДЕРСКИХ РАДОВА: |  |
| --- | --- |
| ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ |  |
| РАДОВИ НА ДЕМОНТАЖИ И РУШЕЊУ |  |
| ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |
| ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ |  |
| ЛИМАРСКИ РАДОВИ |  |
| СТОЛАРСКИ РАДОВИ |  |
| РАЗНИ РАДОВИ |  |
| СВЕГА: |  |

ЗБИРНА  РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА ПО ВРСТАМА РАДОВА:

| ДВОРИШТЕ |  |
| --- | --- |
| УНУТРАШЊОСТ ОБЈЕКТА |  |
| ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА ОБЈЕКТА |  |
| ОЗВУЧЕЊЕ |  |
| СПОЉНО ОСВЕТЉЕЊЕ |  |
| САНАЦИЈА КРОВА |  |
| УРЕЂЕЊЕ ФАСАДЕ |  |

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а:   _____________________

ОБРАЧУНАТ ПДВ:  _____________________

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом: _____________________

НАПОМЕНА:

Изјављујем да сам понуду сачинио у сладу са техничким условима и техничком документацијом који су саставни део ове конкурсне документације.

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колони 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

| Датум: |  | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

## XIII. ОБРАЗАЦ О ПРОИЗВОЂАЧИМА МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ

| Редни број | Опис радова | Материјал/опрема и захтевани критеријуми | Произвођачи | Модел |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набавка и постављање, на равним и изломљеним деловима фасаде, термоизолационих плоча од тврдо пресоване камене вуне дебљине 12 цм, са припремом за израду термо фасаде. Плоче од камене вуне поставити као термо и звучну изолацију фасаде преко грађевинског лепка у складу са препоруком произвођача и анкеровати специјалним типловима. Типлови су Ø10 дужине 250 мм. Број типла је 6-8 ком / м2. Преко плоча нанети слој грађевинског лепка назубљеном глетерицом величине зубаца 10-12 мм, утиснути по целој површини стаклену мрежицу, нанети завршни слој грађевинског лепка и запеглати га глетерицама минималне радне ширине 60цм, по детаљима и упутству пројектанта. Стаклена мрежица је од фибергласа тежине 145 г/м2. Мрежицу поставити са преклопом 10 цм. У цену по м2 урачунати алуминијумски почетни профил за дебљину изолације од 12 цм као и неопходне заштитне угаоне лајсне дим 10 х 15 цм. Обрачун се врши према стварно изведеној површини мереној на лицу места, као развијена дужина се рачунају преломи. Водити рачуна о заштити нове фасадне столарије фолијом и креп траком. | тврдо пресоване камене вуне дебљине 12 цм λ=0,033 W/мK Стаклена мрежица је од фибергласа тежине 145 г/м2 |  |  |
| 8 | Набавка и уградња подних керамичких плочица димензија 30/60цм на отворену фугу 3мм-4мм. Набавка подних керамичких плочица прве класе реномираних домаћих произвођача (Зорка или други) са имитацијом текстуре бетона (серије VILLET или слична) у нежној крем (окер) боји. Плочице морају испуњавати стандарде: противклизности (R9 до R11), отпорност на хабање завршног слоја (класе 4 или 5), отпорности према стварању мрља на видљивој површини (класе 5 или 4) и отпорности на хемиске утицаје средстава за одржавање хигијене просторија (GA, GLA И GHA). Плочице се постављају на већ припремљену површину тераца, приликом постављања плочице смакнути у реду за једну трећину дужине. Уз ивице хидника, на удаљености до 30цм од зида, поставити бордуру од плочица из исте серије у светло сивој нијанси у облику рама. Плочице на под поставити одговарајућим лепком за присутне матерјале а потом, након сушења лепка, фуговати водоотпорном фуг масом светле боје. Подне плочице поставити у приземљу просторије бр. 6 и 12 а на спрату просторије бр. 1 и 12. | Противклизност Р9 до Р11 Димензија 30/60цм |  |  |
| 6 | Израда завршног пода терена за мале спортове од вишебојног (највише три боје) комадног гуменог пода дебљине до 2 цм преко асфалтних површина. Основну масу сва три терена радити у другој боји а детаље у највише две боје са обавезним атестирањем у погледу еластичности и водонепропустљивости. Под мора бити заштићен од неовлашћеног одношења. У цену урачунати обележавање терена за рукомет, кошарку и одбојку. Под према опису Набавка, испорука и инсталација спортског мултифункционалног портабл пода за спољну употребу БОМА или слично. Спортски под мора бити израђен од висококвалитетних пропилен кополимер плоча димензија 300 м x 300 мм x 16 мм (+/- 5% дозвољено одступање). Тежина једне плоче је 475 гр (+/- 5% дозвољено одступање). Спортски под мора да поседује минималну тврдоћу 90, густину 270 кг/м3, фрикцију измедју 80-110. Спортски под се поставља пуззле системом на већ припремљену, равну, тврду и постојану подлогу без већих пукотина, удубљења или испупчења. Могућност одабира боја из широке палете произвођача. Произвођач мора поседује ИСО 9001 и ИСО 14001 сертификате што се документује уз понуду. Спортски под мора поседује стручно мишљење да је израђен у складу са ФИБА стандардом што се документује уз понуду. | МИНИМАЛНА ТВРДОЋА 90, ГУСТИНА 270 КГ/М3 ФРИКЦИЈА ИЗМЕЂУ 80-110. ФИБА СЕРТИФИКАТ |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца о произвођачима материјала и опреме:

Понуђач треба да попуни образац о произвођачима материјала и опреме на следећи начин:

У колони 4. (Произвођачи) унети име произвођача материјала/опреме за коју је дата цена у обрасцу структуре цена.

У колони 5. (Модел) унети име модел/тип материјала/опреме за коју је дата цена у обрасцу структуре цена и за исти приложити технички лист у свему у складу са условима конкурсне документације. На техничком листу мора бити уписана веза са овим обрасцем односно редни број из прве колоне. Из садржаја техничког листа морају се на недвосмислен начин утврдити наведени критеријуми.

| Датум: |  | Потпис овлашћеног лица: |
| --- | --- | --- |

## XIV. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ

У вези са чланом 76. став 2. Закона, _____________________________________, изјављујем да 								назив понуђача

располажем опремом за извођење предметних радова, чија је врста, количина, година производње, облик поседовања и садашња вредност, наведена у следећој табели:

| Редни број | Врста и тип | Количина | Година производње | Облик поседовања (својина, закуп, лизинг) | Напомен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |

| Датум: |  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- | --- |

## XV. ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ

У вези са чланом 76. став 2. Закона, ___________________________________, изјављујем да 								назив понуђача

сам у претходном периоду од ____________година, реализовао или учествовао у реализацији  уговора, чија листа је наведена у следећој табели:

| Редни бр. | Назив уговора (навести назив објекта, врсту радова, површина и намена објекта) | Година завршетка реализације уговора | Наручилац | Вредност (динара без ПДВ-а) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Збир вредности реализованих уговора: __________________ динара без ПДВ-а.

Напомена: Уз ову листу потребно је приложити уговоре, одговарајуће стране окончаних ситуација (прве и последње и других по потреби) по тим уговорима и потврде чији је образац садржан у делу XVII. Потврда о реализацији раније закључених уговора.

| Датум: |  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- | --- |

## XVI. ИЗЈАВА О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ

У вези са чланом 77. став 2. Закона, ___________________________________, изјављујем да 								назив понуђача

су следећа лица одговорна за извршења уговора о јавној набавци, чија листа је наведена у следећој табели:

| Редни број: | Име и презиме извршиоца: | Број лиценце: | Назив понуђача / учесника у заједничкој понуди код кога је лице ангажовано |
| --- | --- | --- | --- |

Напомена: Уз ову листу потребно је приложити фотокопију лиценце која се мора оверити потписом имаоца лиценце.

Уколико у току извођења радова дође до потребе за променом кључног особља које ће бити одговорно за извршење уговора и квалитет изведних радова, Понуђач о томе обавештава Наручиоца и даје свој предлог на сагласност Наручиоцу. Oсобље мора бити квалификација истих или бољих од захтеваних, што понуђач документује доказима наведеним у тексту конкурсне документације.

| Датум: |  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- | --- |

## XVII. ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

Назив наручиоца изведених радова:

Седиште наручиоца:

Матични број:

ПИБ:

На основу члана 76.став 2. Закона наручилац издаје:

ПОТВРДУ

Да је понуђач____________________________________________________

(назив,седиште извођача радова/понуђача)

за потребе наручиоца  _________________________________________________,

квалитетно и у уговореном року извршио следеће  радове:

- _________________________________________________________________

2.____________________________________________________________________

_________________________________________________________, (навести врсту радова), у вредности од _________________________________ динара без ПДВ-а,

(словима: ___________________________________________________ динара без ПДВ-а), а на основу уговора број ____________________од ___ . ___. _____. године.

Датум почетка радова:________________________

Датум завршетка радова:______________________

Навести у ком облику је изводио радове: ______________извођач, подизвођач, члан групе

Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и за друге сврхе се не може употребити.

Контакт лице наручиоца: ____________________________, телефон: ________________.

| Датум: |  | Потпис овлашћеног лица наручиоца изведених радова |
| --- | --- | --- |

Напомена: Свака злоупотреба и нетачни подаци у овој потврди могу произвести материјалну и кривичну одговорност. Ова потврда се са Обрасцем референтне листе подноси уз понуду.

## XVIII. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ  ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА

Понуђач _____________________________________________, даје

И З Ј А В У

О ДОСТАВЉАЊУ  ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА

Изјављујем да се обавезујем да ћу, уколико у поступку јавне набавке радова

на реконструкцији, санацији и инвестиционом одржавању објекта и дворишта ОШ „8. септембар“ у Пироту – II фаза будем изабран као најповољнији и уколико приступим закључењу уговора о извођењу радова, одмах по закључењу уговoра, а најкасније до момента увођења у посао, Наручиоцу доставити, оригинал или оверену копију полисе осигурања за извођење радова који су предмет јавне набавке и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, са важношћу за цео период извођења радова тј. до предаје истих наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова.

| Датум: |  | Понуђач |
| --- | --- | --- |

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује овлашћени представник групе понуђача.

## XIX.   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Понуђач ________________________________________, даје следећу

И З Ј А В У

О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Понуђач __________________________________________________, са седиштем у ____________________________, по пријави коју је поднео Наручиоцу и обавештењу Наручиоца, дана _________________. године, обишао је локацију где ће се изводити  радови који су предмет јавне набавке, детаљно је прегледао локацију и извршио увид у пројектно техничку докуметнацију и добио све неопходне информације потребне за припрему понуде. Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима градње и да они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени ни обиму радова.

| Датум: |  | Потпис |
| --- | --- | --- |

За Наручиоца: _______________________

(п о т п и с)

Напомена: Обилазак локације је додатни услов који морају да испуне понуђачи како би понуда била прихватљива. Образац потписује овлашћени представник понуђача односно овлашћени члан групе понуђача и представник Наручиоца.

# Text boxes

ГРАДСКА УПРАВА ПИРОТ

Српских владара 82

18300 Пирот