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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Израда пројектно техничке документације за уређење јавних површина у Пироту
редни број 1.2.22/2018
На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама (Службени гласник Републике Србије број 68/2015), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (Службени гласник Републике Србије број 86/2015),   Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-233/2018 од 20.04.2018. године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку број 404-234/2018 од 20.04.2018. године припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку услуга – Израда пројектно техничке документације за уређење јавних површина у Пироту, редни број 1.2.22/2018
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ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца: Градска управа Пирот


Адреса Наручиоца: Српских владара бр. 82, 18300 Пирот


Интернет адреса Наручиоца: www.pirot.rs

Врста наручиоца: Градска и општинска управа


Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак јавне набавке


Врста предмета: Услуге
Предмет јавне набавке бр. 1.2.22/2018: Израда пројектно техничке документације за уређење јавних површина у Пироту, ОРН: 71000000 - Архитектонске, грађевинске, инжењерске и инспекцијске услуге.


Број партија:
Није предвиђено

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:
Избор најповољније понуде између достављених прихватљивих понуда ће се извршити применом критеријума "Најнижа понуђена цена".

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:
Конкурсна документација се може преузети у Градској управи Пирот у канцеларији бр. 37 непосредно или путем мејла javnenabavke@pirot.rs, путем сајта www.pirot.rs, на Порталу јавних набавки, као и путем поште.


Начин подношења понуде и рок:
Рок за подношење понуде је 24.05.2018. године до 12 часова.

Понуда се сматра благовременом ако је примљена од стране писарнице Града Пирота, канцеларија бр. 4 у року и то најкасније до 12 часова 24.05.2018. године без обзира на начин достављања.
Понуде се достављају у писаном облику, на српском језику, у затвореној коверти на којој је на предњој страни написан текст: „Понуда за набавку услуга: Израда пројектно техничке документације за уређење јавних површина у Пироту, чији је наручилац Градска управа Пирот, редни број 1.2.22/2018“, са назнаком „не отварај“, а на полеђини назив, број телефона и адреса понуђача. Понуду доставити на адресу:

Градска управа Пирот 
ул. Српских владара број 82

Писарница, канцеларија бр.4

18300 Пирот

Место, време и начин отварања понуда:
Јавно отварање понуда извршиће се дана 24.05.2018. године у 12:15 часова у малој сали скупштине Града Пирота. Присутни представници понуђача пре почетка јавног отварања понуда морају Комисији поднети оверена овлашћења за учешће у поступку отварања понуда.

Услови под којим представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:
Присутни представници понуђача пре почетка јавног отварања понуда морају Комисији поднети оверена овлашћења за учешће у поступку отварања понуда.

Рок за доношење одлуке:
Одлука о избору најповољније понуде биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда


Особа за контакт:
Славица Пејић
I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: Градска управа Пирот.  

Адреса: Српских владара 82,18300 Пирот.

ПИБ: 100386203; матични број: 07131674; текући рачун: 840-4640-79 – Управа за трезор.

2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке је набавка услуга: Израда пројектно техничке документације за уређење јавних површина у Пироту.
4. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка 
Не спроводи се резервисана јавна набавка.
5. Контакт (лице или служба) 
Лице за контакт: Славица Пејић
Е - mail адреса: javnenabavke@pirot.rs

Број факса: 010-313-901.
Интернет страница: www.pirot.rs
II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

1.Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 1.2.22/2018: Израда пројектно техничке документације за уређење јавних површина у Пироту, ОРН: 71000000 - Архитектонске, грађевинске, инжењерске и инспекцијске услуге.

III   ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНИ ДОДАТНИ РАДОВИ И СЛ. 
Врста, опис и количина услуга дати су у опису услуга који је саставни део понуде. Контрола извршења при извршењу набавке услуга ће се спроводити преко овлашћеног лица Наручиоца, Градске управе Пирот.
IV   СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОНУДЕ СА ОБРАЗЛОЖЕЊЕМ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК
за  израду пројектно техничке  документације за уређење  јавних површина у Пироту
Предмет јавне набавке је израда следеће пројектно техничке документације:
1. Реконструкција ул.46.дивизија у Пироту

2. Уређење ул. Бериловачки пут у Пироту

3. Уређење тротоара у ул.Хајдук Вељка у Пироту

4. Уређење тротоара у ул.Шести колосек у Пироту

5. Реконструкција јавне расвете у делу ул. Капетана Карановића у Пироту

6. Уређење паркинг простора у ул. Војводе Момчила (код тврђаве Кале)

7. Уређење дворишта и паркинг простора у ул. Саве Ковачевића

8. Уређење дворишта и паркинг простора у ул. Бранка Радичевића

9. Уређење Кеја поред реке Нишаве (низводно, од моста “Газела” до ушћа реке Бистрице)

10. Уређење делова улица Старине Новака, Васе Пелагића и 27.марта у Пироту
ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК
(Односи се на израду свих пројеката)
ПОДЛОГЕ
Припрема катастарско топографских подлога је обавеза пројектанта и улази у цену пројекта.
Потребно је извршити геодетска снимања и ситуационо решење урадити на ажурној катастарској подлози. Потребно је снимити све битне елементе на локацији (границе парцела, улазне капије, висинске коте улаза у приватне поседе,итд.).
Пројектант је дужан да се максимално придржава расположивог простора, избегавајући

да Наручиоца уводи у проблеме решавања имовинских односа, као и да обавести Наручиоца о евентуалним проблемима.
Све потребне мере за правилно обележавање везати на осовину улица, а координате дати у координатном систему, са апсолутним котама.
ОБРАДА ПРОЈЕКТА
Предметни пројекат урадити у складу са Законом о планирању и изградњи (Сл. гласник РС, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014), Правилником о начину размене докумената и поднесака електронским путем и форми у којој се достављају акта у вези са обједињеном процедуром (Сл. гласник РС бр.113/15) и Правилником о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката (Сл. гласник РС бр.23/2015, 77/2015 и 58/2016).
Пројектна документација треба да буде у складу са Законом о јавним путевима (Сл. гласник РС, бр.101/2005, 123/2007, 101/2011, 93/2012 и 104/2013), Законом о безбедности саобраћаја на путевима (Сл.гласник РС, број 41/2009, 53/2010, 101/2011, 55/2014, 32/2013 - Одлука УС РС, 96/2015 - други закон и 9/2016 - Одлука УС РС) и другим Законима и прописима који имају везе са предметним пројектом.
При пројектовању и избору грађевинских материјала поштовати правила струке, као и важеће техничке прописе и нормативе.
Пројектну документацију урадити и испоручити у:
 5 (пет) штампаних примерака 
 На 5 (пет) CD у елeктронској “едит”-абилној и у PDF форми и то:

1.  Текстуални део пројектне документације у MS Word “.docx” или „.doc” формату (текст форматиран - ћирилично писмо, по могућству врста слова Times New Roman, величина слова 12) и PDF
формату који је потписан дигиталним потписом
2. Графички део документације треба да је у целости векторска графика, формата “*.dwg”, снимљена као AutoCAD документ и у PDF формату који је потписан дигиталним потписом
· Предмер и предрачун у EXCEL и PDF формату (текст форматиран - ћирилично писмо, по могућству врста слова Times New Roman, величина слова 12) у којем је свака врста радова и њихова рекапитулација одвојено приказана, као и збирну рекапитулацију. Потребно је да Предмер и предрачун радова садржи формуле.
·  Предмер радова испоручити као засебан фајл, у одговарајућем, прописаном обрасцу Наручиоца, спремно за поступак јавне набавке.
НАПОМЕНЕ
· Пројектант је у обавези да пре почетка израде пројектне документације обиђе локацију и стекне непосредан увид у ситуацију на терену.
· Потребно је да се пројектант пре приступања изради предметног посла обрати Наручиоцу у циљу преузимања припремне документације. Документацију, која буде потребна, а којом Наручилац не располаже, пројектант је дужан да прибави од надлежних институција, односно да обави са њима потребну сарадњу. У току израде пројекта, пројектант је обавезан да поступи по свим евентуалним примедбама надлежних инстутуција. 
·   Трошкове према надлежним институцијама сноси Наручилац (административне таксе и накнаду за услуге)
· Пројектант је у обавези да врши консултације са представником инвеститора у току израде пројекта и пре добијања решења о одбрењу, а да евентуалне примедбе исправи.
· Пројектант је дужан да да процену рока за извођење радова

· Пројектант је дужан да приликом постављеног питања понуђача у поступку јавне набавке за извођење радова на предметном пројекту (у вези пројектне документације) да писана појашњења на сваки детаљ пројектно техничке документације који није јасно дефинисан у документацији.

· Пројектант је дужан да приликом извођења радова на предметном пројекту (у вези пројектне документације) да писана појашњења на сваки детаљ пројектно техничке документације који није јасно дефинисан у документацији.
1. ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК
Реконструкција ул.46.дивизија у Пироту
ОПШТИ ПОДАЦИ
Објекат:
Улица 46.дивизије (од ул.Данила Киша до градског стадиона) у Пироту

Катастарска парцела:
бр.1762/12, 4131/7, 4138/3, 4139/3 и 4140/2КО Пирот град

Инвеститор:

Град Пирот, ул. Српских владара бр.82
ПРЕДМЕТ И ЦИЉ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Предмет израде пројектно техничке документације је реконструкција улице 46.дивизије, од ул. Данила Киша до градског стадиона. Ради се о градској саобраћајници која је у функцији, коловоз је асфалтиран, а тротоари су неуређени. На делу улице, испред затвореног базена и пич терена, тротоар је уређен.
Улична водоводна и канализациона мрежа је стара и потребна је реконструкција.
Јавна расвета се налази на једној страни тротоара, стубови су стари, “карпошеви”, дотрајали и потребна је замена.
На делу улице од ул. Данила Киша до ул. Миливоја Манића, налази се стари дрворед. 
Циљ израде пројектне документације је реконструкција улице 46.дивизије, чиме би се повећао ниво услуге и безбедност саобраћаја пешака и моторних возила. 
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Црвеном линијом је означена локација ул.46.дивизија у Пироту
ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Израда пројектно техничке документације подразумева израду:

· Идејног решења за добијање локацијских услова
· Идејног пројекта
У оквиру идејног пројекта треба урадити:

1. Архитектонско-грађевински пројекат 

2. Пројекат електро инсталација (кабловски развод и функционално осветљење)
3. Пројекат инсталација водовода и канализације (фекалне и атмосферске) 
4. Пројекат саобраћајне сигнализације и опреме
Сви пројекти и њихови делови морају бити међусобно усаглашени!
АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИ ДЕО
Реконструкцију улице и тротоара урадити у постојећим границама, са уређењем лепеза код укрштања са бочним улицама.

Пројектом предвидети стругање постојећег асфалта са коловоза и пресвлачење коловозне конструкције одговарајућим асфалтом.
Тротоаре финално обрадити одговарајућим, префабрикованим, двослојним, вибропресованим, бетонским плочама којима је завршна обрада кварцним песком.
Пројектовано решење не може имати никакве висинске денивелације и препреке које би отежале кретање инвалидних лица.

На деловима где је потребно, у договору са наручиоцем, демонтирати старе и монтирати нове бетонске ивичњаке.

Попречне профиле радити на растојању не већем од 25,00м.
Формирати дрворед избором адекватних садница, садну јаму ограничити баштенским ивичњацима. Водити рачуна да новоформирани дрворед не угрожава кретање пешака и остале објекте на локацији, као ни улазе у дворишта.
Предмер и предрачун радова урадити посебно за тротоаре (посебно леви, посебно десни- описати и назначити на цртежима), посебно за коловоз, као и рекапитулацију за све радове.
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

Пројектовати уличну водоводну и канализациону мрежу, у свему према условима надлежних институција.
Одводњавање атмосферске воде са улице и тротоара решити попречним и подужним падовима са упуштањем воде у постојеће сливнике. Уколико су постојећи сливници оштећени или запушени, предвидети њихово довођење у функцију, као и нивелацију са новопројектованим решењем. Уколико претходна решења нису изводљива, пројектовати нову атмосферску канализацију, у свему према условима надлежних институција.
ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ
Постојећа јавна расвета у ул. 46.дивизије се демонтира.
Предвидети прикључак на постојећу НН инфраструктуру према условима и прописима издатим од надлежне ЕДБ.
Предвидети постављање уличне LED-расвете на стубовима који ће бити оптимално распоређени на улици и раскрсницама. Одредити положај и висину светиљке и дужину лире да би се задовољили оптимални параметри у смислу осветљености коловоза (>1cd/m2). Кабловски развод водити подземно, водећи рачуна да се не ощтети постојећа инсталација елетроенергетике, телекомуникација, водовода и канализације. 
САОБРАЋАЈ

За ново решење улице и раскрсница израдити Саобраћајни пројекат саобраћајне сигнализације и опреме.
2. ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК
Уређење улице Бериловачки пут у Пироту
ОПШТИ ПОДАЦИ
Објекат:
Улицa Бериловачки пут у Пироту
Катастарска парцела:
бр.6628, 2809/1, 2769/21, 2769/2 КО Пирот ван варош, бр.631 КО Бериловац

Инвеститор:

Град Пирот, ул. Српских владара бр.82
ПРЕДМЕТ И ЦИЉ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Предмет израде идејног пројекта је уређење улице Бериловачки пут у дужини од око 1.500,00 м. Почетак улице је на граници КО Пирот град и КО Пирот ван варош, са леве стране катастарска парцела бр. 2815/5 и са десне стране катастарска парцела бр. 2803/1 КО Пирот ван варош. Крај улице је мост преко Бериловачке реке у селу.

Прва деоница је од почетка улице до раскрснице са Јастребачком улицом. Дужина деонице је око 250 м. Ширина коловоза и тротоара ја различита.

Друга деоница је од раскрснице са Јастребачком улицом до ул. Руђера Бошковића (код ХЕ Пирот). Дужина деонице је око 1.050,00 м. Као и код предходне деонице и код ове је ширина коловоза и тротоара различита.
Трећа деоница је од раскрснице са ул. Руђера Бошковића до моста преко Бериловачке реке. Дужина ове деонице је око 200 м, са различитим ширинама коловоза и тротоара.
Црвеном линијом је приказана улица Бериловачки пут [image: image2.png]



Ивичњаци су, генерално, у добром стању, тротоари су дефинисани и неуређени. Коловоз је деградиран бројним деформацијама и неравнинама.
ЈП Водовод и канализација Пирот предвиђа замену дотрајале уличне водоводне мреже, због учесталих кварова, а након тога треба улицу преасфалтирати. 

Јавна расвета није предмет овог пројекта.
Циљ израде пројектне документације је уређење улице Бериловачки пут чиме би се повећала проточност и безбедност саобраћаја пешака и моторних возила.
ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Израда пројектно техничке документације подразумева израду:
· Идејног пројекта
У оквиру идејног пројекта треба урадити:

1. Архитектонско-грађевински пројекат 

2. Пројекат саобраћајне сигнализације и опреме

АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИ ДЕО

Уређење улице и тротоара урадити у постојећим границама, са уређењем лепеза код укрштања са бочним улицама.

Пројектом предвидети стругање постојећег асфалта са коловоза и пресвлачење коловозне конструкције одговарајућим асфалтом.
Тротоаре уредити у постојећим границама, различите ширине, а финално их обрадити одговарајућим асфалтом.
Пројектовано решење не може имати никакве висинске денивелације и препреке које би отежале кретање инвалидних лица.

На деловима где је потребно, у договору са наручиоцем, демонтирати старе и монтирати нове бетонске ивичњаке.

Попречне профиле радити на растојању не већем од 25,00м.

Одводњавање атмосферске воде са улице и тротоара решити попречним и подужним падовима са упуштањем воде у постојеће сливнике. Уколико су постојећи сливници оштећени или запушени, предвидети њихово довођење у функцију, као и нивелацију са новопројектованим решењем.
Предмер и предрачун радова урадити посебно за сваку од три деонице, посебно тротоари, посебно коловоз, као и рекапитулацију за све три деонице.
САОБРАЋАЈ

За уређење улице и раскрсница израдити Саобраћајни пројекат саобраћајне сигнализације и опреме.
3. ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК
Уређење тротоара у ул.Хајдук Вељка у Пироту

ОПШТИ ПОДАЦИ
Објекат:
Улицa Хајдук Вељка у Пироту
Катастарска парцела:
бр.3352 и део 2828/1 КО Пирот град
Инвеститор:

Град Пирот, ул. Српских владара бр.82
ПРЕДМЕТ И ЦИЉ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Предмет израде пројектно техничке документације је уређење тротоара (левог и десног) улице Хајдук Вељка, од ул.Краљевића Марка до раскрснице „Черга“и крак ул.Омладинских бригада, који је у функцији, али је неуређен. Ради се о тротоарима који су уређени, асфалтирани, али са пуно деформација и неравнина, које су настале након извођења радова на замени јавне расвете и подизањем асфалта због старог дрвореда. Ивичњаци су деформисани и оштећени.

Улица Хајдук Вељка је прометна градска саобраћајница која је у функцији, коловоз је асфалтиран. 
Јавна расвета није предмет пројекта.
Циљ израде пројектне документације је уређење тротоара, чиме би се повећала  безбедност пешака. 
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Црвеном линијом су приказани тротоари и крак који се уређују
ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Израда пројектно техничке документације подразумева израду:
· Идејног пројекта
У оквиру идејног пројекта треба урадити:

1. Архитектонско-грађевински пројекат 

2. Пројекат саобраћајне сигнализације и опреме
АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИ ДЕО
Уређење тротоара урадити у постојећим границама, са уређењем лепеза код укрштања са бочним улицама.

Пројектом предвидети скидање постојећег асфалта и ивичњака, као и уклањање дрвореда у складу са одлуком Комисије за сечу стабала града Пирота.
Тротоаре финално обрадити одговарајућим, префабрикованим, двослојним, вибропресованим, бетонским плочама којима је завршна обрада кварцним песком.
Пројектовано решење не може имати никакве висинске денивелације и препреке које би отежале кретање инвалидних лица.
Попречне профиле радити на растојању не већем од 25,00м.

Одводњавање атмосферске воде са тротоара решити попречним и подужним падовима са упуштањем воде у постојеће сливнике. Уколико су постојећи сливници оштећени или запушени, предвидети њихово довођење у функцију, као и нивелацију са новопројектованим решењем.

Формирати дрворед избором адекватних садница, садну јаму ограничити баштенским ивичњацима. Водити рачуна да новоформирани дрворед не угрожава кретање пешака и остале објекте на локацији, као ни улазе у дворишта.

Пројектовати и уређење крака ул.Омладинских бригада који излази на улицу Хајдук Вељка. Ради се о краку који је у функцији, али није асфалтиран (више пута је насипан шљунком). Крак уредити у постојећим границама, финалну обраду предвидети одговарајућим асфалтом.
Предмер и предрачун радова урадити посебно за тротоаре (посебно леви, посебно десни- описати и назначити на цртежима), посебно за крак ул.Омладинских бригада, као и рекапитулацију за све радове.
САОБРАЋАЈ

За уређење тротоара ул.Хајдук Вељка и крака улице Омладинских бригада и раскрснице са ул. Хајдук Вељка израдити Саобраћајни пројекат саобраћајне сигнализације и опреме.
4. ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК
Уређење тротоара у ул.Шести колосек у Пироту
ОПШТИ ПОДАЦИ
Објекат:
Улицa Шести колосек у Пироту
Катастарска парцела:
бр.4430, 4443/1, 4433, 4436, 4437, 4387 КО Пирот град


(Важна напомена: Бројеви парцела су дати оријентационо)
Инвеститор:

Град Пирот, ул. Српских владара бр.82
ПРЕДМЕТ И ЦИЉ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Предмет израде пројектно техничке документације је уређење тротоара улице Шести колосек, од пруге Ниш-Димитровград (лева страна тротоара ул.Капетана Карановића до укрштања са ул. Шести колосек) до укрштања са ул.Рузмарина. Ради се о тротоарима који су неуређени, а ул. Шести колосек је прометна градска саобраћајница која је у функцији, коловоз је асфалтиран. Тренутно су пешаци принуђени да се крећу коловозом, угрожена им је безбедност, а овом улицом се долази до великог насеља, са пуно становника.
У улици нема јавне расвете и она је предмет израде пројектне документације.
Циљ израде пројектне документације је уређење тротоара и јавне расвете чиме би се повећала  безбедност пешака. 
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Црвеном линијом је приказан тротоар који се уређује
ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Израда пројектно техничке документације подразумева израду:

· Идејног решења за добијање локацијских услова
· Идејног пројекта
У оквиру пројекта треба урадити:

1. Архитектонско-грађевински пројекат

2. Пројекат електро инсталација (кабловски развод и функционално осветљење) 
3. Пројекат саобраћајне сигнализације и опреме
АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИ ДЕО

Пројекат уређења тротоара урадити у постојећим границама, и то:

· Ул.Капетана Карановића (од пруге до скретања у ул.Шести колосек)-лева страна тротоара 

· Ул. Шести колосек од почетка до укрштања са ул.Рузмарина (т.ј.до “Столара”)- у почетку лева страна (десна страна тротоара је уређена), а затим наизменично десно, па лево, према ситуацији на терену, а према договору са Наручиоцем.

Постојећи ивичњаци су у добром стању, али на деловима где је потребно, у договору са Наручиоцем, предвидети демонтажу старих и монтажу нових бетонских ивичњака. На делу где нема ивичњака предвидети уградњу одговарајућих ивичњака.

Финална обрада тротоара је одговарајућим асфалтом.
Пројектовано решење не може имати никакве висинске денивелације и препреке које би отежале кретање инвалидних лица.

Попречне профиле радити на растојању не већем од 25,00м.
Одводњавање атмосферске воде са тротоара решити попречним и подужним падовима са упуштањем воде у постојеће сливнике. Уколико су постојећи сливници оштећени или запушени, предвидети њихово довођење у функцију.
ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ

Пројектовати јавну расвету на тротоарима који се уређују и раскрсници улица Шести колосек и Капетана Карановића.
Предвидети прикључак на постојећу НН инфраструктуру према условима и прописима издатим од надлежне ЕДБ.
Предвидети постављање уличне LED-расвете на стубовима који ће бити оптимално распоређени на улици и раскрсници. Одредити положај и висину светиљке и дужину лире да би се задовољили оптимални параметри у смислу осветљености коловоза (>1cd/m2). Кабловски развод водити подземно, водећи рачуна да се не ощтети постојећа инсталација елетроенергетике, телекомуникација, водовода и канализације. 
САОБРАЋАЈ
Вертикалном и хоризонталном саобраћајном сигнализацијом предвидети безбедно одвијање саобраћаја пешака и моторних возила у улицама Капетана Карановића (до раскрснице са ул.Шести колсек) и Шести колосек (до раскрснице са ул.Рузмарина).
5. ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК
Реконструкција јавне расвете у делу ул. Капетана Карановића у Пироту
ОПШТИ ПОДАЦИ
Објекат:
Улицa Капетана Карановића у Пироту
Катастарска парцела:
бр.4387, 3652 КО Пирот град

Инвеститор:

Град Пирот, ул. Српских владара бр.82
ПРЕДМЕТ И ЦИЉ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Улица Капетана Карановића је веома прометна градска саобраћајница. Јавна расвета у овој улици је на почетку постављена на старим “карпошевим” стубовима, а на осталом делу су светиљке јавне расвете постављене на стубовима ЕД мреже.

Тротоари у овој улици су променљиве ширине до скретања за ул. Милана Недељковића. На даље тротоара готово да нема, на многим деоницама су објекти на регулационој линији.

Предмет израде овог пројекта је уклањање постојећих “карпошевих” стубова и уградња нових са одговарајућом светиљком.

Циљ израде пројектно техничке документације је квалитетно осветљење улице од раскрснице са ул. Шести колосек до задњег “карпошевог” стуба.
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Црвеном линијом је приказан тротоар на којем се ради реконструкција јавне расвете

ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Израда пројектно техничке документације подразумева израду:

· Идејног решења за добијање локацијских услова

· Идејног пројекта

У оквиру пројекта треба урадити:

1. Пројекат електро инсталација (кабловски развод и функционално осветљење)
Предвидети прикључак на постојећу НН инфраструктуру према условима и прописима издатим од надлежне ЕДБ.
Предвидети постављање уличне LED-расвете на стубовима који ће бити оптимално распоређени у дворишту. Одредити положај и висину светиљке и дужину лире да би се задовољили оптимални параметри у смислу осветљености (>1cd/m2). Кабловски развод водити подземно, водећи рачуна да се не ощтети постојећа инсталација елетроенергетике, телекомуникација, водовода и канализације. 
6. ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК
Уређење паркинг простора у ул. Војводе Момчила (код тврђаве Кале)
ОПШТИ ПОДАЦИ
Објекат:
Улицa Војводе Момчила у Пироту
Катастарска парцела:
бр.3981/2, 3980/3, 3981/1 и 3980/1 КО Пирот град

Инвеститор:

Град Пирот, ул. Српских владара бр.82
ПРЕДМЕТ И ЦИЉ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Простор који је предмет израде пројектно техничке документације се налази у ул. Војводе Момчила, на самом улазу у Пирот и поред тврђаве Кале. Теренутно се на овом простору паркирају аутобуси, камиони,... Простор је неуређен, нефункционалан и неосветљен, а посетиоцу ствара ружну слику о граду у који улази. 
Циљ израде пројектне документације је уређење простора и формирање јавног паркинг простора, ради повећања броја паркинг места у граду.
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Црвеном линијом је означена површина која се уређује
ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Израда пројектно техничке документације подразумева израду:

· Идејног решења за добијање локацијских услова

· Идејног пројекта

У оквиру пројекта треба урадити:

2. Архитектонско-грађевински пројекат 

3. Пројекат електро инсталација (кабловски развод и функционално осветљење)
4. Пројекат саобраћајне сигнализације и опреме
Сви пројекти и њихови делови морају бити међусобно усаглашени!
АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИ ДЕО

За уређење тврђаве и простора око ње (простор који се уређује овим пројектом) урађен је План детаљне регулације Кале, те пројектовано решење мора бити у складу са њим. 

Пројектом предвидети уређење задатог простора, формирање што већег броја паркинг места и уређење припадајућих тротоара у ул.Војводе Момчила

Испројектовати колски прилаз из ул. Војводе Момчила. Предвидети паркирање минимално за три аутобуса и што више паркинг простора за аутомобиле.
Финална обрада приступне саобраћајнице, паркинг простора, пешачких стаза и тротоара је одговарајућим, префабрикованим, двослојним, вибропресованим, бетонским плочама којима је завршна обрада кварцним песком.
Предвидети одговарајућу, прописну ограду према каналу и улици. Ограда не може нарушавати амбијенталну целину.
Простор оплеменити одговарајућим зеленилом, у договору са Наручиоцем. Такође предвидети постављање клупа, канти за отпатке исл.
Пројектовано решење не може имати никакве висинске денивелације и препреке које би отежале кретање инвалидних лица.
Одводњавање атмосферске воде са дворишта и паркинга решити попречним и подужним падовима 
Простор оплеменити одговарајућим зеленилом, у договору са Наручиоцем. 
Пројектовано решење не може имати никакве висинске денивелације и препреке које би отежале кретање инвалидних лица.

ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ
Предвидети прикључак на постојећу НН инфраструктуру према условима и прописима издатим од надлежне ЕДБ.
Предвидети постављање уличне LED-расвете на стубовима који ће бити оптимално распоређени у дворишту. Одредити положај и висину светиљке и дужину лире да би се задовољили оптимални параметри у смислу осветљености (>1cd/m2). Кабловски развод водити подземно, водећи рачуна да се не ощтети постојећа инсталација елетроенергетике, телекомуникација, водовода и канализације. 
САОБРАЋАЈ
За решење колског прилаза и паркинга израдити Саобраћајни пројекат саобраћајне сигнализације и опреме.
За пројектовано решење израдити 3D приказ.

7. ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК
Уређење дворишта и паркинг простора у ул. Саве Ковачевића
ОПШТИ ПОДАЦИ
Објекат:
Улицa Саве Ковачевића у Пироту
Катастарска парцела:
део бр.1680 КО Пирот град

Инвеститор:

Град Пирот, ул. Српских владара бр.82
ПРЕДМЕТ И ЦИЉ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Двориште које је предмет израде пројектно техничке документације се налази на делу кат.парцеле 1680 КО Пирот град и представља двориште вишепородичних стамбених објеката у ул. Саве Ковачевића и Драгошеве. Колски прилаз дворишту је из ул.Саве Ковачевића бр.4. Теренутно се у дворишту налазе објекти привременог карактера, предвиђено је њихово уклањање. Двориште је неуређено, нефункционално и неосветљено. 
Циљ израде пројектне документације је уређење дворишта и формирање јавног паркинг простора, ради повећања броја паркинг места у граду.
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Црвеном линијом је означена површина која се уређује
ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Израда пројектно техничке документације подразумева израду:

· Идејног решења за добијање локацијских услова
· Идејног пројекта
У оквиру пројекта треба урадити:

1. Архитектонско-грађевински пројекат 

2. Пројекат електро инсталација (кабловски развод и функционално осветљење)
3. Пројекат саобраћајне сигнализације и опреме
Сви пројекти и њихови делови морају бити међусобно усаглашени!
АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИ ДЕО

Пројектом предвидети уређење дворишта за потребе станара који му гравитирају, као и формирање што већег броја паркинг места. Пројектовати решење без постојећих, привремено постављених објеката (предвиђено је њихово уклањање).

Испројектовати колски прилаз из ул. Саве Ковачевића. Финална обрада паркинг простора и пешачких стаза је одговарајућим асфалтом. 
Простор оплеменити одговарајућим зеленилом, у договору са Наручиоцем. 
Пројектовано решење не може имати никакве висинске денивелације и препреке које би отежале кретање инвалидних лица.
Одводњавање атмосферске воде са дворишта и паркинга решити попречним и подужним падовима са упуштањем воде у постојеће сливнике. Уколико су постојећи сливници оштећени или запушени, предвидети њихово довођење у функцију, као и нивелацију са новопројектованим решењем. 

ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ
Предвидети прикључак на постојећу НН инфраструктуру према условима и прописима издатим од надлежне ЕДБ.
Предвидети постављање уличне LED-расвете на стубовима који ће бити оптимално распоређени у дворишту. Одредити положај и висину светиљке и дужину лире да би се задовољили оптимални параметри у смислу осветљености (>1cd/m2). Кабловски развод водити подземно, водећи рачуна да се не ощтети постојећа инсталација елетроенергетике, телекомуникација, водовода и канализације. 
САОБРАЋАЈ
За решење колског прилаза и паркинга израдити Саобраћајни пројекат саобраћајне сигнализације и опреме.
За пројектовано решење израдити 3D приказ.
8. ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК
Уређење дворишта и паркинг простора у ул. Бранка Радичевића

ОПШТИ ПОДАЦИ
Објекат:
Улицa Бранка Радичевића у Пироту
Катастарска парцела:
бр.1888/1 КО Пирот град

Инвеститор:

Град Пирот, ул. Српских владара бр.82
ПРЕДМЕТ И ЦИЉ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Двориште које је предмет израде пројектно техничке документације се налази на  кат.парцели 1888/1 КО Пирот град и представља двориште вишепородичних стамбених објеката у ул. Бранка Радичевића. Колски прилаз дворишту је из ул.Ћирила и Методија. Теренутно се у дворишту налазе објекти привременог карактера, предвиђено је њихово уклањање. Двориште је неуређено, нефункционално и неосветљено. 
Циљ израде пројектне документације је уређење дворишта и формирање јавног паркинг простора, ради повећања броја паркинг места у граду у првој фази. У другој фази (и она је предмет овог пројекта) је предвиђена изградња паркинг простора на спрату, изнад паркинга који је формиран у првој фази.
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Црвеном линијом је означена површина која се уређује
ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Израда пројектно техничке документације подразумева израду:

· Идејног решења за добијање локацијских услова

· Пројекта за грађевинску дозволу

· Пројекта за извођење
У оквиру пројекта треба урадити:

1. Архитектонско-грађевински пројекат (архитектура, конструкција са детаљима арматуре, заштита од пожара, спољно уређење,...)
2. Пројекат електро инсталација (кабловски развод и функционално осветљење)
3. Пројекат саобраћајне сигнализације и опреме
Сви пројекти и њихови делови морају бити међусобно усаглашени!
АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИ ДЕО

Пројектом предвидети уређење дворишта и паркинг простора у две фазе и то:

1.  У првој фази превидети уређење дворишта и паркинг простора  у нивоу садашњег дворишта

2.  У другој фази предвидети изградњу монтажне, металне конструкције за формирање паркинг простора изнад паркинга који је формиран у првој фази

Прва фаза
Пројектовати решење без постојећих, привремено постављених објеката (предвиђено је њихово уклањање).

Пројектом предвидети уређење дворишта за потребе станара који му гравитирају, као и формирање што већег броја паркинг места. При формирању паркинг простора водити рачуна о његовом облику и имати у виду формирање паркинг простора изнад њега у другој фази (темељи, прилаз и рампа за други ниво).
Испројектовати колски прилаз из ул. Ћирила и Методија. Финална обрада паркинг простора и пешачких стаза је одговарајућим асфалтом. 
Простор оплеменити одговарајућим зеленилом, у договору са Наручиоцем. 
Пројектовано решење не може имати никакве висинске денивелације и препреке које би отежале кретање инвалидних лица.

Одводњавање атмосферске воде са дворишта и паркинга решити попречним и подужним падовима са упуштањем воде у постојеће сливнике. Уколико су постојећи сливници оштећени или запушени, предвидети њихово довођење у функцију, као и нивелацију са новопројектованим решењем. 

ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ
Предвидети прикључак на постојећу НН инфраструктуру према условима и прописима издатим од надлежне ЕДБ.
Предвидети постављање уличне LED-расвете на стубовима који ће бити оптимално распоређени у дворишту. Одредити положај и висину светиљке и дужину лире да би се задовољили оптимални параметри у смислу осветљености (>1cd/m2). Кабловски развод водити подземно, водећи рачуна да се не ощтети постојећа инсталација елетроенергетике, телекомуникација, водовода и канализације. 
САОБРАЋАЈ
За решење колског прилаза и паркинга израдити Саобраћајни пројекат саобраћајне сигнализације и опреме.
Друга фаза
Пројектовати изградњу монтажне, металне конструкције за формирање паркинг простора изнад паркинга који је формиран у првој фази. Објекат је отворен, без покривача, са прописним заштитним оградама. 
Посебну пажњу посветити безбедности станара који гравитирају дворишту.
Треба имати у виду да ће се сви радови за изградњу друге фазе (темељи, прилаз и рампа за други ниво) изводити у другој фази, те пројектовати решење које ће при изградњи што мање нарушити изграђену прву фазу уређења.
Пројекат конструкције мора садржати детаље арматуре.
Предвидети постављање типске кућице за чувара (биће постављена у другој фази).

Предмер и предрачун радова урадити одвојено за прву и другу фазу изградње.
За пројектовано решење израдити 3D приказ.
9. ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК
Уређење Кеја поред реке Нишаве (низводно, од моста “Газела” до ушћа реке Бистрице у Нишаву)

ОПШТИ ПОДАЦИ
Објекат:
Кеј поред реке Нишаве (низводно, од моста “Газела” до ушћа реке Бистрице) у Пироту

Катастарска парцела:
бр.1332/10, 3359, 3584/2, 3569, 3373 КО Пирот град


(Важна напомена: Бројеви парцела су дати оријентационо)
Инвеститор:

Град Пирот, ул. Српских владара бр.82
ПРЕДМЕТ И ЦИЉ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Предмет израде пројектно техничке документације је уређење стаза шеталишта на Кеју поред реке Нишаве, низводно, од моста “Газела” до ушћа реке Бистрице у Нишаву.
Ради се о рекреативној пешачкој зони која је тренутно неуређена, земљана стаза.
На постојећем шеталишту не постоји јавна расвета.
Циљ израде пројектне документације је уређење рекреативног шеталишта, чиме би се повећала дужина стаза за шетање за рекреативаца.
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Црвеном бојом су приказане пешачке стазе које се уређују

ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Израда пројектно техничке документације подразумева израду:

· Идејног решења за добијање локацијских услова
· Идејног пројекта
У оквиру идејног пројекта треба урадити:

1. Архитектонско-грађевински пројекат 

2. Пројекат електро инсталација (кабловски развод и функционално осветљење)
Пројекти и њихови делови морају бити међусобно усаглашени!
АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИ ДЕО

Пројектом предвидети уређење постојећих стаза са обе стране реке Нишаве. Формирати насип тако да ширина шеталишта буде минимално 2,40м и банкине минимално 0,50м.
Стазе финално обрадити одговарајућим, префабрикованим, двослојним, вибропресованим,  бетонским плочама којима је завршна обрада кварцним песком. Пажљиво одабрати тип плоче (треба да опонаша гранитне коцке које се налазе на досада уређеним стазама).
Пројектовано решење не може имати никакве висинске денивелације и препреке које би отежале кретање инвалидних лица.

Предвидети постављање фиксних клупа и канти за отпатке.
Посебну пажњу посветити уређењу простора испод моста “Газела”.
Попречне профиле радити на растојању не већем од 25,00м.
Формирати дрворед избором адекватних садница, садна јама је ван стазе.

ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ
Предвидети прикључак на постојећу НН инфраструктуру према условима и прописима издатим од надлежне ЕДБ.
Предвидети постављање уличне LED-расвете на стубовима који ће бити оптимално распоређени на улици и раскрсници. Одредити положај и висину светиљке и дужину лире да би се задовољили оптимални параметри у смислу осветљености шеталишта. 
Избор типа стуба и светиљке треба ускладити са постојећим на стазама Кеја и у договору са Наручиоцем. 
Посебну пажњу посветити осветљењу простора испод моста “Газела”.
Кабловски развод водити подземно.
За пројектовано решење израдити 3D приказ.

10. ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК
Уређење делова улица Старине Новака, Васе Пелагића и 27.марта у Пироту

ОПШТИ ПОДАЦИ
Објекат:
Делови улица Старине Новака, Васе Пелагића и 27.марта у Пироту
Катастарска парцела:
бр.285 (део), 287 (део) и 70 КО Градашница

Инвеститор:

Град Пирот, ул. Српских владара бр.82
ПРЕДМЕТ И ЦИЉ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Предмет израде идејног пројекта је уређење делова следећих улица: 

· Старине Новака (од ул.Градашнички пут до ул.Васе Пелагића)

· Васе Пелагића (од ул.Старине Новака до ул.Старопланинска)

· 27.март (од ул. Градашнички пут до ул.Васе Пелагића)
Наведене улице представљају једну целину, деградиране су бројним прекопима и неравнинама.
Циљ израде пројекта је уређење наведених делова улица ради повећања проточности и безбедности саобраћаја пешака и моторних возила. 
[image: image10.emf]
Црвеном линијом су приказани делови улица који се уређују

ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Израда пројектно техничке документације подразумева израду:
· Идејног пројекта
У оквиру идејног пројекта треба урадити:

1. Архитектонско-грађевински пројекат 

2. Пројекат саобраћајне сигнализације и опреме

АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИ ДЕО

Уређење поменутих делова улица урадити у постојећим границама, а   где год је то могуће извршити додатна проширења, тако да пројектовано решење представља функционалну, саобраћајно безбедну  и естетски прихватљиву целину. Предвидети уређење лепеза код укрштања са свим бочним улицама.

Пројектом предвидети стругање постојећег асфалта са коловоза и пресвлачење коловозне конструкције одговарајућим асфалтом.
Формирати тротоаре у постојећим границама, различите ширине, а финално их обрадити одговарајућим асфалтом.
Пројектовано решење не може имати никакве висинске денивелације и препреке које би отежале кретање инвалидних лица.

Попречне профиле радити на растојању не већем од 25,00м.

Одводњавање атмосферске воде са улице и тротоара решити попречним и подужним падовима са упуштањем воде у постојеће сливнике. Уколико су постојећи сливници оштећени или запушени, предвидети њихово довођење у функцију, као и нивелацију са новопројектованим решењем.
Предмер радова урадити посебно за сваку од три улице, посебно тротоари, посебно коловоз, као и рекапитулацију за све три деонице.
САОБРАЋАЈНИ ПРОЈЕКАТ

За уређење задатих делова улица и раскрсница израдити Саобраћајни пројекат саобраћајне сигнализације и опреме.
	СПЕЦИФИКАЦИЈА



	Израда пројектно техничке документације за уређење  јавних површина у Пироту


	Р.БР.
	НАЗИВ УСЛУГЕ
	ЈЕД. МЕРЕ
	КОЛИЧИНА
	ЈЕД. ЦЕНА без ПДВ-а

	1
	Реконструкција улице 46. дивизије у Пироту
	
	
	

	1.1.
	Израда идејног решења за добијање локацијских услова 
	ком.
	1.00
	

	1.2.
	Израда идејног пројекта
	ком.
	1.00
	

	2
	Уређење  улице Бериловачки пут у Пироту
	
	
	

	2.1
	Израда идејног пројекта
	ком.
	1.00
	

	3
	Уређење  тротоара у улици Хајдук Вељка у Пироту
	
	
	

	3.1
	Израда идејног пројекта
	ком.
	1.00
	

	4
	Уређење  тротоара у улици Шести колосек у Пироту
	
	
	

	4.1
	Израда идејног решења за добијање локацијских услова 
	ком.
	1.00
	

	4.2
	Израда идејног пројекта
	ком.
	1.00
	

	5
	Изградња јавне расвете у ул. Капетана Карановића у Пироту
	
	
	

	5.1
	Израда идејног решења за добијање локацијских услова 
	ком.
	1.00
	

	5.2
	Израда идејног пројекта
	ком.
	1.00
	

	6
	Уређење паркинг простора у ул. Војводе Момчила (код тврђаве Кале)
	
	
	

	6.1
	Израда идејног решења за добијање локацијских услова 
	ком.
	1.00
	

	6.2
	Израда идејног пројекта са 3D приказом
	ком.
	1.00
	

	7
	Уређење дворишта и паркинг простора у ул Саве Ковачевића
	
	
	

	7.1
	Израда идејног решења за добијање локацијских услова 
	ком.
	1.00
	

	7.2
	Израда идејног пројекта са 3D приказом
	ком.
	1.00
	

	8
	Уређење дворишта и паркинг простора у ул.Бранка Радичевића
	
	
	

	8.1
	Израда идејног решења за добијање локацијских услова 
	ком.
	1.00
	

	8.2
	Израда пројекта за грађевинску дозволу са 3D приказом
	ком.
	1.00
	

	8.3
	Израда пројекта за извођење радова
	ком.
	1.00
	

	9
	Уређење Кеја поред реке Нишаве (низводно, од моста “Газела” до ушћа реке Бистрице у Нишаву)
	
	
	

	9.1
	Израда идејног решења за добијање локацијских услова 
	ком.
	1.00
	

	9.2
	Израда идејног пројекта са 3D приказом
	ком.
	1.00
	

	10
	Уређење делова улица Старине Новака, Васе Пелагића и 27.марта у Пироту
	
	
	

	10.1
	Израда идејног пројекта
	ком.
	1.00
	

	Укупно без ПДВ-а
	
	
	

	ПДВ
	
	
	
	

	Укупно са ПДВ-ом
	
	
	


Напомене:
1. Износ за израду идејног решења за добијање локацијских услова је максимално 40% од вредности целог пројекта. Рачун за њега може бити испостављен након покретања обједињене процедуре, т.ј.достављања Наручиоцу једног примерка идејног решења у аналогном и дигиталном облику (на ЦД-у)

2. Рачун за израду идејног пројекта може бити испостављен након добијања Решења о одобрењу за извођење радова и достављања Наручиоцу 5.(пет) примерака идејног пројекта у аналогном и дигиталном облику (на ЦД-у).

3. Износ за израду пројекта за грађевинску дозволу је максимално 40% од вредности целог пројекта. Рачун за израду пројекта за грађевинску дозволу може бити испостављен након добијања Решења за грађевинску дозволу и достављања Наручиоцу једног примерка пројекта за грађевинску дозволу у аналогном и дигиталном облику (на ЦД-у)

4. Рачун за израду пројекта за извођење радова може бити испостављен након  достављања Наручиоцу 5.(пет) примерака пројекта за извођење радова у аналогном и дигиталном облику (на ЦД-у).
Место:_____________                                                ____________________








            име и презиме овлашћеног лица понуђача

Датум:_____________                         М.П.                ____________________                                                        

потпис
V     УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ И ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА 

Услов: да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.

Доказивање за правна лица као понуђаче или подносиоце пријаве:

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда. 

Доказивање за предузетнике као понуђаче или подносиоце пријаве: 

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег регистра.

Доказивање за физичка лица као понуђаче или подносиоце пријаве:

Услов: да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

Доказивање за правна лица као понуђаче или подносиоце пријаве:

(Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре).

1) Извод из казнене евиденције основног суда на чијем  је подручју седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица;

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења ( за организовани криминал ) Вишег суда у Београду;

3) Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова за законског заступника - захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења, али и према пребивалишту.  

 Ако је више законских заступника за сваког се доставља уверење из казнене евиденције.

Доказивање за предузетнике као понуђаче или подносиоце пријаве: 

(Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре).

1) уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова - захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења, али и према месту пребивалишта. 

Доказивање за физичка лица као понуђаче или подносиоце пријаве:

(Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре).

1) уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова - захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења, али и према месту пребивалишта. 

Напомена: Потврде не могу бити старије од два месеца пре отварања понуда, односно у случају квалификационог поступка пре ажурирања листе, у складу са законом

Услов: да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији 

Доказивање за правна лица као понуђаче или подносиоце пријаве:

Уверење Пореске управе Министарства финансија, да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.

Доказивање за предузетнике као понуђаче или подносиоце пријаве: 

Уверење Пореске управе Министарства финансија,  да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.

Доказивање за физичка лица као понуђаче или подносиоце пријаве:

Уверење Пореске управе Министарства финансија, да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење- надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода

Напомена: Потврде не могу бити старије од два месеца пре отварања понуда, односно у случају квалификационог поступка пре ажурирања листе, у складу са законом.

Услов: да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом – Није предвиђена посебна дозвола за обављање делатности која је предмет ове јавне набавке.
Доказивање за правна лица као понуђаче или подносиоце пријаве:

Важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом

Доказивање за предузетнике као понуђаче или подносиоце пријаве

Важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.

Доказивање за физичка лица као понуђаче или подносиоце пријаве:

Важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом

Услов: Понуђачи су у обавези да изричито наведу да су при састављању својих понуда поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљаваању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантују да су имаоци права интелектуалне својине.

Доказивање за правна лица, предузетнике и физичка лица: Потписан и оверен Образац изјаве.

ДОДАТНИ УСЛОВИ – ЧЛАН 76 ЗАКОНА

1. Кадровски капацитет: 
Да понуђач има у радном односу на неодређено, одређено време или ангажовано по основу уговора најмање: 

- једног дипломираног инжењера са важећом лиценцом коју издаје Инжењерска комора Србије:

· дипл.инж.арх.: 300 или 301 или 302  

· дипл.инж.грађ.: 310 или 312 или 315 или 318
· дипл.инж.ел. : 350
· дипл.инж.саобр.: 370
који ће решењем бити именовани за одговорне пројектанте
Доказивање за правна лица, предузетнике и физичка лица: 
- Уговор о раду или образац М, односно уговор о радном ангажовању који садржи и послове који су предмет ове јавне набавке 

- Копију тражених лиценци са оригиналним потписом и печатом носиоца лиценце и потврдом ИКС да је иста важећа
2.Понуђачи су у обавези да уз понуду доставе Изјаву о упознавању са локацијама (која је саставни део конкурсне документације) да су упознати са локацијама које су предмет израде Пројеката. 
Ради обезбеђивања услова за припрему прихватљивих понуда, Наручилац ће омогућити упознавање са локацијама које су предмет израде Пројеката, али само уз претходну пријаву, која се подноси дан пре намераваног обиласка локација, на меморандуму заинтересованог лица и која садржи податке о лицима овлашћеним за обилазак локација. 

Заинтересована лица достављају пријаве на e-mail адресу Наручиоца javnenabavke@pirot.rs, које морају бити примљене од Наручиоца најкасније  два дана пре истека рока за пријем понуда. Упознавање са локацијама није могуће на дан истека рока за пријем понуда.  
Сва заинтересована лица која намеравају да поднесу понуду морају да изврше упознавање са локацијама које су предмет израде Пројеката, што ће се евидентирати од стране Наручиоца.

О извршеном упознавању са локацијама које су предмет израде Пројеката, понуђач даје изјаву на обрасцу Изјаве о упознавању са локацијама које су предмет израде Пројеката.
НАЧИН ПЛАЋАЊА

По испостављању фактуре, на следећи начин:
1. Износ за израду идејног решења за добијање локацијских услова је максимално 40% од вредности целог пројекта. Рачун за њега може бити испостављен након покретања обједињене процедуре, т.ј.достављања Наручиоцу једног примерка идејног решења у аналогном и дигиталном облику (на ЦД-у)

2. Рачун за израду идејног пројекта може бити испостављен након добијања Решења о одобрењу за извођење радова и достављања Наручиоцу 5.(пет) примерака идејног пројекта у аналогном и дигиталном облику (на ЦД-у).

3. Износ за израду пројекта за грађевинску дозволу је максимално 40% од вредности целог пројекта. Рачун за израду пројекта за грађевинску дозволу може бити испостављен након добијања Решења за грађевинску дозволу и достављања Наручиоцу једног примерка пројекта за грађевинску дозволу у аналогном и дигиталном облику (на ЦД-у)

4. Рачун за израду пројекта за извођење радова може бити испостављен након  достављања Наручиоцу 5.(пет) примерака пројекта за извођење радова у аналогном и дигиталном облику (на ЦД-у).
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Изабрани понуђач дужан је да истовремено са потписивањем уговора наручиоцу преда следећу меницу:
1. За извршење уговорне обавезе: бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије (копија регистрационе пријаве) и потпуно попуњено менично писмо – овлашћење у висини од 10% од уговореног износа без ПДВ-а, за извршење уговорне обавезе. Меница и менично писмо које је саставни део конкурсне документације морају бити оверени печатом и потписани од стране одговорног лица Понуђача и мора садржати клаузуле: „безусловно“, „плативо на први позив“, „без приговора“. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу - писму. 
Предметна меница за извршење уговорне обавезе активираће се у случају да понуђач не извршава своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за  део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин. 
ИЗЈАВА

О УПИСУ У РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да је ____________________________________________ (навести име понуђача / подизвођача / члана групе понуђача) уписан у регистар понуђача који се води код Агенције за привредне регистре Решењем бр. _______________ од _____________ год.

Регистар понуђача се налази на интернет страни Агенције за привредне регистре www.apr.gov.rs.
Место:_____________                                                
_______________







            
име и презиме овлашћеног лица 

Датум:_____________                           М.П.                
_______________                                                        









    
 потпис

Напомена:
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачима или као члан групе понуђача, уколико су подизвођачи или чланови групе понуђача уписани у Регистар понуђача код Агенције за привредне регистре, понуђач је у обавези да потпише Изјаву, као и сваки подизвођач или сваки од чланова у групи понуђача који су уписани у Регистар понуђача код Агенције за привредне регистре.
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2 ЗАКОНА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама, у поступку јавне набавке број: 1.2.22/2018, набавке услуга: Израда пројектно техничке документације за уређење јавних површина у Пироту, чији је наручилац Градска управа Пирот, у својству понуђача дајем следећу

                                               ИЗЈАВУ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу при састављању предметне понуде потврђујем да сам у свему поштовао испуњење обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немам забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

На захтев Наручиоца обавезујем се да доставим одговарајуће доказе ради провере испуњења обавеза из предметне јавне набавке мале вредности.
Место:_____________                                                ____________________







            име и презиме овлашћеног лица понуђача

Датум:_____________                         М.П.                ____________________                                                        









           потпис

И З Ј А В А

О УПОЗНАВАЊУ СА ЛОКАЦИЈAМA

Понуђач ___________________________________________________, са седиштем у ____________________________, за јавну набавку - Израда пројектно техничке документације за уређење јавних површина у Пироту, редни број 1.2.22/2018, упознат је са локацијaмa и стекао је непосредан увид у ситуацију на терену.  

Место:_____________                                                ____________________








            име и презиме овлашћеног лица понуђача

Датум:_____________                         М.П.                ____________________                                                        

потпис
За Наручиоца: _______________________      М.П.


(п о т п и с)

Напомена:
1. Упознавање са локацијама је додатни услов који морају да испуне понуђачи како би понуда била прихватљива.
2. Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима. Уколико наступа у групи, образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла који у име и за рачун свих понуђача подноси заједничку понуду.

VI      УПУТСТВО ПОДНОСИОЦИМА ПОНУДЕ КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
    1. Подаци о језику на којем понуда  мора бити састављена
Понуда се подноси на српском језику.

2.Начин на који понуда мора бити сачињена 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуде се достављају у писаном облику, на српском језику, у затвореној коверти на којој је на предњој страни написан текст: „Понуда за набавку услуга: Израда пројектно техничке документације за уређење јавних површина у Пироту, чији је наручилац Градска управа Пирот, редни број 1.2.22/2018“, са назнаком „не отварај“, а на полеђини назив, број телефона и адреса понуђача. Понуду доставити на адресу:

Градска управа Пирот
ул. Српских владара број 82

Писарница, канцеларија бр.4

18300 Пирот

3. Рок за подношење понуда
Рок за подношење понуде је 24.05.2018. године до 12 часова.

Понуда се сматра благовременом ако је примљена од стране писарнице Градске управе Пирот, канцеларија бр. 4 у року и то најкасније до 12 часова 24.05.2018. године без обзира на начин достављања.
Понуде се достављају у писаном облику, на српском језику, у затвореној коверти на којој је на предњој страни написан текст: „Понуда за набавку услуга: Израда пројектно техничке документације за уређење јавних површина у Пироту, чији је наручилац Градска управа Пирот, редни број 1.2.22/2018“, са назнаком „не отварај“, а на полеђини назив, број телефона и адреса понуђача. Понуду доставити на адресу:

Градска управа Пирот
ул. Српских владара број 82

Писарница, канцеларија бр.4

18300 Пирот

Наручилац ће по пријему одређене понуде, на коверти односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему понуде наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. 
 Понуда мора да садржи:
- доказе из члана 75. ЗЈН предвиђене конкурсном документацијом;

- доказе из члана 76. ЗЈН предвиђене конкурсном документацијом;

- Изјава понуђача о испуњавању услова из чл. 75. ст. 2. Закона у отвореном поступку јавне набавке 
- Изјава о упознавању са локацијом

- попуњен образац понуде

- попуњену спецификацију понуде

- попуњен образац трошкова припреме понуде

- попуњен образац изјаве о независној понуди

- оверен и попуњен модел уговора.

Пожељно је да сви документи поднети уз понуду буду повезани у целину, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачии листови, односно прилози а да се видно не оштете листови или печат. 
Коверту са понудом упаковати и доставити на адресу:
Градска управа Пирот, ул. Српских владара број 82, 18300 Пирот.

4. Отварање понуда

Јавно отварање понуда извршиће се дана 24.05.2018. године у 12:15 часова у малој сали скупштине Града Пирота. Присутни представници понуђача пре почетка јавног отварања понуда морају Комисији поднети оверена овлашћења за учешће у поступку отварања понуда.

5. Партије

Није предвиђено
6. Понуда са варијантама 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
7. Начин измене, допуне и опозива понуде
Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду у року за подношење понуда на начин који је одређен за подношење понуде

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде се мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба најкасније до 24.05.2018. до 12.00 часова доставити на адресу: Градска управа Пирот, ул. Српских владара број 82, 18300 Пирот:

 „Измена понуде за јавну набавку услуга, редни број 1.2.22/2018 Израда пројектно техничке документације за уређење јавних површина у Пироту, са назнаком „не отварај“, а на полеђини назив, број телефона и адреса понуђача“.
„Допуна понуде за јавну набавку услуга, редни број 1.2.22/2018 Израда пројектно техничке документације за уређење јавних површина у Пироту, са назнаком „не отварај“, а на полеђини назив, број телефона и адреса понуђача“.
„Опозив понуде за јавну набавку услуга, редни број 1.2.22/2018 Израда пројектно техничке документације за уређење јавних површина у Пироту, са назнаком „не отварај“, а на полеђини назив, број телефона и адреса понуђача“.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 


По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.  


8. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач
   Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

Подносилац понуде који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може  учествовати у више заједничких понуда. 

Наручилац ће одбити све понуде које су поднете супротно овој забрани. 

У обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 
9. Понуда са подизвођачем
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености услова који су наведени у конкурсној документацији, у складу са Упутсвом како се доказује испуњеност услова. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.
10. Заједничка понуда
 Понуду може поднети група понуђача.
 У случају подношења заједничке понуде, поред попуњених обавезних образаца за сваког подносиоца заједничке понуде,  доставља се и споразум којим се понуђачи из групе међусобно  и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке. Наведени споразум мора бити саставни део понуде и мора обавезно да садржи податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;

- понуђачу који ће издати рачун;

- рачуну на који ће бити извршено плаћање;

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.


Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у конкурсној документацији у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.


Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.


Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара. 


Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.


Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

11. Начин и услови плаћања, гарантни рок, као и друге околности од којих зависи прихватљивост понуде 
По испостављању фактуре, на следећи начин:

1. Износ за израду идејног решења за добијање локацијских услова је максимално 40% од вредности целог пројекта. Рачун за њега може бити испостављен након покретања обједињене процедуре, т.ј.достављања Наручиоцу једног примерка идејног решења у аналогном и дигиталном облику (на ЦД-у)

2. Рачун за израду идејног пројекта може бити испостављен након добијања Решења о одобрењу за извођење радова и достављања Наручиоцу 5.(пет) примерака идејног пројекта у аналогном и дигиталном облику (на ЦД-у).

3. Износ за израду пројекта за грађевинску дозволу је максимално 40% од вредности целог пројекта. Рачун за израду пројекта за грађевинску дозволу може бити испостављен након добијања Решења за грађевинску дозволу и достављања Наручиоцу једног примерка пројекта за грађевинску дозволу у аналогном и дигиталном облику (на ЦД-у)

4. Рачун за израду пројекта за извођење радова може бити испостављен након  достављања Наручиоцу 5.(пет) примерака пројекта за извођење радова у аналогном и дигиталном облику (на ЦД-у).
Минимални рок важења понуде је 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.    

12.Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди
Цене у понуди се исказују у динарима са и без пореза на додату вредност.
У цену треба да су садржани сви пратећи трошкови које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чл. 92. Закона о јавним набавкама.

  13. Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл, а који су везани за извршење уговора о јавној набавци
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства финансија и Локалним пореским администрацијама.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у  Министарству рударства и енергетике.

Подаци о заштити при запошљавању у условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

14. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача

Изабрани понуђач дужан је да истовремено са потписивањем уговора наручиоцу преда следећу меницу:
1. За извршење уговорне обавезе: бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије (копија регистрационе пријаве) и потпуно попуњено менично писмо – овлашћење у висини од 10% од уговореног износа без ПДВ-а, за извршење уговорне обавезе. Меница и менично писмо које је саставни део конкурсне документације морају бити оверени печатом и потписани од стране одговорног лица Понуђача и мора садржати клаузуле: „безусловно“, „плативо на први позив“, „без приговора“. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу - писму. 
Предметна меница за извршење уговорне обавезе активираће се у случају да понуђач не извршава своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором.

15. Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, укуључујући и њихове подизвођаче


Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.


16.Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде и преузимање конкурсне документације
1.  Додатне информације или појашњења у вези припремања понуде понуђач може тражити у писаном облику најкасније до 21.05.2018. године путем мејла javnenabavke@pirot.rs, путем поште или на факс 010-313-901, сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова (до краја радног дана). Наручилац је дужан да заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема захтева, пошаље одговор у писаном облику и да истовремено ту информацију објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. Уколико се питање у вези појашњења конкурсне документације постави после истека рока, 21.05.2018. године (до краја радног дана), Наручилац није дужан да на такво питање одговори.

2. Конкурсна документација се може преузети у Градској управи Пирот у канцеларији бр. 37 непосредно или путем мејла javnenabavke@pirot.rs, путем сајта www.pirot.rs, на Порталу јавних набавки, као и путем поште.
3. Преузимање конкурсне документације је сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова (до краја радног дана), без надокнаде трошкова.

4. Тражење додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде није дозвољено телефоном.

5. Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом "Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за јавну набавку „Израда пројектно техничке документације за уређење јавних површина у Пироту, редни број 1.2.22/2018“.

6. Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

7. По истеку рока за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.
8. Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.
17. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код понуђача односно његовог подизвођача
Наручилац може да, после отварања понуда приликом стручне оцене понуда од понуђача, писаним путем захтева додатна објашњења која ће му помоћи приликом прегледа, вредновања и упоређивања понуда, а може захтевати и контролу понуђача односно његовог подизвођача. Уколико је наручилац писменим путем затражио додатно објашњење, понуђач је дужан да му у року од три дана достави одговор.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

18. Додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза понуђача који се налазе на списку негативних референци
Није предвиђено

19.Елементи уговора о којима ће се преговарати и начин преговарања, у случају спровођења преговарачког поступка 
            Није предмет јавне набавке.

20. Врста критеријума за доделу Уговора, елементи критеријума за основу којих се додељује Уговор и методологија за доделу пондера за сваки елемент критеријума. 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

21. Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом
У случају да, после оцењивања понуда, две или више прихватљивих понуда имају једнаку цену, наручилац ће изабрати понуду оног понуђача који је понудио краћи рок реализације.

У случају да, после оцењивања понуда, две или више прихватљивих понуда имају једнаку цену и исти рок реализације, наручилац ће изабрати понуду оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања.

   
22. Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа


Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине. (Образац изјаве, дат је у поглављу VI конкурсне документације).

23. Коришћење патената и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица
     
 Није предвиђено.


24. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача


Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и које је претрпело или би могло да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона о јавним набавкама, или Управа за јавне набавке, Државна ревизорска институција, јавни правобранилац и грађански надзорник. 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail javnenabavke@pirot.rs, факсом на број 010/313-901 или препорученом пошиљком са повратницом. 

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.


Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 (три) дана пре истека рока за подношење понуда и ако је подносилац Захтева у складу са чл. 63. ст. 2 ЗЈН указао Наручиоцу на евентуалне недостатке, а Наручилац их није отклонио.


 Захтев за заштиту права не задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне набавке, у складу са одредбама чл. 150. ЗЈН.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 


Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 


Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 

Подносилац захтева је дужан да уз Захтев за заштиту права приложи и потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН.

Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН мора да садржи следеће елементе:

1. да буде издата од стране банке и да садржи печат банке

2. износ таксе: 120.000,00 динара

3. број рачуна: 840-30678845-06

4. шифра плаћања: 153 или 253

5. позив на број: 1.2.22/2018
6. сврха: ЗЗП; Градска управа Пирот; 1.2.22/2018
7. корисник: буџет Републике Србије

8. назив уплатиоца, односно подносиоца ЗЗП за којег је извршена уплата таксе

9. потпис овлашћеног лица банке

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
25. Рок у којем ће уговор бити закључен
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5. Закона.

VII                                              ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку - Израда пројектно техничке документације за уређење јавних површина у Пироту, редни број 1.2.22/2018
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
	Назив понуђача:
	

	Адреса понуђача:
	

	Матични број понуђача:
	

	Порески идентификациони број (ПИБ)
	

	Број личне карте (уколико је понуђач физичко лице)
	

	Име особе за контакт:
	

	Електронска адрса понуђача (Е-mail):
	

	Телефон:
	

	Телефакс:
	

	Број рачуна понуђача и назив банке:
	

	Лице овлашћено за потписивање уговора
	


2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 
	А) САМОСТАЛНО 

	Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

	В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ


Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђач
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

	1)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Број личне карте (уколико је подизвођач физичко лице)
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	

	2)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Број личне карте (уколико је подизвођач физичко лице)
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	


Напомена: 
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

	1)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Број личне карте (уколико је учесник у заједничкој понуди физичко лице)
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	2)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Број личне карте (уколико је учесник у заједничкој понуди физичко лице)
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	


Напомена: 
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Израда пројектно техничке документације за уређење јавних површина у Пироту, редни број 1.2.22/2018.
	Укупна цена без ПДВ-а 

	

	Износ ПДВ-а


	

	Укупна цена са ПДВ-ом

	

	Начин и услови плаћања


	______ дана од дана испостављања фактуре на следећи начин:

1. Износ за израду идејног решења за добијање локацијских услова је максимално 40% од вредности целог пројекта. Рачун за њега може бити испостављен након покретања обједињене процедуре, т.ј.достављања Наручиоцу једног примерка идејног решења у аналогном и дигиталном облику (на ЦД-у)

2.Рачун за израду идејног пројекта може бити испостављен након добијања Решења о одобрењу за извођење радова и достављања Наручиоцу 5.(пет) примерака идејног пројекта у аналогном и дигиталном облику (на ЦД-у).

3.Износ за израду пројекта за грађевинску дозволу је максимално 40% од вредности целог пројекта. Рачун за израду пројекта за грађевинску дозволу може бити испостављен након добијања Решења за грађевинску дозволу и достављања Наручиоцу једног примерка пројекта за грађевинску дозволу у аналогном и дигиталном облику (на ЦД-у)

4. Рачун за израду пројекта за извођење радова може бити испостављен након  достављања Наручиоцу 5.(пет) примерака пројекта за извођење радова у аналогном и дигиталном облику (на ЦД-у).

	Рок  реализације:
	______ календарских дана од добијених појединачних налога Наручиоца, а најкасније до 31.12.2018. године

	Рок важења понуде


	

	Место реализације:

	Град Пирот

	Начин давања понуде:
	А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ


Место:_____________                                                ____________________







            име и презиме овлашћеног лица понуђача

Датум:_____________                         М.П.                ____________________                                                        
             потпис
Напомене: 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

VIII       ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач: _______________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
	ВРСТА ТРОШКА
	ИЗНОС ТРОШКА У РСД

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
	


Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Место:_____________                                                ____________________







            име и презиме овлашћеног лица понуђача

Датум:_____________                         М.П.                ____________________                                                        









             потпис  
           IX         ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона, _____________________________________, (навести назив понуђача) даје: 
ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке: Израда пројектно техничке документације за уређење јавних површина у Пироту, редни број 1.2.22/2018, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
Место:_____________                                                ____________________







            име и презиме овлашћеног лица понуђача

Датум:_____________                         М.П.                ____________________                                                        


           потпис
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
X
МОДЕЛ УГОВОРА
О Изради пројектно техничке документације 
за уређење јавних површина у Пироту
Уговорне стране:

1. Градска управа Пирот, Српских Владара 82, Пирот, ПИБ: 100386203, матични број: 07131674, коју заступа начелник Градске управе Пирот Драган Станковић, (у даљем тексту: Наручилац) и 

2. _________________________________, место ______________, ул. _________________________________ бр. _____, ПИБ ______________, МБ _______________ кога заступа директор __________________________, 
(заокружити и попунити)
a. који наступа самостално, 
б.   уз ангажовање подизвођача ________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 (навести назив подизвођача, уколико је планирано ангажовање), 
в.   са учесницима у заједничкој понуди: ________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
  (навести све остале учеснике у заједничкој понуди); 
с друге стране (у даљем тексту: ИЗВРШИЛАЦ)
ПРЕДМЕТ УГОВОРА: набавка услуге: Израда пројектно техничке документације за уређење јавних површина у Пироту, по спроведеном отвореном поступку јавне набавке, број 1.2.22/2018, број понуде _________, од _____________ године.  

По предмету Уговора, уговорне стране су своје међусобне односе уредиле на следећи начин:

Члан 1

Овај Уговор додељен је Извршиоцу услуге, као најповољнијем понуђачу, по спроведеном  поступку ЈН – Израда пројектно техничке документације за уређење јавних површина у Пироту, редни број 1.2.22/2018, на основу понуде понуђача број _________________ од ____________, у складу са Законом о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр.68/2015).
Члан 2

Извршилац се обавезује да за потребе Наручиоца изврши услугу израде  пројектно техничке документације за уређење јавних површина у Пироту.
Извршилац се обавезује да пројектну документацију из става 1. овог члана изради стручно и квалитетно, према правилима струке, а у свему према добијеном пројектном задатку и осталим условима Наручиоца, уз поштовање свих важећих прописа Републике Србије и важећим нормама и стандардима за врсту пројектовања, које је предмет уговора

Члан 3

Наручилац се обавезује да:

· Извршиоцу пружи помоћ у погледу давања потребних и захтевних услова за израду пројектне документације из члана 2 овог уговора.

Извршилац се обавезује да: 

· сагласно Закону о планирању и изградњи и електронској обједињеној процедури прибави  за потребе наручиоца локацијске услове,грађевинску дозволу (и све друге евентуално потребне, захтеване документе).



· изврши израду пројектне документације у складу са пројектним задатком, важећим прописима и правилима струке.

· обавештава Наручиоца о свим моментима који могу имати утицаја на успешну и благовремену израду пројектне документације.

· достави радну верзију пројектне документације Наручиоцу на увид, ради усаглашавања ставова о евентуалним примедбама.

- Изради и достави 5 (пет) штампаних примерака и 5 (пет) CD у елeктронској “едит”-абилној и у PDF форми.
Члан 4

Извршилац се обавезује да израду пројекта изврши у потпуности у року од __________(________________________) календарских дана од добијених појединачних налога Наручиоца, а најкасније до 31.12.2018. године.

Члан 5
Наручилац се обавезује да пружене услуге плати по цени од __________ динара без ПДВ-а и плус __________ динара ПДВ, што заједно износи ______________ динара са ПДВ-ом Наручилац се обавезује да услуге плати, на рачун Извршиоца услуге бр. ________________________________ код _________________ банке. Плаћање ће бити извршено _______ дана по испостављању фактуре на следећи начин:
1. Износ за израду идејног решења за добијање локацијских услова је максимално 40% од вредности целог пројекта. Рачун за њега може бити испостављен након покретања обједињене процедуре, т.ј.достављања Наручиоцу једног примерка идејног решења у аналогном и дигиталном облику (на ЦД-у)

2. Рачун за израду идејног пројекта може бити испостављен након добијања Решења о одобрењу за извођење радова и достављања Наручиоцу 5.(пет) примерака идејног пројекта у аналогном и дигиталном облику (на ЦД-у).

3. Износ за израду пројекта за грађевинску дозволу је максимално 40% од вредности целог пројекта. Рачун за израду пројекта за грађевинску дозволу може бити испостављен након добијања Решења за грађевинску дозволу и достављања Наручиоцу једног примерка пројекта за грађевинску дозволу у аналогном и дигиталном облику (на ЦД-у)

4. Рачун за израду пројекта за извођење радова може бити испостављен након  достављања Наручиоцу 5.(пет) примерака пројекта за извођење радова у аналогном и дигиталном облику (на ЦД-у).
Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.

Члан 6
Наручилац, евентуалне, скривене трошкове неће признати накнадно, по потписивању овог Уговора.
Члан 7
Извршилац се обавезује да истовремено са потписивањем Уговора преда Наручиоцу соло бланко меницу, за извршење уговорне обавезе у износу од 10% од вредности Уговора без ПДВ-а и са роком важења најмање 30 дана дуже од истека рока за извршење уговорне обавезе. Меница мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, а у корист Наручиоца. Уз меницу мора бити достављена и фотокопија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу - писму.
Члан 8
Овај Уговор се закључује на период до 31.12.2018. године.

Свака уговорна страна може отказати овај Уговор и пре истека рока из претходног става уколико друга уговорна страна не испуњава обавезе утврђене овим Уговором.

Члан 9
На све што није регулисано овим Уговором примењује се Закон о облигационим односима и важећи прописи који уређују област која је предмет овог Уговора.

Члан 10
Све спорове уговорне стране ће решавати споразумно, а ако се не постигне споразум, надлежан је Привредни суд у Нишу.

Члан 11
Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка од којих свака уговорна страна задржава по 2 (два) примерка.
    Н А Р У Ч И Л А Ц



        И З В Р Ш И Л А Ц  
_________________________

              _________________________
Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем.
____________________________________________________________________________
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