ГРАДСКА УПРАВА ПИРОТ

Српских владара 82

18300 Пирот

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ПРАТЕЋИХ ОБЈЕКАТА У ДВОРИШТУ КУЋЕ ХРИСТИЋА – МУЗЕЈА ПОНИШАВЉА – ФАЗА II

редни број 1.3.22/2020

ПОНУЂАЧИ НИСУ У ОБАВЕЗИ ДА ПЕЧАТИРАЈУ ТРАЖЕНЕ ДОКАЗЕ И ДОКУМЕНТЕ

Напомена: У складу са чланом 25. став 3. 4. и 5. Закона о привредним друштвима (Службени гласник Републике Србије, број 36/2011, 99/201, 83/2014, 5/2015, 44/2018 и 95/2018) није обавезна употреба печата.

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама (Службени гласник Републике Србије број 68/2015), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (Службени гласник Републике Србије број 86/2015),   Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-268/2020 од 13.05.2020. године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку број 404-269/2020 од 13.05.2020. године припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за отворени поступак јавне набавке радова – Реконструкција и доградња пратећих објеката у дворишту куће Христића – Музеја Понишавља – фаза II, редни број 1.3.22/2020

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
|  | Позив за подношење понуда | 3 |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 5 |
| II | Подаци о предмету јавне набавке | 5 |
| III | Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуални додатни радови и сл. | 5 |
| IV | Спецификација понуде са образложењем структуре цене | 6 |
| V | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 31 |
| VI | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 44 |
| VII | Образац понуде | 53 |
| VIII | Образац трошкова припреме понуде | 57 |
| IX | Образац изјаве о независној понуди | 58 |
| X | Модел уговора | 59 |

.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца: Градска управа Пирот

Адреса Наручиоца: Српских владара бр. 82, 18300 Пирот

Интернет адреса Наручиоца: www.pirot.rs

Врста наручиоца: Градска и општинска управа

Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак јавне набавке

Врста предмета: Радови
Предмет јавне набавке бр. 1.3.22/2020: Реконструкција и доградња пратећих објеката у дворишту куће Христића – Музеја Понишавља – фаза II, ОРН: 45262700 – адаптација зграда.

Број партија:
Јавна набавка није обликована у партије.

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:
Избор најповољније понуде између достављених прихватљивих понуда ће се извршити применом критеријума "Најнижа понуђена цена".

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:

Конкурсна документација се може преузети у Градској управи Пирот у канцеларији бр. 37 непосредно или путем мејла javnenabavke@pirot.rs, путем сајта www.pirot.rs, на Порталу јавних набавки, као и путем поште.

Начин подношења понуде и рок:
Рок за подношење понуде је 26.06.2020. године до 12 часова.

Понуда се сматра благовременом ако је примљена од стране писарнице Градске управе Пирот, канцеларија бр. 4 у року и то најкасније до 12 часова 26.06.2020. године без обзира на начин достављања.

Понуде се достављају у писаном облику, на српском језику, у затвореној коверти на којој је на предњој страни написан текст: „Понуда за набавку радова: Реконструкција и доградња пратећих објеката у дворишту куће Христића – Музеја Понишавља – фаза II, чији је наручилац Градска управа Пирот, редни број 1.3.22/2020“, са назнаком „не отварај“, а на полеђини назив, број телефона и адреса понуђача. Понуду доставити на адресу:

Градска управа Пирот

ул. Српских владара број 82

Писарница, канцеларија бр.4

18300 Пирот

Место, време и начин отварања понуда:

Јавно отварање понуда извршиће се дана 26.06.2020. године у 12:15 часова у малој сали скупштине Града Пирота. Присутни представници понуђача пре почетка јавног отварања понуда морају Комисији поднети овлашћења за учешће у поступку отварања понуда.

Услови под којим представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

Присутни представници понуђача пре почетка јавног отварања понуда морају Комисији поднети овлашћења за учешће у поступку отварања понуда.

Рок за доношење одлуке:

Одлука о избору најповољније понуде биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда

Особа за контакт:
Александар Златковић

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Градска управа Пирот.

Адреса: Српских владара 82,18300 Пирот.

ПИБ: 100386203; матични број: 07131674; текући рачун: 840-4640-79 – Управа за трезор.

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке је набавка радова: Реконструкција и доградња пратећих објеката у дворишту куће Христића – Музеја Понишавља – фаза II.

4. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка

Не спроводи се резервисана јавна набавка.

5. Контакт (лице или служба)

Лице за контакт: Александар Златковић

Е - mail адреса: javnenabavke@pirot.rs

Број факса: 010-313-901.

Интернет страница: www.pirot.rs

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1.Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 1.3.22/2020: Реконструкција и доградња пратећих објеката у дворишту куће Христића – Музеја Понишавља – фаза II, ОРН: 45262700 – адаптација зграда.

III   ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНИ ДОДАТНИ РАДОВИ И СЛ.

Врста, опис и количина радова дати су у опису радова који је саставни део понуде. Контрола извршења при извршењу набавке радова ће се спроводити преко овлашћеног лица Наручиоца, Градске управе Пирот.

#### IV СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОНУДЕ (ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН) СА ОБРАЗЛОЖЕЊЕМ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колони 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

- у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

Напомена: Уколико се понуђач позива на члан 10. став 2. тачку 3) Закона о порезу на додату вредност није потребно попуњавати колоне 4 и 6 нити је потребно уписивати изнод ПДВ-а у рекапитулацији.

| Предмет ЈН | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (2X3) | 6 (2X4) |
| НАПОМЕНА: У свакој позицији где је то потребно, а није другачије наглашено, подразумева се набавка, израда, транспорт, испорука и монтажа материјала и опреме са свим осталим неопходним радњама који су наведени у предмеру радова и техничком опису који је саставни део конкурсне документације, како би израда позиције била комплетна. У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се даљина транспорта од градилишта до градске депоније. Ценом су обухваћени комплетан утовар, транспорт и истовар. Сви радови морају бити изведени од стране стручних овлашћених лица, а у потпуности према прописима и важећим стандардима за ову врсту радова. Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета. Извођач је дужан да радове изврши у свему према приложеном техничком опису, техничким условима, предмеру и цртежима, да пре почетка радова добро проучи добијену документацију и да на време упозори на евентуална одступања од постојећих прописа. Извођач се такође не ослобађа обавезе извођења појединих радова, који су предвиђени предмером, а евентуално нису напоменути у техничком опису или било ком другом прилогу овог пројекта, а што је обавезан да уради по важећим прописима за извођење радова за ову врсту објекта. Не обрачунава се и не плаћа посебно обезбеђење и организација градилишта укључујући смештај и исхрану радника, формирање покретне радионице, депоније, и остало. Саобраћајно обезбеђење градилишта сигнализацијом у току извођења радова је у обавези инвеститора и не урачунава се у цену. Извођач радова је у обавези да обезбеди градилиште, суседне објекте и да га организује на начин да у што мањој мери ремети рад Музеја Понишавља у Пироту. Посебну пажњу потребно је да посвети заштити и обезбеђењу објеката од оштећења у непосредној близни (улазне капије, амбара и др), као и калдрме и поплочања које се налази у дворишту. |
| I ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА |  |  |  |  |  |
| 1.Пробијање зида од блокова за израду отвора врата. Пажљиво рушити делове зида, да се не растресе зидна маса. ти од малтера и сложити на депонију. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. У цену улази монтажа прописне скеле и потребних радних платформи , сав потребан алат и рад на демонтажи, као и потребно подупирање. Обрачун по m3 зида. | m³ | 1.60 |  |  |  |  |
| 2.Делимично обијање продужног малтера са унутрашњих површина зидова. Надзорни орган и извођач радова писменим путем одредиће површине са којих је потребно уклонити малтер. Деградиран и пропао малтер обити са зидних површина у унутрашњости објекта. Обити малтер и кламфама очистити спојнице до дубине од 2цм. Површине зидова очистити челичним четкама и опрати зидове водом без притиска. Шут прикупити, изнети, утоварити и одвести на депонију.У цену улази монтажа помоћне скеле и потребних радних платформи, сав потребан алат и рад.Oбрачун по м2 обијене површине, отвори се одбијају. | m² | 30,00 |  |  |  |  |
| 3.Делимично обијање продужног малтера са плафона у просторији у приземљу (галерија). Обити малтер, површине плафона очистити челичним четкама и опрати плафон водом без притиска. Шут прикупити, изнети, утоварити и одвести на депонију.У цену улази монтажа помоћне скеле и потребних радних платформи, сав потребан алат и рад.Oбрачун по м2 обијене површине плафона | m² | 40,00 |  |  |  |  |
| 4. Делимично обијање малтера са спољашњих зидова. Надзорни орган и извођач одредиће површине са којих се обија малтер писменим путем. Обити малтер са договорених спољашњих површина зидова и кламфама очистити спојнице до дубине од 2цм. Површине очистити челичним четкама и опрати зидове водом без притиска. Шут прикупити, изнети, утоварити и одвести на депонију.У цену улази монтажа прописне скеле и потребних радних платформи, сав потребан алат и рад.Обрачун по м2 обијене површине, отвори се одбијају. | m² | 70,00 |  |  |  |  |
| РАДОВИ ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА УКУПНО: |  |  |
| II. БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| 1. Израда нивелирајућег слоја на постојећој међуспратној конструкцији у делу канцеларијских просторија, до бондручне конструкције, као подлогe за завршну обраду подова. Нивелирајући слој је потребно израдити услед постојања денивелације постојеће плоче, односно разлике у висини. Слој израдити постављањем и лепљењем сипорекс блокова, обрађених на начин да омогуће изравњавање подлоге и добијања потрабне висине од 10-15цм. Преко слоја сипорекса израдити бетонску подлогу у потребној дебљини (5-7цм). Подлогу армирати мрежастом арматуром и бетонирати. Горњу површину бетонске подлоге изравнати, а бетон неговати по прописима. Претходно припремити подлогу - одпрашити, очистити и опрати, затворити отворе како бетон не би цурио. Све радити као припрему за постављање бродског пода, као завршне подне облоге.У цену улази набавка свог потребног материјала (сипорекс, мрежаста арматура, бетон и остало), алат и рад.Oбрачун по м2 нивелирајућег слоја | m² | 71,00 |  |  |  |  |
| 2.Израда, изливање, армирано бетонских степеника као везе са суседним објектом. Степенике израдити од бетона МБ 15 у тространој дрвеној оплати. Горњу површину степеника загладити хоблом Израдити оплату од дрвених дасака за израду степеника, поставити арматуру и уградити. Бетон уградити и неговати по прописима.У цену улази набавка свог потребног материјала, алат и рад.Oбрачун по м3 бетонских степеника | m³ | 0,30 |  |  |  |  |
| 3. Израда цементне кошуљице на постојећој бетонској плочи на тлу као подлогe за завршну обраду подова у просторији столарске радионице. Бетон уградити и неговати по прописима. Пре уградње бетона поставити слојеве потребне за израду хидро и термоизолације пода на тлу (хидроизолациони слој, тврдо пресовани стиродур d=2cm и ПВЦ фолију).У цену улази набавка свог потребног материјала (хидро и термо изолација, пвц фолија), алат и рад.Oбрачун по м2 цементне кошуљице. | m² | 20,00 |  |  |  |  |
| АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ УКУПНО |  |  |
| IIIЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| 1.Зидање сипорекс блоковима делова између тавањача трема и постојећег зида, односно између кровне конструкције и хоризонталних серклажа на спрату, дебљине 15цм, термоизолационим блоковима, малтерoм или грађевинским лепком, а у свему према упутству произвођача. Пре зидања блокове добро очистити и поквасити водом да малтер не прегори. Приликом зидања блокове украјати на начин да се прилагоде простору. Током зидања, за сваки ред се мора контролисати вертикалност и хоризонталност либелом. Могуће неравнине морају се одмах отклонити. На местима углова или укрштања вертикалних носећих зидова израђују се вертикални серклажи. Зидање извести по упутству произвођача. У цену улази сав потребан материјал и рад, као и монтажа потребних скела и платформи.Oбрачун по м3 израђеног дела зида. | m³ | 2,00 |  |  |  |  |
| ЗИДАРСКИ РАДОВИ УКУПНО |  |  |
| IV ТЕСАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1.Набавка и постављање нових гредица од квалитетне суве, резане четинарске грађе пресека 8x5цм. Поставити нове, суве, праве и квалитетне греде од четинарске грађе на размаку од 50 до 70цм за ношење бродског пода.Обрачун по м2 површине пода. | m² | 94,70 |  |  |  |  |
| 2.Набавка и постављање квалитетног чамовог бродског пода дебљине 20-30мм, на перо и жлеб. Првокласан, без чворова и сув бродски под изравнати по детаљима и упутству пројектанта. Даске спојити на перо и жлеб. Поред зидова поставити храстову профилисану соклу висине 8цм, дебљине 1-2цм. Сучељавање геровати и соклу причврстити месинганим холшрафовима са типловима на размаку до 80цм. Заштита лакирањем минимално у два слоја улази у цену коштања постављања бродског пода. Сокла улази у цену пода.Обрачун по м2 пода. | m² | 94,70 |  |  |  |  |
| ТЕСАРСКИ РАДОВИ УКУПНО |  |  |
| V ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1.Набавка и постављање једног слоја хидроизолационе паропропусне фолије на вертикалним деловима и плафону баџа, са унутрашње стране. Фолију поставити испод подашчања од дасака, са преклопима и у свему према упутству произвођача.Обрачун по м2 постављене површине хидроизлоације. | m² | 37,00 |  |  |  |  |
| 2.Набавка и постављање камене вуне на вертикалним деловима и плафону баџа, дебљине 12цм. Камену вуну поставити као термо и звучну изолацију и противпожарну заштиту поткровља, у свему према детаљима пројекта и упутству пројектанта.Обрачун по м2 постављене површине. | m² | 37,00 |  |  |  |  |
| 3.Набавка и постављање камене вуне у облику полутврдих плоча, са унутрашње стране зида од сипорекса, дебљине 10цм, а густине 75kg/m3. Камену вуну поставити као термо и звучну изолацију и противпожарну заштиту поткровља, у свему према детаљима пројекта и упутству пројектанта. Као припрему за облагање гипскартонским плочама.Обрачун по м2 постављене површине. | m² | 20,00 |  |  |  |  |
| 4.Набавка и постављање ПВЦ хидроизолације испод гредица - подконструкције бродског пода. Испод гредица, као подконструкције пода, поставити ПВЦ хидроизолацију, у свему према упутству произвођача.Обрачун по м2 пода. | m² | 94,70 |  |  |  |  |
| 5.Набавка и постављање тврдо пресоване камене вуне дебљине 5цм, између постављених гредица на поду. Између постављених нових греда, као подконструкције пода, поставити тврдо пресовану камену вуну дебљине 8цм, као термоизолацију и испуну простора између греда.Обрачун по м2 пода. | m² | 94,70 |  |  |  |  |
| 6.Израдити хидроизолацију у санитарном блоку са унутрашње стране просторије. Очистити подлогу од свих нечистоћа. Припремити хидроизолациони премаз за наношење и нанети слој прајмера, затим први хидроизолациони слој на све хоризонталне и вертикалне површине. На споју између пода и зидова поставити хидроизолациону траку за обезбеђивање споја зид-под. Након сушења наноси се и други слој хидроизолације, при чему посебно водити рачуна да све хидроизолационе траке морају у потпуности бити покривени другим слојем изолације. Уградњу спровести у свему према упутству произвођача.Обрачун по м2 пода. | m² | 12,00 |  |  |  |  |
| 7.Израдити хидроизолацију подрумске просторије са унутрашње стране просторије, како би се конструкција заштитила од претеране влаге. Хидроизолацију извести на поду, зидовима и плафону и то једнокомпонентном флексибилном хидроизолационом масом на бази цемента која премошћава пукотине, а користи се против површинске воде без притиска, као и капиларне влаге и воде под притиском. Пре наношења материјала проверити да ли је подлога сува, носива и без нечистоћа. За време обраде и сушења температура околине не би смела да буде испод +5°C. Све до потпуног сушења материјал треба да се штити од мраза, пребрзог сушења (директних сунчевих зрака) као и накнадног влажења.Све делове зидних маса који немају довољну носивост потребно је уклонити. Јако упијајуће подлоге потребно је премазати прајмером за веома упијајуће подлоге, а затим нанети и хидроизолациони премаз у свему према упутству произвођача.У цену улази сав потребан материјал, алат и рад. Обрачун по м2 третиране површине. | m² | 29,00 |  |  |  |  |
| ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ УКУПНО |  |  |
| VI СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1.Израда монтажних преградних зидова дебљине 125мм, са обезбеђивањем четири отвора за једнокрилна врата, димензија 90х205цм и уградња истих, већ набављених на објекту. Преградни зид је двоструке металне подконструкције обложене обострано двоструким гипс картонским плочама 12,5mm. Преградни неносив зид израдити од поцинкованих профила, према упутству произвођача, поставити камену вуну дебљине 75mm и обложити двоструким ватроотпорним гипс картонским плочама, по пројекту и упутству произвођача. Саставе обрадити глет масом и бандаж тракама. У цену улази и радна скела.Обрачун по м2 постављене површине. | m² | 37,00 |  |  |  |  |
| 2.Израда монтажних преградних зидова између канцеларија дебљине 125мм. Преградни зид је једноструке металне подконструкције димензија 75mm обложене обострано двоструким гипс картонским плочама 12,5mm. Преградни неносив зид израдити од поцинкованих профила, поставити камену вуну дебљине 75mm и обложити двоструким ватроотпорним гипс картонским плочама, по пројекту и упутству произвођача. Саставе обрадити глет масом и бандаж тракама. У цену улази и радна скела.Обрачун по м2 постављене површине. | m² | 33,50 |  |  |  |  |
| 3.Израда монтажног преградног зида дебљине 100мм за чајну кухињу, и у суседном објекту за формирање канцеларије са обезбеђивањем отвора за једнокрилна врата, димензија 70х205цм и 90х205цм. Преградни зид је једноструке металне подконструкције димензија 50mm обложене обострано двоструким гипс картонским плочама 12,5mm. Преградни неносив зид израдити од поцинкованих профила, поставити камену вуну дебљине 50mm и обложити двоструким ватроотпорним гипс картонским плочама, по пројекту и упутству произвођача. Саставе обрадити глет масом и бандаж тракама. У цену улази и радна скела.Обрачун по м2 постављене површине. | m² | 25,00 |  |  |  |  |
| 4.Облагање косих и равних површина плафона поткровља противпожарним гипс картонским плочама, са израдом једноструке челичне подконструкције. Разред ватроотпорне заштите F60, само са доње стране. Једноструку металну подконструкцију израдити од монтажних поцинкованих профила CD 60x27mm, причвршћених преко дистанцера за носеће елементе кровне конструкције, за носиви плафон. Подконструкцију преко дистанцера причврстити на носиве елементе конструкције, испунити термоизолацијом - стакленом вуном дебљине 5цм, поставити фолију за контролу водене паре испод термоизолације и обложити гипс картонским плочама, по пројекту и упутству произвођача. Саставе обрадити глет масом и бандаж тракама, по упутству пројектанта.У цену улази сав потребан материјал (стаклена вуна, дистанцери, метални CD профили, фолија, бандаж траке, гипс картонске плоче, и др.), алат, рад и радна скела.Обрачун по м2 постављене површине. | m² | 170,00 |  |  |  |  |
| 5.Облагање свих површина кровних баџа (косих, равних и вертикалних) поткровља противпожарним гипс картонским плочама, са израдом једноструке челичне подконструкције. Разред ватроотпорне заштите F 30, само са доње стране. Једноструку подконструкцију израдити од монтажних поцинкованих профила CD 60x27mm, директно причвршћених за кровну конструкцију, за носиви плафон. Подконструкцију директно причврстити на носиве елементе конструкције и обложити гипс картонским плочама, по пројекту и упутству произвођача. Саставе обрадити глет масом и бандаж тракама, по упутству пројектанта. Посебну пажњу посветити опшивању око прозораУ цену улази и радна скела.Обрачун по м2 постављене површине. | m² | 56,00 |  |  |  |  |
| 6.Израда самостојеће зидне металне подконструкције и облагање гипс картонским плочама дебљине 12,5mm зидних површина парапета поткровља у делу канцеларија од бр. 1 до бр. 7. Металну подконструкцију израдити од монтажних поцинкованих профила CW75 профила, по пројекту и упутству произвођача. Поставити минералну вуну дебљине 50mm, а затим поставити и причврстити гипскартонске плоче. Саставе обрадити глет масом и бандаж тракама, по упутству пројектанта.У цену улази и радна скела.Обрачун по м2 постављене површине. | m² | 20,00 |  |  |  |  |
| 7.Постављање заштите од одвајања термоизолације између рогова у делу где се гипс-картонске плоче не постављају директно на рогове. Заштиту у виду танке квадратне мреже, ширине окца 2х2цм, причврстити (укуцати) директно у рогове и на тај начин причврстити термоизолацију. У цену улази и радна скела.Обрачун по м2 постављене површине. | m² | 45,00 |  |  |  |  |
| СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ УКУПНО |  |  |
| VII СТОЛАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1.Набавка и постављање једноструких, једнокрилних врата, димензија 70х205цм, у свему по узору на остала већ постављена врата, смера отварања према пројектној документацији. Поставити оков од месинга, браву укопавајућу са два кључа, три усадне шарке по крилу, по избору пројактанта. На поду поставити гумени одбојник.Обрачун по комаду врата, комплет монтирана и завршно обрађенa. |  |  |  |  |  |  |
| димензија 70х205цм | ком | 1 |  |  |  |  |
| димензија 90х205цм | ком | 1 |  |  |  |  |
| СТОЛАРСКИ РАДОВИ УКУПНО |  |  |
| VIII КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1.Постављање зидних керамичких плочица на лепак. Плочице прве класе, по избору пројектанта, лепити лепком за плочице у слогу фуга на фугу на већ припремљену подлогу. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Постављене плочице фуговати фугом, по избору пројектанта и завршно очистити. Обложене површине морају бити равне и вертикалне. Постављање плочица извести у свему према упутству произвођача, са свим потребним слојевима и премазима. У цену улази набавка плочица и свог осталог потребног материјала, монтирање потребних радних платформи, алат и рад.Oбрачун по м2 површина обрађених плочицама. |  | m² | 36,00 |  |  |  |
| 2.Постављање подних керамичарских плочица на лепак. Плочице прве класе, по избору пројектанта, лепити лепком за плочице у слогу фуга на фугу, на већ припремљену подлогу у санитарном блоку. Подлогу претходно припремити и полагање извести равно. Постављене плочице фуговати фугом, по избору пројектанта и завршно очистити. Постављање плочица извести у свему према упутству произвођача, са свим потребним слојевима и премазима. У цену улази набавка плочица и осталог потребног материјала, алат и рад.обрачун по м2 површина обрађених плочицама. |  | m² | 12,00 |  |  |  |
| 3.Постављање подне гранитне керамике димензија, дезена и изгледа према упутству пројектанта. Гранитну керамику I класе поставити на лепак у у слогу фуга по избору пројектанта. Керамику поставити на свим површинама предвиђеним пројектом (у галерији, предпростору у приземљу, сталарској радионици/депоу, кухињи, библиотеци и степеницама за суседни објекат и у суседном објекту). Подлогу претходно очистити, одпрашити и припремити за постављање плоча. Полагање извести равно. Постављене плочице фуговати и под очистити. Обложене површине морају бити равне. Позиција обухвата и постављање лајсни на споју између зидова и подова. У цену улази набавка плочица и осталог потребног материјала, монтирање потребних радних платформи, алат и рад.обрачун по м2 површина постављене керамике. |  | m² | 152,00 |  |  |  |
| КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ УКУПНО |  |  |
| IX МАЛТЕРИСАЊА И МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1.Mалтерисање зидова од опекарских блокова у унутрашњости објеката спровести машински справљеним микроармираним кречно-цементним малтером, у два слоја. Подлогу пре радова припремити, одпрашити од нечистоћа и поквасити. Очишћене опране и прописно осушене површине са којих је претходно уклоњен стари малтер прешприцати, а потом малтерисати у два слоја. На местима где је потребно (пукотине, различити материјал од кога је изграђен зид и сл.) поставити рабиц плетиво, Q мрежу и сл., и анкерима причврстити за зид. Шприц се наноси у дебљини 3-5 мм тако да се добије храпава и за наредни слој малтера прионљива површина. Спојнице између блокова не смеју бити у потпуности испуњене (поравнате) шприцом, а у колико је подлога нестабилна, код крпљења зидова претходно извршити њену стабилизацију одговарајућим силикатним утврђивачима. Преко осушеног шприца, најмање 5-6 сати нанети први груби слој малтера, грунт. У зависности од потребне дебљине, микроармирани кречно-цементни грунт малтер се нанопси у једном или више слојева, појединачне дебљине 0,5-3цм. Доњи слојеви малтера се не заглађују већ се лагано равнају мистријама. Време сушења између наношења слојева је око 1 дан. Уколико је површина малтера преко које се набацује нови слој пресушена потребно је претходно навлажити. Завршно фино малтерисање извести микроармираним кречно-цементним малтером преко претходно осушеног грунта, у свему према упутству произвођача малтера. Малтер се набацује, шприца у ређој козистенцији и извлачи дрвеним пердашкама и летвама равњачама. Малтер се наноси у два слоја ,,свеже у свеже,,. Први слој је упијајући за изравнање, а други за завршну обраду. Омалтерисане површине морају бити равне без прелома и таласа, а ивице оштре и праве. У процесу сазревања малтер прописно одржавати, штитити га од директног утицаја сунца и квасити да не би дошло до брзог сушења и прегоревања.У цену улази монтажа потребних радних платформи, сав материјал, алат и рад.Обрачун по м2 малтерисаних површина. | m² | 121,00 |  |  |  |  |
| 2.Глетовање унутрашњих површина зидова микроармираном глет масом за глетовање у унутрашњости објекта. Све површине пребрусити и отпрашити. Глет мора бити на истој бази као и боја која ће се применити.Обрачун по м2 глетованих површина. | m² | 121,00 |  |  |  |  |
| 3.Малтерисање и глетовање унутрашњих равних површина плафона - таванице типа Ферт кречно-цементним малтером за унутрашњу употребу и завршном микроармираном глет масом за глетовање у унутрашњости објекта. Све површине пребрусити и отпрашити. Глет мора бити на истој бази као и боја која ће се применити.Обрачун по м2 глетованих површина | m² | 92,00 |  |  |  |  |
| 4.Малтерисање и глетовање унутрашњих зидова од сипорекса малтером погодним за завршну обраду префабрикованих елемената од сипокекса према упутсву произвођача. Подлогу пре радова припремити, одпрашити од нечистоћа и поквасити. Очишћене опране и прописно осушене површине са којих је претходно уклоњен стари малтер прешприцати, а потом малтерисати у два слоја. Малтер се директно наноси на таваницу, уз обавезно предходно одпрашивање и влажење зида. Нанешени малтер равна се алуминијумском летвом и завршно обрађује глетовањем. Завршном обрадом добија се раван и гладак зид који се боји. У цену улази и помоћна скела.обрачун по м2 малтерисаних површина. | m² | 206,00 |  |  |  |  |
| 5.Глетовање унутрашњих површина зидова oд сипорекса и парапета од гипс-картонских плоча микроармираном глет масом за глетовање у унутрашњости објекта. Све површине пребрусити и отпрашити. Глет мора бити на истој бази као и боја која ће се применити.Обрачун по м2 глетованих површина. | m² | 245,00 |  |  |  |  |
| 6.Глетовање унутрашњих површина косих и равних површина плафона израђених од гипс-картонских плоча микроармираном глет масом за глетовање у унутрашњости објекта. Све површине пребрусити и отпрашити. Глет мора бити на истој бази као и боја која ће се применити.Обрачун по м2 глетованих површина. | m² | 170,00 |  |  |  |  |
| 7.Глетовање унутрашњих површина косих, вертиканих и равних површина баџа израђених од гипс-картонских плоча микроармираном глет масом за глетовање у унутрашњости објекта. Све површине пребрусити и отпрашити. Глет мора бити на истој бази као и боја која ће се применити.Обрачун по м2 глетованих површина. | m² | 56,00 |  |  |  |  |
| 8.Малтерисање и унутрашњих зидова од камена, као и бетонских елемената постављених за ојачавање ове просторије, малтером погодним за завршну обраду камена. Подлогу пре радова припремити, одпрашити од нечистоћа и поквасити. Очишћене опране и прописно осушене површине са којих је претходно уклоњен стари малтер прешприцати, а потом малтерисати у два слоја. Завршном обрадом добија се раван и гладак зид који се боји. У цену улази и помоћна скела.Обрачун по м2 малтерисаних површина. | m² | 63,00 |  |  |  |  |
| 9.Mалтерисање фасадних зидова објеката и дела суседног објекта где су затворени прозори (од опекарских производа, камена, сипорекса и бондручне конструкције са испуном од сипорекса) спровести машински справљеним микроармираним кречно-цементним малтером, у два слоја и завршно обрадити, као припрему за бојење. Подлогу пре радова припремити, одпрашити од нечистоћа и поквасити. Очишћене опране и прописно осушене површине са којих је претходно уклоњен стари малтер прешприцати, а потом малтерисати у два слоја. На деловима спојева различитих материјала зидова обавезно поставити рабиц плетиво, Q мрежу или сл., и анкерима учврстити за зидове, а како би се зид обезбедио од пуцања и прслина. Шприц се наноси у дебљини 3-5 мм тако да се добије храпава и за наредни слој малтера прионљива површина. Спојнице између блокова не смеју бити у потпуности испуњене (поравнате) шприцом, а у колико је подлога нестабилна, код крпљења зидова претходно извршити њену стабилизацију одговарајућим силикатним утврђивачима. Преко осушеног шприца, најмање 5-6 сати нанети први груби слој малтера, грунт. У зависности од потребне дебљине, кречно-цементни грунт малтер се наноси у једном или више слојева, појединачне дебљине 0,5-3цм. Доњи слојеви малтера се не заглађују већ се лагано равнају мистријама. Време сушења између наношења слојева је око 1 дан. Уколико је површина малтера преко које се набацује нови слој пресушена потребно је претходно навлажити. Завршно фино малтерисање извести микроармираним кречно-цементним малтером преко претходно осушеног грунта, у свему према упутству произвођача малтера. Малтер се набацује, шприца у ређој козистенцији и извлачи дрвеним пердашкама и летвама равњачама. Малтер се наноси у два слоја ,,свеже у свеже,,. Први слој је упијајући за изравнање, а други за завршну обраду. Омалтерисане површине морају бити равне без прелома и таласа, а ивице оштре и праве. У процесу сазревања малтер прописно одржавати, штитити га од директног утицаја сунца и квасити да не би дошло до брзог сушења и прегоревања. У цену улази монтажа потребних радних платформи, сав материјал, алат и рад.Обрачун по м2 малтерисаних површина. | m² | 122,00 |  |  |  |  |
| 10.Инјектиреање се врши на местима где су спојнице оштећене и испране, код присуства вертикалних пукотина и постојања испраних шупљина у унутрашњости зиданих структура, изводи се цементним малтером одговарајуће конзистенције уз додатак адитива према процени стручњака за ову врсту радова адекватном техником уз предходно испирање места која се ињектирају и затварање свих спољашњих отвора на предметном потезу. Избушити рупе за инјектирање на местима где је то адекватно, а у зависности од потреба на лицу места. Рупе избушити пречника адекватног за метод инјектирања (ручно или зависно од врсте пумпе). У рупе убацити и причврстити цеви за инјектирање. Обрачун по м1 инјектиране пукотине у дубини од 30цм. | m' | 4,00 |  |  |  |  |
| 11.Чишћење слојева старе боје са равних површина фасаде. Пажљиво очистити старе слојеве боје са равних делова фасаде, за поновно бојење фасаде. Чишћење извршити механичким и хемијским путем. Приликом чишћења водити рачуна да се не оштети подлога.Обрачун по м2 очишћених површина. | m² | 90,00 |  |  |  |  |
| 12.Бојње малтерисаних фасадних зидова објекта, као и суседног објекта на коме су спроведене интервенције бојама за спољашњу употребу. Пре бојења малтерисане фасаде морају бити потпуно суве. Пре бојења површине прећи шмирглом и опајати. Малтерисане површине морају бити потпуно суве пре бојења.Обрачун по м2 бијене фасаде. | m² | 155,00 |  |  |  |  |
| 13.Бојње свих унутрашњих површина зидова и плафона (косих и равних) бојама за унутрашњу употребу. Пре бојења малтерисоване и глетоване површине морају бити потпуно суве. Пре бојења површине прећи шмирглом и опајати. Малтерисане површине морају бити потпуно суве пре бојења.Обрачун по м2 бијене фасаде. | m² | 940,00 |  |  |  |  |
| 14.Бојење видљивих дрвених елемената кровне конструкције, конструкција баџа и бондручне конструкције изнад трема (рогови, лајсне, летве, греде и др), покривном бојом по упутству пројектанта у екстеријеру. Врста боје, произвођач и тон по избору пројектанта. Пре бојења дрво очистити од нечистоћа и прашине. Бојење спровести у више премаза (минимум 3) до уједначавања тона са осталим дрвеним елементима на објекту. У цену улази сав потребан материјал, алат, рад и радна платформа или скела.Обрачун по м2 обојене површине. | m² | 95,00 |  |  |  |  |
| 15.Бојење новог степеништа од дрвета, бојом по упутству пројектанта. Врста боје, произвођач и тон по избору пројектанта. Пре бојења дрво очистити од нечистоћа и прашине. Бојење спровести у више премаза (минимум 2).У цену улази сав потребан материјал, алат, рад и радна платформа или скела.Обрачун по м2 обојене површине. | m² | 18,00 |  |  |  |  |
| 16.Заштитни премаз видљивих дрвених елемената дрвене кровне конструкције у ентеријеру (стубови, косници, греде и сл) и дрвених елемената конструкције степеништа средством против пожара и црвоточине. Видљиве дрвене елеменете очистити од прашине и нечистоћа. Дрво коjе се заштићује треба да буде суво и чисто. На припремљено дрво наноси се средство које се употребљава за заштиту свих врста дрвета и дрвених површина и служи за спречавање појаве буђи и других микроорганизама на дрвету тј. спречава труљење и пропадање дрвета, као и против постојеће црвоточине или као превентива против стварања ларви у дрвету. Наноси се прскањем пнеуматским распршивачем или премазивањем четком. Поступак се изводи неколико пута све док се дрво потпуно не засити средством. Затим се наноси средство за заштиту дрвета од пожара којима се не мења боја и изглед дрвета. Ово средство се наноси на дрво прскањем пнеуматским распршивачем или премазивањем четком, ваљком и сл. док се дрво потпуно не засити средством. Уколико је потребно да се сачува текстура дрвета вишак средства обрисати памучном крпом.У цену улази сав потребан материјал, алат, рад и радна платформа или скела.Обрачун по м2 заштићене површине. | m² | 27,00 |  |  |  |  |
| УКУПНО МАЛТЕРИСАЊА И МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |
| X ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1.Постављање нове конструкције улаза у подрум са хидрауличним амортизерима, према захтеву инвеститора. Израдити металну конструкцију врата за улазак у подрум, чија ће завршна обрада бити иста као и гранитна керамика на остатку просторије. Механизам за отварање/затварање је са хидрауличним амортизерима којима ће се омогућити лако отварање и затварање поклопца. Конструкцију и завршну обраду поклопца потребно је извести на начин да што мање буде уочљив у поду галерије.У цену улази све комплет израда металне конструкције, завршна обрада, и монтажа, набавка свог потребног материјала, алат, рад и монтажа.Обрачун по комаду поклопца. | ком | 1,00 |  |  |  |  |
| 2.Прилагођавање кровне конструкције у делу библиотеке, према захтеву инвеститора, како би се простор ослободио од стубова. Постојећи средишни стуб у простору библиотеке уклонити како би се ослободио простор. Након уклањања стуба извршити додавање гредних и других елемената којиме ће се осигурати конструкција. Пре уградње греде заштити и импрегнирати. Грађа мора бити од квалитетне и суве чамовине. Све елементе пажљиво уградити, заштитити од црвоточине и импрегнирати. Уградити све прописане тесарске везе кровних елемената и ојачања од флах гвожђа, котви, завртњева, кламфи и слично.У цену улази све комплет израда металне конструкције, завршна обрада, и монтажа, набавка свог потребног материјала, алат, рад и монтажа.Обрачун по комаду поклопца. | пауш. | 1,00 |  |  |  |  |
| УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА ФАЗЕ II:

| ВРСТА РАДОВА | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- |
| 1. ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА |  |
| 2. АРМИРАЧКО-БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |
| 3. ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |
| 4.ТЕСАРСКИ РАОВИ |  |
| 5.ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |
| 6.СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ |  |
| 7.СТОЛАРСКИ РАДОВИ |  |
| 8.КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ |  |
| 9.МАЛТЕРИСАЊА И МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ |  |
| 10.ОСТАЛИ РАДОВИ |  |
| СВЕГА РАДОВИ без ПДВ-а |  |
| Вредност ПДВ-а |  |
| СВЕГА РАДОВИ са ПДВ-ом |  |

Место:_____________                                                ____________________

име и презиме овлашћеног лица понуђача

Датум:_____________                                                ____________________

потпис

V     УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ И ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА

Услов: да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.

Доказивање за правна лица као понуђаче или подносиоце пријаве:

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда.

Доказивање за предузетнике као понуђаче или подносиоце пријаве:

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег регистра.

Доказивање за физичка лица као понуђаче или подносиоце пријаве:

Услов: да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

Доказивање за правна лица као понуђаче или подносиоце пријаве:

(Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре).

1) Извод из казнене евиденције основног суда на чијем  је подручју седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица;

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења ( за организовани криминал ) Вишег суда у Београду;

3) Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова за законског заступника - захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења, али и према пребивалишту.

Ако је више законских заступника за сваког се доставља уверење из казнене евиденције.

Доказивање за предузетнике као понуђаче или подносиоце пријаве:

(Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре).

1) уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова - захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења, али и према месту пребивалишта.

Доказивање за физичка лица као понуђаче или подносиоце пријаве:

(Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре).

1) уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова - захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења, али и према месту пребивалишта.

Напомена: Потврде не могу бити старије од два месеца пре отварања понуда, односно у случају квалификационог поступка пре ажурирања листе, у складу са законом

Услов: да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији

Доказивање за правна лица као понуђаче или подносиоце пријаве:

Уверење Пореске управе Министарства финансија, да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.

Доказивање за предузетнике као понуђаче или подносиоце пријаве:

Уверење Пореске управе Министарства финансија,  да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.

Доказивање за физичка лица као понуђаче или подносиоце пријаве:

Уверење Пореске управе Министарства финансија, да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење- надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода

Напомена: Потврде не могу бити старије од два месеца пре отварања понуда, односно у случају квалификационог поступка пре ажурирања листе, у складу са законом.

Услов: да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом – Није предвиђена посебна дозвола за обављање делатности која је предмет ове јавне набавке.

Доказивање за правна лица као понуђаче или подносиоце пријаве:

Важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом

Доказивање за предузетнике као понуђаче или подносиоце пријаве

Важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.

Доказивање за физичка лица као понуђаче или подносиоце пријаве:

Важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом

Лице уписано у регистар понуђача код Агенције за приврдне регистре може да у Изјави на страни 37/72 конкурсне документације наведе да је уписано у регистар понуђача и тада није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова.

Услов: Понуђачи су у обавези да изричито наведу да су при састављању својих понуда поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљаваању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантују да су имаоци права интелектуалне својине.

Доказивање за правна лица, предузетнике и физичка лица: Потписан Образац изјаве.

ДОДАТНИ УСЛОВИ – ЧЛАН 76. ЗАКОНА

1. Финансијски капацитет:

Услов:

(1) да остварени пословни приход у последње три године (2017, 2018, 2019) за које су достављени подаци мора да буде најмање 20.000.000,00 динара;

(2) да понуђач у последње три године (2017, 2018, 2019) који претходе години у којој је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда није био неликвидан.

Доказ:

Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) Агенције за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године, показатеље за оцену бонитета за претходне три обрачунске године (2017, 2018 и 2019). Уколико Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) не садржи податке за 2019. годину, доставити Биланс стања и Биланс успеха за 2019. годину.

Уколико Извештај о бонитету не садржи податак о данима неликвидности у последње три године (2017, 2018, 2019) који претходе години у којој је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда, понуђач је дужан да достави Потврду Народне банке Србије да понуђач у последње три године (2017, 2018, 2019) који претходе години у којој је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда, није био неликвидан.

Привредни субјекти који у складу са Законом о рачуноводству, воде пословне књиге по систему простог књиговодства, достављају:

- биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности издат од стране надлежног пореског органа, на чијој је територији регистровано обављање делатности за претходне 3 године.

- потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 (три) обрачунске године.

Привредни субјекти који нису у обавези да утврђују финансијски резултат пословања (паушалци), достављају:

- потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 (три) обрачунске године.

2. Пословни капацитет:

Услов:

Да је понуђач у последње три године (2017, 2018, 2019) реализовао минимум 3 уговора о реконструкцији и санацији објеката од изузетног значаја.

Доказ:

Попуњен, оверен печатом и потписан од стране одговорног лица понуђача Образац Референтне листе, који је дат у Конкурсној документацији.

Понуђач је дужан да уз Референтну листу достави потписане и оверене Обрасце потврда о раније реализованим уговорима, од стране наручилаца наведених у Референтној  листи, који је дат у Конкурсној документацији.

Потврде наручилаца о реализацији закључених уговора могу бити на оригиналном Обрасцу из Конкурсне документације или издате од стране других наручилаца на њиховим обрасцима, при чему такве потврде морају имати све елементе које садржи Образац из Конкурсне документације и то:

- назив и адресу наручиоца,

- назив и седиште понуђача,

-  облик наступања за радове за које се издаје Потврда,

- изјава да су радови за потребе тог наручиоца извршени квалитетно и у уговореном року,

- врста радова,

- вредност изведених радова,

- број и датум уговора,

- изјава да се Потврда издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити,

- контакт особа наручиоца и телефон,

- потпис овлашћеног лица и печат наручиоца.

Уз потврду Наручиоца доставити:

- Фотокопије Уговора на које се потврда односи.

- Фотокопије Окончане ситуације по тим уговорима.

3. Кадровски капацитет:

Да понуђач има у радном односу на неодређено, одређено време или ангажовано по основу уговора или по било ком правном основу радног ангажовања најмање:

- једног дипломираног инжењера грађевинске струке са важећом лиценцом бр. 400 или 401 или 410 или 411, који ће решењем бити именован за одговорног извођача за извршење радова предметне јавне набавке

- најмање 10 радника који ће бити ангажовани на реализацији уговора

Доказивање за правна лица, предузетнике и физичка лица:

- Списак радника који ће бити ангажовани на извршењу радова предметне јавне набавке и за исте уговори о раду или образац М, односно уговори о радном ангажовању на реализацији предметне јавне набавке

- Копије тражених лиценци

- Потврде ИКС да је лиценца важећа

- Изјава понуђача о одговоном извођачу који ће решењем бити именован за извођење радова

4. Сертификати

Услов:

Понуђач мора да поседује сертификате о испуњености стандарда ISO 9001, систем менаџмента квалитетом, ISO 14001 – заштита животне средине, OHSAS 18001, безбедност на раду или одговарајуће за област сертификације која је у логичкој вези са предметом јавне набавке.

Доказ:

Фотокопије сертификата о испуњености стандарда ISO 9001, систем менаџмента квалитетом, ISO 14001, заштита животне средине, OHSAS 18001,  безбедност на раду или одговарајуће.

Понуђачи су у обавези да уз понуду доставе изјаву (која је саставни део конкурсне документације) да су упознати са условима на терену.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Понуђач не може да тражи аванс.

Начин плаћања: По испостављеним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињеним на основу количине изведених радова из грађевинске књиге и јединичних цена из понуде Извођача, у року од 45 дана од дана пријема ситуације. Уколико Наручилац делимично оспори испостављене ситуације, дужан је да исплати неспорни део ситуације. Комплетну документацију неопходну за привремене ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал, грађевински дневник, као и другу документацију Извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува до коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач признаје без права на приговор.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

- Понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла, обавезујућег карактера за банку, да ће у случају да понуђач добије посао, најкасније у року од 7 дана од дана закључења уговора, издати банкарску гаранцију за добро извршење посла, у висини не мањој од 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који не може бити краћи од рока одређеног у конкурсној документацији. Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта.

- Оригинал писмо о намерама банке, да ће у случају да понуђач добије посао, на дан примопредаје радова, издати банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, обавезујућег карактера за банку, у висини не мањој од  5% укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који не може бити краћи од рока одређеног у конкурсној документацији. Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта.

Уколико понуђач не достави тражена писма о намерама банке, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 4) Закона, за  део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.

ИЗЈАВА

О УПИСУ У РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да је ____________________________________________ (навести име понуђача / подизвођача / члана групе понуђача) уписан у регистар понуђача који се води код Агенције за привредне регистре Решењем бр. _______________ од _____________ год.

Регистар понуђача се налази на интернет страни Агенције за привредне регистре www.apr.gov.rs.

Место:_____________                                                	_______________

име и презиме овлашћеног лица

Датум:_____________                                                	_______________

потпис

Напомена:

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачима или као члан групе понуђача, уколико су подизвођачи или чланови групе понуђача уписани у Регистар понуђача код Агенције за привредне регистре, понуђач је у обавези да потпише Изјаву, као и сваки подизвођач или сваки од чланова у групи понуђача који су уписани у Регистар понуђача код Агенције за привредне регистре.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2 ЗАКОНА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама, у отвореном поступку јавне набавке број: 1.3.22/2020, набавка радова: Реконструкција и доградња пратећих објеката у дворишту куће Христића – Музеја Понишавља – фаза II, чији је наручилац Градска управа Пирот, у својству понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу при састављању предметне понуде потврђујем да сам у свему поштовао испуњење обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немам забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

На захтев Наручиоца обавезујем се да доставим одговарајуће доказе ради провере испуњења обавеза из предметне јавне набавке.

Место:_____________                                                ____________________

име и презиме овлашћеног лица понуђача

Датум:_____________                                                ____________________

потпис

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 2.

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2 ЗАКОНА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама, у отвореном поступку јавне набавке број: 1.3.22/2020, набавка радова: Реконструкција и доградња пратећих објеката у дворишту куће Христића – Музеја Понишавља – фаза II, чији је наручилац Градска управа Пирот, у својству подизвођача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу при састављању предметне понуде потврђујем да сам у свему поштовао испуњење обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немам забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

На захтев Наручиоца обавезујем се да доставим одговарајуће доказе ради провере испуњења обавеза из предметне јавне набавке.

Место:_____________                                                ____________________

име и презиме овлашћеног лица понуђача

Датум:_____________                                                ____________________

потпис

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ОДГОВОРНОМ ИЗВОЂАЧУ КОЈИ ЋЕ РЕШЕЊЕМ БИТИ ИМЕНОВАН ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА У Ј.Н. БР. 1.3.22/2020

Овим потврђујемо да ће доле наведени одговорни извођач/и радова бити расположиви у периоду извршења уговора за извођење радова за ЈН бр. 1.3.22/2020

| РБ | Име и презиме | Број лиценце | Назив привредног субјекта који ангажује одговорног извођача | Основ ангажовања 1 запослен код извођача 2 ангажован уговором |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Место:_____________                                                ____________________

име и презиме овлашћеног лица понуђача

Датум:_____________                                                ____________________

потпис

Напомене:

Образац копирати у потребном броју примерака.

Образац потписује овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима. Уколико наступа у групи, образац потписује овлашћено лице носиоца посла.

Напомена: Последњу колону попунити тако што се за запослене уноси број 1, а за ангажовање уговором број 2.

ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ

У вези са чланом 76. став 2. Закона, __________________________, изјављујем да 						     назив понуђача

сам у претходном периоду од ____________година, реализовао или учествовао у реализацији  уговора, чија листа је наведена у следећој табели:

| Редни бр. | Назив уговора (навести назив објекта, врсту радова, површина и намена објекта) | Година завршетка реализације уговора | Наручилац | Вредност (динара без ПДВ-а) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Збир вредности реализованих уговора: __________________ динара без ПДВ-а.

Напомена: Уз ову листу потребно је приложити уговоре, окончане ситуације и потврде чији је образац садржан у Конкурсној документацији.

Место:_____________                                                ____________________

име и презиме овлашћеног лица понуђача

Датум:_____________                         	                     ____________________

потпис

ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

Назив наручиоца изведених радова:

Седиште наручиоца:

Матични број:

ПИБ:

На основу члана 76.став 2. Закона о јавним набавкама наручилац издаје:

ПОТВРДУ

Да је понуђач ____________________________________________________

(назив,седиште извођача радова/понуђача)

за потребе наручиоца  ____________________________________________,

квалитетно и у уговореном року извршио следеће  радове:

- ____________________________________________________________

- ___________________________________________________________

_________________________________________________________, (навести врсту радова), у вредности од _______________________________ динара без ПДВ-а, (словима: _______________________ динара без ПДВ-а), а на основу уговора број ____________________од ___ . ___. _____. године.

Датум почетка радова:________________________

Датум завршетка радова:______________________

Навести у ком облику је изводио радове: ______________извођач, подизвођач, члан групе

Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и за друге сврхе се не може употребити.

Контакт лице наручиоца: _________________, телефон: ___________.

Место:_____________                                                ____________________

име и презиме овлашћеног лица понуђача

Датум:_____________                                                ____________________

потпис

Напомена: Свака злоупотреба и нетачни подаци у овој потврди  могу произвести материјалну и кривичну одговорност. Ова потврда се са Обрасцем референтне листе подноси уз понуду.

И З Ј А В А

О УПОЗНАВАЊУ СА ЛОКАЦИЈОМ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

Понуђач ___________________________________________________, са седиштем у ____________________________, за јавну набавку - Реконструкција и доградња пратећих објеката у дворишту куће Христића – Музеја Понишавља – фаза II, редни број 1.3.22/2020, упознат је са локацијом где ће се изводити радови који су предмет јавне набавке. Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима градње и да они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени ни обиму радова.

Место:_____________                                                ____________________

име и презиме овлашћеног лица понуђача

Датум:_____________                                                ____________________

потпис

Напомена:

Образац потписује овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима. Уколико наступа у групи, образац потписује овлашћено лице носиоца посла који у име и за рачун свих понуђача подноси заједничку понуду.

VI      УПУТСТВО ПОДНОСИОЦИМА ПОНУДЕ КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. Подаци о језику на којем понуда  мора бити састављена

Понуда се подноси на српском језику.

2.Начин на који понуда мора бити сачињена

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуде се достављају у писаном облику, на српском језику, у затвореној коверти на којој је на предњој страни написан текст: „Понуда за набавку радова: Реконструкција и доградња пратећих објеката у дворишту куће Христића – Музеја Понишавља – фаза II, чији је наручилац Градска управа Пирот, редни број 1.3.22/2020“, са назнаком „не отварај“, а на полеђини назив, број телефона и адреса понуђача. Понуду доставити на адресу:

Градска управа Пирот

ул. Српских владара број 82

Писарница, канцеларија бр.4

18300 Пирот

3. Рок за подношење понуда

Рок за подношење понуде је 26.06.2020. године до 12 часова.

Понуда се сматра благовременом ако је примљена од стране писарнице Градске управе Пирот, канцеларија бр. 4 у року и то најкасније до 12 часова 26.06.2020. године без обзира на начин достављања.

Понуде се достављају у писаном облику, на српском језику, у затвореној коверти на којој је на предњој страни написан текст: „Понуда за набавку радова: Реконструкција и доградња пратећих објеката у дворишту куће Христића – Музеја Понишавља – фаза II, чији је наручилац Градска управа Пирот, редни број 1.3.22/2020“, са назнаком „не отварај“, а на полеђини назив, број телефона и адреса понуђача. Понуду доставити на адресу:

Градска управа Пирот

ул. Српских владара број 82

Писарница, канцеларија бр.4

18300 Пирот

Наручилац ће по пријему одређене понуде, на коверти односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему понуде наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да садржи:

- доказе из члана 75. ЗЈН предвиђене конкурсном документацијом;

- доказе из члана 76. ЗЈН предвиђене конкурсном документацијом;

- Изјава понуђача о испуњавању услова из чл. 75. ст. 2. Закона у отвореном поступку јавне набавке

- Изјава о упознавању са локацијом за извођење радова

- попуњен образац понуде

- попуњену спецификацију понуде

- попуњен образац трошкова припреме понуде

- попуњен образац изјаве о независној понуди

- попуњен модел уговора.

Пожељно је да сви документи поднети уз понуду буду повезани у целину, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачии листови, односно прилози а да се видно не оштете листови или печат.

Коверту са понудом упаковати и доставити на адресу:

Градска управа Пирот, ул. Српских владара број 82, 18300 Пирот.

4. Отварање понуда

Јавно отварање понуда извршиће се дана 26.06.2020. године у 12:15 часова у малој сали скупштине Града Пирота. Присутни представници понуђача пре почетка јавног отварања понуда морају Комисији поднети овлашћења за учешће у поступку отварања понуда.

5. Партије

Јавна набавка није обликована у партије.

6. Понуда са варијантама

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

7. Начин измене, допуне и опозива понуде

Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду у року за подношење понуда на начин који је одређен за подношење понуде

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде се мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба најкасније до 26.06.2020. до 12.00 часова доставити на адресу: Градска управа Пирот, ул. Српских владара број 82, 18300 Пирот:

„Измена понуде за јавну набавку радова, редни број 1.3.22/2020 Реконструкција и доградња пратећих објеката у дворишту куће Христића – Музеја Понишавља – фаза II, са назнаком „не отварај“, а на полеђини назив, број телефона и адреса понуђача“.

„Допуна понуде за јавну набавку радова, редни број 1.3.22/2020 Реконструкција и доградња пратећих објеката у дворишту куће Христића – Музеја Понишавља – фаза II, са назнаком „не отварај“, а на полеђини назив, број телефона и адреса понуђача“.

„Опозив понуде за јавну набавку радова, редни број 1.3.22/2020 Реконструкција и доградња пратећих објеката у дворишту куће Христића – Музеја Понишавља – фаза II, са назнаком „не отварај“, а на полеђини назив, број телефона и адреса понуђача“.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

8. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Подносилац понуде који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може  учествовати у више заједничких понуда.

Наручилац ће одбити све понуде које су поднете супротно овој забрани.

У обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

9. Понуда са подизвођачем

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености услова који су наведени у конкурсној документацији, у складу са Упутсвом како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

10. Заједничка понуда

Понуду може поднети група понуђача.

У случају подношења заједничке понуде, поред попуњених обавезних образаца за сваког подносиоца заједничке понуде,  доставља се и споразум којим се понуђачи из групе међусобно  и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке. Наведени споразум мора бити саставни део понуде и мора обавезно да садржи податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;

- понуђачу који ће издати рачун;

- рачуну на који ће бити извршено плаћање;

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у конкурсној документацији у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

11. Начин и услови плаћања, гарантни рок, као и друге околности од којих зависи прихватљивост понуде

Понуђач не може да тражи аванс.

Начин плаћања: По испостављеним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињеним на основу количине изведених радова из грађевинске књиге и јединичних цена из понуде Извођача, у року од 45 дана од дана пријема ситуације. Уколико Наручилац делимично оспори испостављене ситуације, дужан је да исплати неспорни део ситуације. Комплетну документацију неопходну за привремене ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал, грађевински дневник, као и другу документацију Извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува до коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач признаје без права на приговор.

Минимални рок важења понуде је 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

12.Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди

Цене у понуди се исказују у динарима са и без пореза на додату вредност.

У цену треба да су садржани сви пратећи трошкови које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чл. 92. Закона о јавним набавкама.

13. Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл, а који су везани за извршење уговора о јавној набавци

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства финансија и Локалним пореским администрацијама.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у  Министарству рударства и енергетике.

Подаци о заштити при запошљавању у условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

14. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача

- Понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла, обавезујућег карактера за банку, да ће у случају да понуђач добије посао, најкасније у року од 7 дана од дана закључења уговора, издати банкарску гаранцију за добро извршење посла, у висини не мањој од 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који не може бити краћи од рока одређеног у конкурсној документацији. Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта.

- Оригинал писмо о намерама банке, да ће у случају да понуђач добије посао, на дан примопредаје радова, издати банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, обавезујућег карактера за банку, у висини не мањој од  5% укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који не може бити краћи од рока одређеног у конкурсној документацији. Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта.

Уколико понуђач не достави тражена писма о намерама банке, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

15. Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, укуључујући и њихове подизвођаче

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

16.Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде и преузимање конкурсне документације

- Додатне информације или појашњења у вези припремања понуде понуђач може тражити у писаном облику најкасније до 22.06.2020. године путем мејла javnenabavke@pirot.rs, путем поште или на факс 010-313-901, сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова (до краја радног дана). Наручилац је дужан да заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема захтева, пошаље одговор у писаном облику и да истовремено ту информацију објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. Уколико се питање у вези појашњења конкурсне документације постави после истека рока, 22.06.2020. године (до краја радног дана), Наручилац није дужан да на такво питање одговори.

- Конкурсна документација се може преузети у Градској управи Пирот у канцеларији бр. 37 непосредно или путем мејла javnenabavke@pirot.rs, путем сајта www.pirot.rs, на Порталу јавних набавки, као и путем поште.

- Преузимање конкурсне документације је сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова (до краја радног дана), без надокнаде трошкова.

- Тражење додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде није дозвољено телефоном.

- Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом "Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за јавну набавку „Реконструкција и доградња пратећих објеката у дворишту куће Христића – Музеја Понишавља – фаза II, редни број 1.3.22/2020“.

- Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

- По истеку рока за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

- Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.

17. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код понуђача односно његовог подизвођача

Наручилац може да, после отварања понуда приликом стручне оцене понуда од понуђача, писаним путем захтева додатна објашњења која ће му помоћи приликом прегледа, вредновања и упоређивања понуда, а може захтевати и контролу понуђача односно његовог подизвођача. Уколико је наручилац писменим путем затражио додатно објашњење, понуђач је дужан да му у року од три дана достави одговор.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

18. Додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза понуђача који се налазе на списку негативних референци

Није предвиђено

19.Елементи уговора о којима ће се преговарати и начин преговарања, у случају спровођења преговарачког поступка

Није предмет јавне набавке.

20. Врста критеријума за доделу Уговора, елементи критеријума за основу којих се додељује Уговор и методологија за доделу пондера за сваки елемент критеријума.

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

21. Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом

У случају да, после оцењивања понуда, две или више прихватљивих понуда имају једнаку цену, наручилац ће изабрати понуду оног понуђача који је понудио краћи рок за извођење радова. У случају да, после оцењивања понуда, две или више прихватљивих понуда имају једнаку цену и једнак рок за извођење радова, наручилац ће изабрати понуду оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок.

22. Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине. (Образац изјаве, дат је у поглављу VI конкурсне документације).

23. Коришћење патената и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица

Није предвиђено.

24. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и које је претрпело или би могло да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона о јавним набавкама, или Управа за јавне набавке, Државна ревизорска институција, јавни правобранилац и грађански надзорник.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail javnenabavke@pirot.rs, факсом на број 010/313-901 или препорученом пошиљком са повратницом.

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 (три) дана пре истека рока за подношење понуда и ако је подносилац Захтева у складу са чл. 63. ст. 2 ЗЈН указао Наручиоцу на евентуалне недостатке, а Наручилац их није отклонио.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне набавке, у складу са одредбама чл. 150. ЗЈН.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да уз Захтев за заштиту права приложи и потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН.

Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН мора да садржи следеће елементе:

- да буде издата од стране банке и да садржи печат банке

- износ таксе: 120.000,00 динара

- број рачуна: 840-30678845-06

- шифра плаћања: 153 или 253

- позив на број: 1.3.22/2020

- сврха: ЗЗП; Градска управа Пирот; 1.3.22/2020

- корисник: буџет Републике Србије

- назив уплатиоца, односно подносиоца ЗЗП за којег је извршена уплата таксе

- потпис овлашћеног лица банке

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

25. Рок у којем ће уговор бити закључен

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са

VII                                              ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку - Реконструкција и доградња пратећих објеката у дворишту куће Христића – Музеја Понишавља – фаза II, редни број 1.3.22/2020

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број (ПИБ) |  |
| Број личне карте (уколико је понуђач физичко лице) |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адрса понуђача (Е-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђач

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Број личне карте (уколико је подизвођач физичко лице) |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Број личне карте (уколико је подизвођач физичко лице) |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Број личне карте (уколико је учесник у заједничкој понуди физичко лице) |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Број личне карте (уколико је учесник у заједничкој понуди физичко лице) |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Реконструкција и доградња пратећих објеката у дворишту куће Христића – Музеја Понишавља – фаза II, редни број 1.3.22/2020.

| Укупна цена без ПДВ-а (Збир јединичних цена из обрасца Предмер и предрачун са структуром цене) |  |
| --- | --- |
| Износ ПДВ-а (уписати) |  |
| Укупна цена са ПДВ-ом (Збир јединичних цена из обрасца Предмер и предрачун са структуром цене) |  |
| Начин и услови плаћања: | По испостављеним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињеним на основу количине изведених радова из грађевинске књиге и јединичних цена из понуде Извођача, у року од 45 дана од дана пријема ситуације. Уколико Наручилац делимично оспори испостављене ситуације, дужан је да исплати неспорни део ситуације. Комплетну документацију неопходну за привремене ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал, грађевински дневник, као и другу документацију Извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува до коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач признаје без права на приговор. |
| Рок важења понуде: (не краћи од 30 дана од дана отварања понуда) | _____ дана од дана отварања понуда |
| Рок за извођење радова: (максимално 25 календарских дана) | _____ календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао, а према динамичком плану који је прихватио Наручилац. |
| Гарантни период: (уписати) | _______ месеца (не мање од 24 месеца) рачунајући од дана коначног обрачуна изведених радова. |
| Место реализације: | Према предмеру и предрачуну |
| Начин давања понуде: (заокружити) | А) САМОСТАЛНО Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ |

Место:_____________                                                ____________________

име и презиме овлашћеног лица понуђача

Датум:_____________                                                ____________________

потпис

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати образац понуде.

VIII       ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач: _______________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Место:_____________                                                ____________________

име и презиме овлашћеног лица понуђача

Датум:_____________                                                ____________________

потпис

Напомена:

Уколико понуђач подноси понуде за више партија обавезан је да попуњен образац Изјаве приложи уз сваку понуду.

IX         ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, _____________________________________, (навести назив понуђача) даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке: Реконструкција и доградња пратећих објеката у дворишту куће Христића – Музеја Понишавља – фаза II, редни број 1.3.22/2020, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Место:_____________                                                ____________________

име и презиме овлашћеног лица понуђача

Датум:_____________                                                ____________________

потпис

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

МОДЕЛ УГОВОРА

o набавци радова на реконструкцији и доградњи пратећих објеката у дворишту куће Христића – Музеја Понишавља – фаза II

Уговорне стране:

- 1. Градска управа Пирот, Српских Владара 82, Пирот, ПИБ: 100386203, матични број: 07131674, коју заступа начелник Градске управе Пирот Драган Станковић, (у даљем тексту: Наручилац) и

- 2. _________________________________, место ______________, ул. _________________________________ бр. _____, ПИБ ______________, МБ _______________ кога заступа директор __________________________,

(заокружити и попунити)

- који наступа самостално,

б.   уз ангажовање подизвођача ________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

(навести назив подизвођача, уколико је планирано ангажовање),

в.   са учесницима у заједничкој понуди: ________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

(навести све остале учеснике у заједничкој понуди);

с друге стране (у даљем тексту: ИЗВОЂАЧ)

Члан 1.

Уговорне стране констатују:

- да је Наручилац на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени гланик РС” број 124/12, 14/15 и 68/15), дана 13.05.2020. године, објавио Позив за подношење понуда у отвореном поступку и Конкурсну документацију, за јавну набавку радова на реконструкцији и доградњи пратећих објеката у дворишту куће Христића – Музеја Понишавља – фаза II. Редн и број 1.3.22/2020, на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца,

- да је у прописаним роковима спровео поступак јавне набавке, извршио оцену, вредновање и упоређивање понуда и да је као најповољнију понуду изабрао понуду коју је поднео Извођач радова, која у потпуности одговара свим условима из Закона о јавним набавкама, захтевима конкурсне документације, као и техничким спецификацијама;

-да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона о јавним набавкама, донео Одлуку о додели уговора бр._______од___________ године, којом је уговор о јавној набавци доделио Извођачу радова.

Предмет уговора

Члан 2.

Предмет овог уговора је реконструкција и доградња пратећих објеката у дворишту куће Христића – Музеја Понишавља – фаза II.

Ради извршења радова који су предмет Уговора, Извођач радова се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.

Вредност радова – цена

Члан 3.

Уговорне стране утврђују да цена свих радова који су предмет Уговора износи: ________________________________ динара са ПДВ-ом (словима: ________________________________________________________________), од чега је ПДВ_______________ динара, што без ПДВ-а износи __________________________динара (словима:_______________________________________________________) а добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде Извођача радова број ___________ од ___________2020. године.

Средства за обавезе по уговору обезбеђена су у Буџету и Финансијком плану Града Пирота за 2020. годину. Плаћање обавеза које доспевају у 2020. години биће вршено до висине одобрених апропријација за ту намену, у складу са актима којима се уређује Буџет за 2020. годину. Плаћање обавеза које доспевају у 2021. години биће вршено највише до износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у 2021. години.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача радова.

Понуђеном ценом из става 1. овог Члана Уговора обухваћено је: вредност материјала, радне снаге, механизације, скеле, оплате, средства за рад, унутрашњи и спољашњи транспорт, чување и одржавање радова, осигурање и обезбеђење одвијања саобраћаја у току радова, обезбеђење целокупних радова, материјала, грађевинске механизације, гаранције, осигурање, рад ноћу и рад недељом и празником, све привремене радове потребне за извођење сталних радова, све таксе, накнаде, као и све трошкове мобилизације и демобилизације градилишта, организације истог, спровођење мера безбедности и здравља на раду и заштите животне средине, градилишних прикључака, припремних радова, градилишне ограде и градилишне табле, прилазне путеве и платое за комуникацију и организацију грађења, режијске и све друге трошкове који се јаве током извођења радова и који су потребни за извођење и завршетак радова у складу са захтевима Наручиоца. Уговорене јединичне цене за материјал, инсталације и сву опрему, подразумевају франко градилиште, односно објекат, размештено и изведено према техничкој документацији.

Услови и начин плаћања

Члан 4.

Плаћање уговорене цене ће се извршити на следећи начин: по испостављеним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињеним на основу количине изведених радова из грађевинске књиге и јединичних цена из понуде Извођача, у року од 45 дана од дана пријема ситуације. Уколико Наручилац делимично оспори испостављене ситуације, дужан је да исплати неспорни део ситуације. Износ окончане ситуације не може бити мањи од 10% уговорене вредности радова. Уплату средстава обрачунатих на начин и у роковима из става 1. овог члана, Наручилац ће вршити директно на рачун Извођача радова.

Комплетну документацију неопходну за плаћање привремене ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал, грађевински дневник, као и другу документацију Извођач доставља стручном надзору, који ту документацију копира и доставља Наручиоцу уз проверену и оверену привремену ситуацију. Без достављања наведене документације неће се извршити плаћање привремене ситуације, што Извођач признаје без права на приговор.

Кoмплетну документацију неопходну за плаћање окончане ситуације: листове грађевинске књиге, грађевински дневник, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију (један оригинални примерак), Извођач радова доставља стручном надзору који ту документацију доставља уз проверену и оверену окончану ситуацију, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач радова признаје без права приговора.

Услов за плаћање окончане ситуације је извршена примопредаја изведених радова.

Рок за завршетак радова

Члан 5.

Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе у року од ____ (______________________) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао. У случају обуставе радова која се евидентира  у грађевинском дневнику, рок за извођење радова се продужава за онолико дана колико је трајала обустава радова и тај рок се не обрачунава у календарске дане који су потребни  за завршетак радова. Разлози за обуставу радова у складу са чланом  6. овог уговора су:

1. природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

2. мере предвиђене актима надлежних органа;

3. услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документациjом;

Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник.

Под завршетком радова сматра се дан њихове спремности за примопредају изведених радова, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.

Ако постоји оправдана сумња да ће радови бити изведени у уговореном року, Наручилац има право да затражи од Извођача радова да предузме потребне мере којима се обезбеђује одговарајуће убрзање радова и њихово усклађивање са уговореним планом грађења.

Члан 6.

Извођач радова има право да зaхтева продужење рока за извођење радова у случају у коме је због промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца био спречен да изводи радове.

Као разлози због којих се, у смислу става 1. овог члана, може захтевати продужење рокова, сматрају се нарочито:

- природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

- мере предвиђене актима надлежних органа;

- услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документациком;

- закашњење увођења Извођача радова кривицом Наручиоца;

- хитне непредвиђени радови према члану 16. уговора, за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести;

- непредвиђене радове према члану 17. уговора, без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности.

Наручилац одлучује да ли ће и за колико продужити рок за завршетак радова у  року од 8 дана од дана када је Извођач радова затражио од Наручиоца да одлучи о продужењу рока за завршетак радова. Уколико Извођач радова пропусти да достави благовремено упозорење о кашњењу или не сарађује у смислу решавања овог кашњења, кашњење изазавано овим пропустом се неће разматрати приликом одређивања новог рока за завршетак радова.

Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач радова писмено подноси Наручиоцу у року од једног дана од сазнања за околност, а најкасније 10 (десет) дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране закључе Анекс уговора у складу са одлуком коју Наручилац донесе на начин и под условима прописаним чланом 115. Закона о јавним набавкама.

У случају да Извођач радова не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Ако Извођач радова падне у доцњу са извођењем радова својом кривицом, нема право на продужење уговореног рока.

Уговорна казна

Члан 7.

Уколико Извођач радова не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу радова уговорну казну у висини 0,01% (0,01 проценатa) од укупно уговорене вредности без ПДВ-а за сваки дан закашњења, с тим што износ овако одређене уговорне казне не може да пређе 5% од укупне цене радова. Уколико је укупан износ обрачунат по овом основу већи од 5% од укупне уговорене цене без ПДВ-а, Наручилац може једнострано раскинути Уговор.

Наплату уговорне казне Наручилац радова ће извршити, без претходног пристанка Извођача радова, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео какву штету, може захтевати од Извођача радова и потпуну накнаду штете, независно од уговорене казне и заједно са њом.

Обавезе Извођача радова

Члан 8.

Извођач радова се обавезује да радове изведе у складу са важећим техничким прописима, документацијом и овим уговором као и да исте по завршетку преда Наручиоцу радова, као и:

- да пре почетка радова Наручиоцу радова достави решење о именовању одговорног Извођача радова. Уколико у току извођења радова дође до потребе за променом кључног особља које ће бити одговорно за извршење уговора и квалитет изведних радова, Извођач о томе обавештава Наручиоца и даје свој предлог на сагласност Наручиоцу. Особље мора имати квалификације исте или боље од захтеваних у конкурсној документацији, што Извођач документује доказима.

- да по пријему пројектно-техничке документације исту детаљно прегледа и брижљиво проучи и у року од 10 дана, рачунајући од дана примопредаје техничке документације, достави у писаном облику Наручиоцу евентуалне примедбе на разматрање и даље поступање. Неблаговремено уочене или достављене примедбе, као и евентуални недостаци у пројектно-техничкој документацији који нису могли остати непознати да је пројектно-техничка документација, на време, савесно и брижљиво сагледана, неће се узете у обзир, нити ће имати утицаја на рок и цену извођења радова;

- да у року од 7 (седам) дана од дана потписивања уговора достави стручном надзору динамични план извођења радова;

- да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту градилишну таблу у складу са важећим прописима;

- да се строго придржава мера заштите на раду;

- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца радова да је завршио радове и да је спреман за њихову примопредају;

- да изводи радове према документацији на основу које је издато одобрење за изградњу, односно главном пројекту, у складу са прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета које важе за поједине врсте радова, инсталацију и опреме;

- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;

- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и трећих лица, складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац радова ослобађа свих одговорности, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу радова;

- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије;

- да на градилишту обезбеди уговор о грађењу, решење о одређивању одговорног извођача радова на градилишту и главни пројекат, односно документацију на основу које се објекат гради;

- да омогући вршење стручног надзора на објекту;

- да омогући сталан и несметан приступ Грађевинском дневнику на захтев Стручног надзора или Наручиоца;

- у случају немогућности прибаљања и уградње материјала и опреме према понуђеним моделима и произвођачима наведеним у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме, Извођач је дужан да прибави документ од произвођача којим образлаже немогућност испоруке (престанак производње и слично), као и предлог за замену еквивалентне опреме коју доставља на сагласност стручном надзору и наручиоцу. Предметни материјал и опрема који се замењује у односу на понуђене моделе и произвођаче у поглављу Листа произвођача, уз сагласност стручног надзора и наручиоца, мора бити еквивалентан и одговарати техничким карактеристикама претходно понуђеног добра и испоручен и уграђен по уговореној цени.

- да омогући наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу количине и квалитета употребљеног материјала;

- да поступа у складу са Законом о управљању отпадом;

- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца радова датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;

- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;

- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци;

- да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана;

- да обезбеди доказ о квалитету извршених радова, односно уграђеног материјала, инсталација и опреме;

- да Извођач отклони, све евентуално начињене штете на постојећим инсталацијама, објектима, саобраћајницама, јавним и приватним површинама.

Обавезе Наручиоца радова

Члан 9.

Наручилац радова ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача радова.

Наручилац радова се обавезује да уведе Извођача радова у посао, предајући му техничку документацију као и обезбеђујући му несметан прилаз градилишту.

Наручилац радова се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и коначни обрачун изведених радова са стручним надзором и Извођачем радова.

Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа

Члан 10.

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши складу са Законом о планирању и изградњи, Законом о јавним набавкама, Законом о грађевинским производима, Правилником о вршењу стручног надзора и другим прописима који уређују ову област.

Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа уписују се у грађевински дневник.

Извођач радова је дужан да поступи по оправданим примедбама и захтевима надзорног органа и да отклони недостатке у радовима у погледу којих су стављене примедбе и то на сопствени трошак.

Стручни надзор сачињава Записник о примопредаји радова и доставља га свим члановима Комисије за примопредају радова на потпис.

Финансијско обезбеђење

Члан 11.

Извођач радова се обавезује да на дан закључења Уговора, а најкасније у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора, преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист Наручиоца, у износу од 10% (десет процената) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, с тим да евентуални продужетак рока за завршетак радова има за последицу и продужење рока важења гаранције, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак радова.

Приликом примопредаје радова Извођач радова се обавезује да Наручиоцу преда банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у висини од 5% (пет процената) од укупне вредности изведених радова без ПДВ-а, са роком трајања који је 5 (пет) дана дужи од истека гарантног рока.

Гаранција за изведене радове и гарантни рок

Члан 12.

Извођач радова гарантује да су изведени радови у време примопредаје у складу са уговором, прописима и правилима струке и да немају мана које онемогућавају или умањују њихову вредност или њихову подобност за редовну употребу, односно употребу одређену уговором.

Гарантни рок за квалитет изведених радове износи ____ (_______________________) месеци и рачуна се од датума примопредаје радова. Гарантни рок за сву уграђену опрему и материјал је у складу са гарантним роком произвођача рачунајући од датума примопредаје радова, с тим што је извођач радова дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача опреме, заједно са упутствима за употребу, прибави и преда Наручиоцу радова.

Извођач радова је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се покажу у току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала у року од 5 дана од пријема писаног захтева од стране Наручиоца.

Независно од права из гаранције, Наручилац радова има право да од извођача радова захтева накнаду штете која је настала као последица неквалитетно изведених радова или уградње материјала неодговарајућег квалитета.

Квалитет уграђеног материјала

Члан 13.

За сав уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од акредитоване лабораторије за тај тип материјала.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност и функционалност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет Извођача радова.

Вишкови и мањкови радова

Члан 14.

За свако одступање од техничке документације на основу које се изводе радови и уграђује опрема, односно за свако одступање од уговорених радова, Извођач радова је дужан да о томе обавести Наручиоца и да тражи писмену сагласност за та одступања.

Извођач радова не може захтевати повећање уговорене цене за радове које је извршио без сагласности Наручиоца.

Вишкови или мањкови радова за чије извођење је Наручилац дао сагласност, обрачунавају се и плаћају по уговореним фиксним јединичним ценама и стварним количинама изведених радова, а у складу са Посебним узансама о грађењу („Сл. Лист СФРЈ“ бр. 18/77 у даљем тексту: Узансе).

Наручилац има право да у току извођења радова, односно монтаже опреме, одустане од дела радова и опреме предвиђених у техничкој документацији чија укупна вредност не прелази 10% укупне уговорене цене, под условом да се тим одустајањем не угрозе гарантоване карактеристике објекта као целине.

Наручилац може, након закључења овог уговора, без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности, а у складу су са дефиницијама датим у члану 16. и 17. овог уговора. Вредност повећаног обима радова не може бити већа од 5% укупне вредности закљученог уговора, односно укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 5.000.000 динара. Наведено ограничење не односи се на вишкове радова уколико су ти радови уговорени. (члан 115. ст. 1. и  3. Закона о јавним набавкама).

Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите, повећање обима предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне набавке.

Хитни непредвиђени радови

Члан 15.

Хитни непредвиђени радови (према члану 634. Закона о облигационим односима) су они радови чије је предузимање било нужно због осигурања стабилности објекта или ради спречевања настанка штете, а изазвани су неочекиваном тежом природом земљишта, неочекиваном појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајем.

Хитни непредвиђене радове Извођач радова може да изведе и без претходне сагласности наручиоца, ако због њихове хитности није био у могућности да прибави ту сагласност.

Извођач радова је дужан без одлагања обавестити Наручиоца о разлозима за извођење хитних непредвиђених радова и о предузетим мерама.

Извођач радова има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове који су морали бити обављени.

Наручилац може раскинути овај уговор ако би услед хитних непредвиђених радова уговорена цена морала бити повећана за 5,0%, и више, о чему је дужан без одлагања обавестити Извођача радова.

У случају раскида уговора Наручилац је дужан исплатити Извођачу радова одговарајући део цене за већ извршене радове, као и правичну накнаду за учињене неопходне трошкове.

Непредвиђени радови

Члан 16.

Непредвиђени радови према члану 9. Посебних Узанси о грађењу („Сл. Лист СФРЈ“ бр. 18/77 у даљем тексту: Узансе) су они радови који нису уговорени, ни предвиђени пројектом, али су се јавили као последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности. У ове радове не спадају радови дефинисани чланом 15. овог уговора. Непредвиђене радове Извођач радова не може да изведе без претходне сагласности наручиоца.

Извођач радова је дужан без одлагања обавестити Наручиоца о разлозима за извођење непредвиђених радова.

Извођач радова има право на правичну накнаду за непредвиђене радове који су морали бити обављени.

Наручилац може раскинути овај уговор ако би услед непредвиђених радова уговорена цена морала бити повећана за 5,0%, и више, о чему је дужан без одлагања обавестити Извођача радова.

У случају раскида уговора Наручилац је дужан исплатити Извођачу радова одговарајући део цене за већ извршене радове, као и правичну накнаду за учињене неопходне трошкове.

Примопредаја изведених радова

Члан 17.

Примопредаја изведених радова врши се по завршетку извођења уговорених радова на објекту, односно свих радова предвиђених одобрењем за изградњу или одобрењем за извођење радова и техничком документацијом. Примопредаја изведених радова може да се врши и упоредо са извођењем радова на захтев Наручиоца, ако по завршетку извођења свих радова на објекту не би могла да се изврши контрола дела изведених радова.

Примопредаја изведених радова обухвата контролу усклађености изведених радова са одобрењем за изградњу или одобрењем за извођење радова и техничком документацијом на основу које се изводе уговорени радови, као и са техничким прописима и стандардима који се односе на поједине врсте радова, односно материјала, опреме и инсталација.

Извођач радова о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 (петнаест) дана од завршетка радова.

Комисију за примопредају радова именоваће Наручилац, а обавезно је чине 3 (три) представника Наручиоца, представници стручног надзора и представници Извођача радова.

Комисија за примопредају радова потписује записник о примопредаји, којег припрема стручни надзорни орган.

Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања и предаје радова, Извођач радова мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач радова не почне да отклања у року од 3 (три) дана и ако их не отклони у разумно утврђеном року, Наручилац има право да те недостатке отклони преко другог лица на терет Извођача радова.

Евентуално уступање отклањања недостатака другом лицу, Наручилац ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.

Примопредају радова обезбедиће Наручилац у законски предвиђеном року.

Наручилац ће у моменту у примопредаје радова од стране Извођача радова примити на коришћење изведене радове.

Раскид Уговора

Члан 18.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико Извођач радова касни са извођењем радова дуже од 15 (петнаест) календарских дана.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача радова, а Извођач радова није поступио по примедбама стручног надзора, као и ако Извођач радова не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова.

Наручилац задржава право да једнострано раскине уговор у случају да Извођач није омогућио несметан приступ Грађевинском дневнику на захтев Стручног надзора и Наручиоца.

Наручилац може једнострано раскинути уговор уколико Извођач ангажује лице као подизвођача које није наведено у понуди у уговору о јавној набавци, у складу са чланом 170. став 1. тачка 4. ЗЈН.

Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка средстава за његову реализацију.

Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било предмет овог Уговора заједничка Комисија ће сачинити Записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу са Уговором.

Уговор се раскида писаном изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој уговорној страни.

У случају раскида Уговора, Извођач радова је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања.

Измене уговора

Члан 19.

У случају потребе извођења непредвиђених радова, поред продужења рока, наручилац ће дозволити и промену цене, до износа трошкова који су настали због извођења тих радова, под условом да вредност тих трошкова не прелази прописане лимите за повећање обима предмета јавне набавке.

У року од 3 дана од почетка извођења радова на позицијама непредвиђених радова, Извођач је у обавези да достави Надзорном органу на сагласност Понуду са анализом цена за наведене позиције непредвиђених радова.

Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама.

Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне набавке.

Сходна примена других прописа

Члан 20.

На питања која овим уговором нису посебно утврђена, примењују се одговарајуће одредбе Закона о планирању и изградњи, Закона којим се уређују облигациони односи, Закона о јавним набавкама, Закона о грађевинским производима, Правилника о вршењу стручног надзора, Посебних Узанси о грађењу и другим прописима који уређују ову област.

Саставни део уговора

Члан 21.

Саставни део овог Уговора је понуда Извођача радова бр._______________ од __________ год.

Решавање спорова

Члан 22.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Нишу.

Број примерака уговора

Члан 23.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) једнаких примерака, од који 4 (четири) за Наручиоца и 2 (два) за Извођача.

Ступање на снагу

Члан 24.

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања, а почиње да се примењује даном достављања соло бланко менице за извршење уговорне обавезе из члана 11. Уговора.

НАРУЧИЛАЦ				             ИЗВОЂАЧ

______________________			______________________

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем.